«Утверждаю»

Председатель  суда

А.А. Дементьев

……………………………

«20» марта 2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 15– А

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 15 - А

на поставку сантехнических товаров

Екатеринбург

2015 год

| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | ОКПД: 29.13.12. Классификация по КБК: 438 0105 9090019 244 340 |
| --- | --- | --- |
| 20.03.2015 г. № 15 - А |  |  |

1. Общие положения

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящую документацию и извещение о проведении аукциона в электронной форме на поставку сантехнических товаров.

Аукцион проводится и государственный контракт заключается в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Рассмотрение заявок участников размещения заказа осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящей документации местное (г. Екатеринбург).

Настоящая документация и извещение о проведении аукциона в электронной форме доступны для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (прилагаются во вложенном файле), на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой официального сайта госзакупок, электронной площадки и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящей документации и извещения, утвержденный Заказчиком.

- При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

- Представление документации и извещения об аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ.

- Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и документацией об аукционе в электронной форме.

- 2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

| - требование обеспечения заявки на участие в аукционе | - в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта: 1 231 (Одна тысяча двести тридцать один) рубль 28 копеек. |
| --- | --- |
| - форма торгов | - аукцион в электронной форме |
| - адрес электронной площадки | - http://www.sberbank-ast.ru/ |
| - наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика | Свердловский областной суд 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120; Контактное лицо: Здановский Александр Сергеевич тел. (343) 231-69-21; - e-mail: zas@ekboblsud.ru |
| - предмет контракта с указанием количества поставляемого товара | - Поставка сантехнических товаров в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению об аукционе № 15-А к документации об аукционе № 15 – А) и проектом государственного контракта (Приложение № 2 к извещению об аукционе № 15-А к документации об аукционе № 15 – А). |
| - место поставки товара | Поставка товара осуществляется на склад заказчика по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, служебное помещение № 6 Б. Доставка, отгрузка, и подъем на этаж товара осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 123 128 (Сто двадцать три тысячи сто двадцать восемь) рублей 49 копеек. |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «28» марта 2015 г. 18:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | - «31» марта 2015 г. |
| - дата проведения аукциона | - «03» апреля 2015 г. |
| - дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе | - в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ. |

- 3. Документация об аукционе в электронной форме

| - требования к содержанию и составу заявки и инструкция по заполнению заявки | - Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 1) при заключении контракта на поставку товара: а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона; (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов; (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона. (п. 7 введен Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ) Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). |
| --- | --- |
| - размер обеспечения заявки на участие в аукционе | - в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта: 1 231 (Одна тысяча двести тридцать один) рубль 28 копеек. |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «28» марта 2015 г. 18:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | - «31» марта 2015 г. |
| - дата проведения аукциона | - «03» апреля 2015 г. |
| - дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе | - в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ. |
| - источник финансирования заказа | - федеральный бюджет |
| - обоснование начальной (максимальной) цены контракта | - Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в Приложении № 3 к Документации об аукционе № 15 – А. |
| - порядок формирования цены контракта | Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку до склада заказчика, разгрузку, уплату налогов и других обязательных платежей |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 123 128 (Сто двадцать три тысячи сто двадцать восемь) рублей 49 копеек. |
| - сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | - рубль Российской Федерации |
| - порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | - не применяется |
| - размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | в размере 10 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота): - на сумму 12 312,85. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (с выбором способа победителем самостоятельно), в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией; - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе в электронной форме: по реквизитам Свердловского областного суда Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург р/с 40302810000001000001 БИК 046577001 УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) л/с 05621467020 В платежном поручении в строке 104 необходимо указать: «Внесение средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта № ___ от ___________». НДС не предусмотрен. Обеспечение исполнения контракта действует до момента исполнения обязательств по контракту в полном объеме. - Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту либо банковской гарантии, выданной страховой организацией не допускается. |
| - требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика | Наименование товара и технические характеристики указаны в Техническом задании (Приложении № 1 к Документации об аукционе № 15 – А). Качество и технические характеристики поставляемых Поставщиком товаров по предложенным конкретным показателям должны быть не хуже или соответствовать требованиям Заказчика предельным (единичным) показателям, или находится в пределах минимальных и (или) максимальных указанных технических характеристик и качественных показателей, приведенных в Техническом задании (Приложении № 1 к Документации об аукционе № 15 – А). |
| - требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | Качество товара должно соответствовать всем требованиям государственных стандартов (технических условий), установленных в соответствии с законодательством РФ, Поставляемый товар поставщик удостоверяет соответствующими документами, которые направляются заказчику вместе с товаром (сертификатом соответствия, удостоверением о качестве и т.п.). Гарантийный срок эксплуатации (годности) товара с момента приемки его заказчиком устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами производителя товара. |
| - место, условия и сроки поставки товара | Поставка товара осуществляется на склад заказчика по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, служебное помещение № 6 Б - Доставка, отгрузка, и подъем на этаж товара осуществляется силами и за счет Поставщика. - Поставка товара осуществляется единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Государственного контракта. |
| - порядок приемки товара | За 1 день до доставки товара сообщить по телефону № (343) 231-69-28 в какое время будет осуществлена доставка. Проверка и приемка товара по качеству, комплектности и ассортименту производится на складе Заказчика уполномоченными им лицами, в течении 3 (трех) рабочих дней с момента доставки товара. Для проверки и приемки товара производиться вскрытие тары (упаковки) и проверка товара на соответствие качества, комплектности и ассортимента. Документы подписываются стороной Заказчика после осмотра и приемки товара по количеству и качеству в соответствии с приходными документами. |
| - форма, сроки и порядок оплаты товара | Оплата товара производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Заказчиком соответствующего счета на оплату от Поставщика на основании подписанного сторонами Акта приема-передачи товара и товарной накладной. - Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по контракту Поставщику (для направления в банк Поставщика) на основании соответствующего платежного поручения. |
| - требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ; 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ; 7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; |
|  | 9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. |
| - Преимущества | - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ) |
| - Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ | - Аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства. Участник закупки должен соответствовать п.п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Участник закупки обязан продекларировать в заявке на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства. |

## Приложение № 1

к документации об аукционе № 15 – А

от 20.03.2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сантехнических товаров

1. Общие положения

1.1. Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку сантехнических товаров, (далее по тексту товар) для нужд Свердловского областного суда (разд. 8 настоящего технического задания).

2. Общие требования к поставляемому товару.

2.1. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поставляемые товары должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.2. Весь товар должен соответствовать требованиям, установленным в технической спецификации (разд. 8 настоящего технического задания).

3. Условия поставки товара.

3.1. Весь товар должен поставляться одновременно (п. 2 ст. 479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.2. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара до места хранения в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания государственного контракта.

3.3. Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

3.4. Принятие товара, поставленного в соответствии с условиями контракта, проверку количества, качества, ассортимента осуществляет уполномоченный представитель Заказчика непосредственно в момент приемки товара от поставщика, с оформлением товарной накладной.

3.5. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.

3.6. В случае, если при приемке будет обнаружен товар  ненадлежащего качества или ассортимента, Заказчик имеет право отказаться от приемки такого товара, известив об этом поставщика. При этом поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на качественный или соответствующий ассортименту товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления заказчиком (получателем) такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

4. Требования к документации на поставляемый товар.

4.1. При поставке товара поставщик передает получателю документы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

4.2. Все необходимые руководства пользователя (инструкции, спецификации и т.д) должны быть на русском языке.

5. Гарантия качества

5.1. Качество товара должно соответствовать всем требованиям государственных стандартов (технических условий), установленных в соответствии с законодательством РФ. Поставляемый  товар поставщик удостоверяет соответствующими документами, которые  направляются заказчику вместе с товаром  (сертификатом соответствия, удостоверением о качестве и т.п.). Гарантийный срок эксплуатации (годности) товара с момента приемки его заказчиком устанавливается не менее 1 года.

6. Гарантийное обслуживание

6.1.  Гарантийное обслуживание товара должно осуществляться в сервисном центре в течение гарантийного периода.

7. Место поставки:

Получатель: Свердловский областной суд.

Адрес поставки: 620019 Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Московская, д. 120.

- Техническая спецификация

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Количество | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта Ø ½ '' американка | шт | 5 | Материал корпуса : сталь/латунь Прямая ПМ Соедниение 1- внутренняя ½ Соедниение 2-наружная ½ |
| 2 | Заглушка 1/2" | шт | 10 | Заглушка 1/2" (ду 15 мм) наружная резьба, латунь, ATS.1104 или эквивалент |
| 3 | Шланг Ø 25 мм вн. | м | 25 | Шланг ПВХ, армированный 5 ти слойный |
| 4 | Раковина (умывальник) | шт | 5 | Материал корпуса: фаянс Примечание: Цвет белый Габаритные размеры ДхШхВ (450х570х200) мм |
| 5 | Компакт-унитаз | комп | 1 | Материал корпуса: фаянс Примечание: Цвет белый Конструктивные особенности: Нижняя подводка воды, с креплением унитаза в пол, жесткое сидение, хромированная кнопка смыва Габаритные размеры ДхШхВ (680х365х820) мм |
| 6 | Кран шаровый 1/2" | шт | 10 | шаровый Ду 15 давление до 25 атм. ручка - рычаг Конструктивные особенности: температурная стойкость (-20С - + 150С). Полированный и никелированный латунный шток (шпиндель), |
| 7 | Смеситель для раковины | шт | 5 | Однорычажный смеситель для раковины, гибкая подводка, гладкий корпус, керамический, картридж 35 мм, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин, система быстрого монтажа класс шума I по DIN 4109 ,поверхность хромированная Излив не менее 102 мм |
| 8 | Герметик (силикон сантехнический) | шт | 5 | Емкость 300ml; Для высокой влажности, водостойкий бесцветный |
| 9 | Крышка-сидение для унитаза | шт | 10 | Микролифт 410х360 Для унитазов марки Cabinet Idea или эквивалент |
| 10 | Кран для писсуара | комп | 5 | Press Смывное устройство для писсуара подключение 1/2»настенное наружный монтаж; из латуни проточное давление от 1,0 до 5,0 бар регулировка времени смыва 7/15/30 сек с розеткой и смывной трубкой с соединением настройка количества смываемой воды от 2,0 до 6,0 л из латуни с надвижной розеткой |
| 11 | Сифон под душевой поддон | шт | 6 | Материал-пластик Цвет: белый Регулируемый сифон – Гидрозатвор 55 мм 1 1/2 х 40 мм регулируемый плоский |
| 12 | Арматура для бачка унитаза | шт | 5 | Присоединение: Резьба присоединения к водопроводу G1/2» ГОСТ или ТУ: ТУ 4953-530-00284581-00 Назначение: Запорная арматура к бачку предназначена для наполнения смывного керамического бачка с боковым подводом водой и для подачи ее на смыв в унитаз Материал (основной): Пластмасса, груша резиновая Комплект поставки: клапан впуска в комплекте; клапан выпуска в комплекте; паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации |
| 13 | Гибкая подводка для смесителя 50 см | шт | 20 | 10атм; Максимальная температура 95°С; Длина: 30-300см; Минимальный радиус кривизны при монтаже: 65мм; Пропускная способность 36 л/мин при давлении 3 кг/см2; Рекомендуемое усиление при затяжке концевой арматуры: до 4Нм Концевая присоединительная арматура: Накидная гайка 1/2» (А) из никелированной латуни (имеет маркировку PROFACTOR или эквивалент). Штуцер (Ж) из никелированной латуни, М10х1; 17мм, М10х1;45мм, (уплотнительное кольцо (З) из нетоксичной резины). Прокладка (Б) из термоустойчивой резины (ГОСТ 5496-78, ТУ 381051082-86). Штуцер внутренний соединительный (В) - латунь специальная (ЛС). Обжимная гильза (Г) - нержавеющая сталь. Гибкий шланг: Наружный диаметр в оплетке 11мм±0,5мм. Внутренняя трубка (Д) из нетоксичной термоустойчивой резины (ГОСТ 5496-78), толщина 2мм. Наружная оплетка (Е) из нержавеющей стали (7 стальных нитей 0,2мм). |
| 14 | Гибкая подводка для унитаза | шт | 20 | ------------------------------------------ |
| 15 | Кран-букса |  | 10 | 1/2" 24* резин.882-400-98 KFA Червячная материал штока полностью металлический |
| 16 | Муфта Ø 50 мм | шт | 5 | Материал –полиэтилен Назначение -ремонтная канализационная |
| 17 | Наборы рез. прокладок | шт | 5 | Набор сантехнических прокладок №1 |
| 18 | Сгон Ø 20мм | шт | 5 | Материал корпуса :сталь Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости Тип присоединения: резьбовой Конструктивные особенности: шовный Область применения: для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов ГОСТ 8969-75 |
| Итого: восемнадцать наименований. |  |  |  |  |

## Приложение № 2

к документации об аукционе № 15 – А

от 20.03.2015 г.

###### Проект государственного контракта

на поставку сантехнических товаров

г. Екатеринбург 			                                                                              «___» ___________ 2015 г.

Свердловский областной суд, от имени Российской Федерации, в лице председателя Свердловского областного суда Дементьева А.А., действующего на основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" и указа Президента Российской Федерации «О назначении судей верховных судов республик, краевых, областных судов и Московского городского суда» от 27.02.2013 № 196, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и………………………………………………….…………………………………………………, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице …………………………………………………., действующего на основании ………….., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме № ………. от ……………… 2015 года, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику в сроки и на условиях настоящего контракта сантехнические товары (далее – товар), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его.

2. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в полном объёме не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за заключением государственного контракта

2.2. Выгрузка, доставка, отгрузка, и подъем на этаж товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.3. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с платежными документами на товар сертификаты качества, паспорта на товар и иные документы, удостоверяющие безопасность и качество товара.

2.4. Проверка и приемка товара по качеству, комплектности и ассортименту производится после осмотра товара уполномоченными лицами Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки товара.

Заказчик вправе отказаться от приемки товара, не соответствующего условиям Извещения о проведении электронного аукциона и настоящего контракта и потребовать его замены (или замены его отдельных комплектующих), направив Поставщику соответствующее письменное извещение.

2.5. Обязательства Поставщика по передаче товара считаются исполненными с момента приемки товара Заказчиком, что подтверждается подписанным сторонами Актом приема-передачи товара в полном объеме.

3. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим сертификатам, паспортам и иным документам на товар, которые прилагаются Поставщиком к товару.

Товар должен быть упакован в упаковку, обеспечивающую его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения.

3.2. За 1 день до доставки товара сообщить по телефону 8 (343) 231-69-28 в какое время будет осуществлена доставка. Документы подписываются стороной получателя после осмотра и приемки товара по количеству и качеству в соответствии с приходными документами.

3.3. Весь поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

3.4. Поставляемый товар должен соответствовать всем требованиям государственных стандартов (технических условий), установленных в соответствии с законодательством Российский Федерации. Поставляемый  товар должен иметь необходимые сертификаты соответствия, удостоверением о качестве и т.п., которые  направляются Заказчику вместе с товаром.

3.5. Документы подписываются Заказчиком после осмотра (производится вскрытие тары (упаковки) и приемки товара по количеству и качеству в соответствии с приходными документами.

3.6. Заказчик имеет право отказаться от товара, если оно не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.

3.7. В случае, если при приемке будет обнаружен товар  ненадлежащего качества или ассортимента, Заказчик обязан отказаться от приемки такого товара, известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный  (дефектный) товар на качественный или соответствующий ассортименту товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

3.8. По окончании приемки товара, уполномоченные представители Заказчика и Поставщика подписывают Акт приема-передачи товара.

3.9. Гарантийный срок эксплуатации (годности) товара с момента приемки его заказчиком устанавливается не менее 1 года.

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания сторонами товарной накладной о приемке поставленного товара и Акта приема-передачи товара.

- ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость контракта составляет ___________________ (_______________) рублей ___ копеек.

В цену контракта включено: затраты на транспортировку до склада заказчика, разгрузку, уплата налогов и других обязательных платежей.

4.2. Оплата товара производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Заказчиком соответствующего счета на оплату от Поставщика на основании подписанного сторонами Акта приема-передачи товара и товарной накладной.

4.3. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по контракту Поставщику (для направления в банк Поставщика) на основании соответствующего платежного поручения.

4.4. Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта после полного исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель (поставщик, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнителем (поставщик, подрядчик) вправе взыскать с Заказчика штраф в размере (Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта, на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11,2013 № 1063.):

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком)  обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование Исполнителю (поставщику, подрядчику) об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом,  и устанавливается в размере не менее  одной  трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательства по Контракту,  определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.7. За ненадлежащее исполнение Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель (поставщик, подрядчик) выплачивает Заказчику штраф в размере2:

а)	10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;

5.8. Оплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту в полном объеме или устранению недостатков оказанных услуг.

5.9. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по Контракту.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по контракту.

6.2. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

6.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ (ч.12 ст. 95 ФЗ №44).

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами.

7.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

8.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Стороны обязаны в течении 3 дней уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

### 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Свердловский областной суд 620019; г. Екатеринбург, ул. Московская; 120 тел.: 231-69-52; факс: 231-69-89 ИНН 6658028574 КПП 667101001 ОГРН 1046602640050 ОКПО 02849662 ОКАТО 65401000000 ОКВЭД 75.23.13 УФК по Свердловской обл. л/с 03621467020 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург р/с 40105810900000010001 БИК 046577001 Председатель суда …………………………… / А.А. Дементьев/ | ……………………………… / / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от ______________ № ________

Техническое задание

на поставку сантехнических товаров

Составляется по итогам проведения аукциона в электронной форме,

на основании предложения победителя по результатам проведения аукциона

| Заказчик ____________________/_________________/ МП | Поставщик ______________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

## Приложение № 3

к документации об аукционе № 15 – А

от 20.03.2015 г.

Обоснование

начальной (максимальной) цены контракта на поставку

сантехнических товаров

Заказчиком произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта на основании рыночных методов определения цен: получение прайс-листов, заверенных поставщиками и посредством интернета, Заказчиком выявлены Поставщики, имеющие объекты закупки, отвечающие потребностям Заказчика:

Перечень имеющихся на рынке объектов закупки, отвечающих требованию Заказчика по соотношению цена/ качество:

| №№ пп | Торговое наименование закупки (с указанием марки, модели) | Основные поставщики |
| --- | --- | --- |
|  | Сантехнические товары | - Поставщик 1 - Поставщик 2 - Поставщик 3 |

Для анализа цен были использованы коммерческие предложения поставщиков. Данные поставщики были выбраны для изучения цен, т.к. у них в ассортименте представлены все наименования продукции, интересующие заказчика.

| №п/п | Наименование товара | Предложения поставщиков по ценам (руб.) |  |  | Средняя стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поставщик 1 | поставщик 2 | поставщик 3 |  |
| 1 | Сантехнические товары | 113 284,47 | 133 607,00 | 122 494,00 | 123 128,49 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 123 128,49 |