| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | ОКПД 29.22.92.000 Классификация по КБК 438 0105 9090019 244 225 |
| --- | --- | --- |
| 10.12.2014 года № 26- КТ |  |  |

## Извещение о проведении запроса котировок № 26 - КТ

на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда.

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайтах http://www.ekboblsud.ru и http://oblsud.svd.sudrf.ru настоящее извещение о запросе котировок в целях заключения с победителем запроса котировок государственного контракта на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда.

Запрос котировок проводится, заявки участников заполняются, подаются, рассматриваются                       и государственный контракт заключается в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Оценку заявок участников размещения заказа и подведение итогов запроса котировок осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

В соответствии со ст. 77 Федерального закона № 44-ФЗ, любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе; проведение переговоров между Заказчиком или членами Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. До момента приема Заказчиком котировочных заявок участников, Заказчик предоставляет участникам информацию (отвечает на вопросы участников) о запросе котировок (его условиях, предмете) по указанным телефонам и адресам.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 Федерального закона № 44-ФЗ, котировочная заявка каждого участника должна содержать в полном объеме все сведения, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Федерального закона № 44-ФЗ; в соответствии с ч. 7 ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ, Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют данному требованию.

В соответствии с ч. 14 ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ, государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящим Извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.

В соответствии с ч. 8 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ при проведении настоящего запроса котировок к участникам размещения заказа, устанавливаются следующие требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ;

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества

Котировочная (единая) комиссия не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям. Оно может быть установлено исходя из данных заявки на участие в запросе котировок, реестров, подлежащих размещению в открытом доступе ответов на запросы уполномоченных органов исполнительной власти (ч. 8 ст. 31 Закона N 44-ФЗ).

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящего извещения местное (г. Екатеринбург).

Настоящее извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (в том числе, прилагается во вложенном файле), а также на сайтах http://www.ekboblsud.ru и http://oblsud.svd.sudrf.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой новой версии официального сайта госзакупок и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящего извещения о проведении запроса котировок, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

Для прохода в здание Свердловского областного суда необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Пропуск граждан в здание суда осуществляется с 09:00 до 17:30 часов ежедневно (в пятницу - до 16:00 часов), кроме выходных (субботы и воскресенья) и нерабочих праздничных дней. Во время обеденного перерыва (с 13:00 до 14:00 часов) пропуск посетителей в здание суда приостанавливается.

| 1 | Наименование заказчика | Свердловский областной суд |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес заказчика | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 тел. 231-69-21, факс 231-69-52; контактное лицо – Здановский Александр Сергеевич. e-mail: zas@ekboblsud.ru |
| 3 | Источник финансирования заказа | Федеральный бюджет |
| 4 | Форма котировочной заявки | Форма котировочной заявки прилагается (Приложение № 2 к настоящему Извещению). Участниками размещения заказа должны быть полностью и правильно (без исправлений, подчисток, неясных сокращений и т.п.) заполнены графы и строки, предусмотренные формой заявки и указаны все сведения, в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ и условиями настоящего Извещения. |
| 5 | Наименование и характеристики оказываемых услуг | Проведение запроса котировок цен на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда. Объем оказываемых услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Извещению) и с государственным контрактом (Приложение № 3 к настоящему Извещению). |
| 6 | Место оказания услуг | 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 120 |
| 7 | Срок оказания услуг | - С 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года. |

| 8 | Начальная максимальная цена контракта; обоснование максимальной цены контракта | 281 600 (Двести восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек. Обоснование начальной максимальной цены контракта указано в Приложении № 4 к настоящему Извещению. |
| --- | --- | --- |
| 9 | Место подачи котировочных заявок | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, Свердловский областной суд каб. «21В» приемная граждан отдела общего делопроизводства. В соответствии с ч. 2 ст. 77 Закона N 44-ФЗ заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа. Заявка в форме электронного документа подается через единую информационную систему с учетом требований ч. 1 ст. 5 Закона N 44-ФЗ. |  |
| 10 | Срок подачи заявок | начало приема котировочных заявок: | 11 декабря 2014 года 09:00 часов |
|  |  | окончание приема котировочных заявок: | 22 декабря 2014 года 15:00 часов |
| 11 | Место, дата и время рассмотрения заявок | Место: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, Свердловский областной суд, каб. 86 «В» Дата: 22 декабря 2014 года Время: 15:00 |  |
| 12 | Сроки и условия оплаты оказанных услуг | Оплата услуг производится ежемесячно в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Исполнителем. |  |
| 13 | Срок подписания государственного контракта | контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Победитель обязан подписать государственный контракт не позднее 7 календарных дней с момента размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Проект государственного контракта прилагается (Приложение № 3). |  |

Представитель заказчика:

Председатель суда		                                                                                          А.А.Дементьев

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 26 – КТ от 10 декабря 2014 года

Техническое задание

на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда

1. Общая информация о закупке

  - Предмет Технического задания:

Оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации  (ЛДСС) Свердловского областного суда.

1.2. Требования к условиям оказания услуг:

Услуги оказать в рабочие дни Заказчика.

Для оформления пропусков предоставить Заказчику список сотрудников, которые будут задействованы для оказания услуг на объекте Заказчика.

- 1.3. Виды оказываемых услуг и объемы услуг:

Техническое обслуживание лифтов включает в себя:

1)	Проведение регулировки и наладку лифтового оборудования в целях поддержания их работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов;

2)	Монтажные, пусконаладочные и электроизмерительные работы;

3)	Подготовку лифтов к периодическому техническому освидетельствованию и участие в его проведении;

4)	Устранение неисправностей лифтов, возникшие по техническим причинам в течение суток, а в случае необходимости ремонта узлов и агрегатов – в течение 4 (четырех) суток.

5)	Замену электроламп освещения в шахтах и машинных помещениях лифтов, а также замену масла в редукторе главного привода, согласно инструкции завода-изготовителя лифтового оборудования без взимания дополнительной платы (электролампы и масло для замены предоставляются Заказчиком);

6)	Ежемесячное обслуживание  лифтов не реже 1 раза в месяц; годовое техническое обслуживание лифтов – 1 раз в 12 месяцев с подготовкой лифтов к периодическому техническому освидетельствованию;

8)	Обеспечение без дополнительной оплаты оперативного пуска остановившихся лифтов.

Услуги по модернизации (усовершенствованию) лифтов; полная замена лифтового оборудования и поставка оборудования НЕ выполняются и НЕ оплачиваются Заказчиком.

Исполнитель не несёт ответственность и не оказывает услуги по замене:

- электрических двигателей главного привода и привода дверей;

- редуктора главного привода и привода дверей;

- канатоведущих шкивов и отводных блоков;

- подвесных кабелей и канатов;

- ограничителей скорости;

- щитов купе кабин;

- дверей шахт и кабин;

- тормозных устройств;

- пружинных и балансирных подвесок противовесов и кабины,

если указанное оборудование вышло из строя в результате неправомерных действий третьих лиц либо нарушения правил эксплуатации лифтов Заказчиком, а также в случаях, когда указанное оборудование было повреждено в результате обстоятельств непреодолимой силы; пожара, короткого замыкания электросети, затопления или в результате других аналогичных причин, возникших не по вине или неосторожности Исполнителя, а также в результате физического износа оборудования.

В случае выхода из строя указанного оборудования в результате его  некачественного изготовления заводом - изготовителем (что подтверждается Актом фиксации дефектов, составленным с участием  Заказчика и Исполнителя) в течение гарантийного срока на лифтовое оборудование (согласно данным технического паспорта), Исполнитель обеспечивает поставку необходимого оборудования взамен вышедшего из строя (или его ремонт) за свой счет либо за счет завода – изготовителя. Работы по замене (демонтажу) вышедшего из строя оборудования и монтажу нового (или отремонтированного) производятся Исполнителем в рамках настоящего контракта, без взимания дополнительно платы.

Исполнитель обязан произвести замену указанного в настоящем пункте оборудования за свой счёт в возможно короткий срок, если оборудование повреждено полностью или частично по вине или неосторожности Исполнителя, в том числе, в результате ненадлежащего оказания услуг Исполнителем по настоящему контракту.

Техническое обслуживание ЛДСС включает в себя:

- Технические осмотры;

- Ежемесячное обслуживание, не реже 1 раз в месяц

- В зависимости от технического состояния ЛДСС – ремонт;

- Проведение регулировки и наладку оборудования ЛДСС;

- Проверку сигналов.

1.4. Гарантийные обязательства:

Исполнитель гарантирует, что все услуги будут оказаны качественно и в сроки, определяемые Заказчиком. В случае, когда простой лифта по вине Исполнителя продлился  более чем  8 (восемь) часов в течение дня (с 08-00 до 20-00 часов), оплата за техническое обслуживание не производится за целые сутки. Если простой лифта по вине Исполнителя продлился более 3 (трех) суток в календарную неделю, то оплата не производится за целую неделю. Если простой лифта по вине Исполнителя продлился более 15 (пятнадцати) дней в месяц, то оплата не производится за целый месяц.

Исполнитель гарантирует, что все расходные материалы, узлы, агрегаты и детали, используемые при оказании услуг, являются новыми, неиспользованными, не имеют дефектов.

1.5. Услуги оказывать в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- действующей нормативно-технической документацией (инструкции завода-изготовителя, правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов);

- технического регламента «О безопасности лифтов»;

- свода правил (СП) «Лифты. Правила организации безопасной эксплуатации лифтов в РФ»;

- положения о системе планово–предупредительных ремонтов лифтов;

- СНиП 2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 31.05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- СНиП 31-104-2000* «Здания судов общей юрисдикции».

- Информация об услугах

Обслуживаемые лифты:

| № п/п | Расположение лифтов | Наименование лифта, производитель, регистрационный номер | Коли-чество остано-вок | Ско-рость движе-ния | Грузоподъем-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «Б» | SIGMA (Южная Корея), № 17327 | 5 | 1,0 м/с | 1000 кг |
| 2 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «Б» | SIGMA (Южная Корея), № 17328 | 5 | 1,0 м/с | 1000 кг |
| 3 | г. Екатеринбург, ул. Московская,д. 120, корп. «В» | SIGMA (Южная Корея), № 17329 | 9 | 1,0 м/с | 800 кг |
| 4 | г. Екатеринбург, ул. Московская,д. 120, корп. «В» | SIGMA (Южная Корея), № 17330 | 9 | 1,0 м/с |  |

Ведомость объемов по техническому обслуживанию ЛДСС

| № п/п | Место расположения лифтов |  | Количест-во лиф-тов | Сигналы (лифт) |  |  | Сигналы (МП) |  | Про-ник-нове-ние в шах-ту | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | корпус | этажность |  | вы-зов | связь | аварии | вы-зов | связь |  |  |
| 1 | Корпус «В» | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Корпус «Б» | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Итого: |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 |

- Общие требования к оказываемым услугам, средствам и расходным материалам

Исполнитель обязан:

- Обеспечить безопасную и бесперебойную работу лифтов и лифтового оборудования с соблюдением установленных для данного вида услуг ГОСТов, Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов, Правил охраны труда и техники безопасности, СНиП, других правил и стандартов;

2.	Для обеспечения надлежащего (в том числе – оперативного) оказания услуг в соответствии с ПУБЭЛ:

- назначить лиц,  ответственных за оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, приказом закрепить за ними определенные лифты;

- назначить электромехаников по техническому обслуживанию и ремонту лифтов  и возложить  ответственность за исправное состояние лифтов на электромехаников, за которыми закреплены конкретные лифты;

-  письменно сообщить фамилии, имена, отчества, должности и контактные телефоны ответственных и электромехаников Заказчику; предоставить Заказчику подлинники или заверенные Исполнителем копии документов, подтверждающих полномочия указанных лиц; своевременно уведомлять Заказчика о замене указанных лиц или изменении их данных (в том числе – об изменении контактных телефонов);

- осуществлять выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов лифтов. Корпус «В»

3.	Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и выходные дни осуществлять аварийной службой Исполнителя, согласно п. 5.10.1 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России» от 27.09.2003, №170;

4. До фактического начала оказания услуг ознакомить работников, фактически оказывающих услуги, с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение;

5. Производить эвакуацию пассажиров из кабин лифтов и лифтового оборудования в аварийных ситуациях в течение 30 (тридцати) минут с момента получения заявки Заказчика;

6.	Обеспечить сохранность технической документации на лифтовое оборудование, переданной Заказчиком, своевременно и правильно производить все необходимые записи в паспортах лифтового оборудования о заменах основных  узлов и деталей, изменениях в электрических схемах;

7.	Обеспечить не реже одного раза в 12 (двенадцать) месяцев подготовку лифтов к периодическому техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении; письменно уведомлять Заказчика о дате освидетельствования не менее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения;

8.	Устранять неисправности лифтов, возникшие по техническим причинам в течение суток, а в случае необходимости ремонта узлов и агрегатов – в течение 4 (четырех) суток. Замену вышедших из строя узлов и агрегатов производить без дополнительной платы, за исключением деталей, узлов и случаев, указанных выше;

9.	Производить замену электроламп освещения в шахтах и машинных помещениях лифтов, а также замену масла в редукторе главного привода, согласно инструкции завода-изготовителя лифтового оборудования без взимания дополнительной платы (электролампы и масло для замены предоставляются Заказчиком);

10.	Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования лифтов, проводимых инспекторами Межрегионального территориального управления Ростехнадзора по УрФО, специалистами инженерных центров и других уполномоченных органов;

11.	Своевременно письменно уведомлять Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших лифтов, отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов; своевременно письменно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации лифтов, а также давать консультации и рекомендации о возможных технических усовершенствованиях;

12.	Обеспечивать оперативный пуск остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера;

13.	Приостановить работу лифтов при нарушении правил их безопасной эксплуатации, о чём немедленно письменно уведомить Заказчика. Пуск лифтов в работу производится Исполнителем после устранения Заказчиком выявленных нарушений;

14. Своими силами обеспечить надежную работу систем громкоговорящей связи со всеми контролируемыми лифтами;

15. Участвовать в составлении актов в случае аварии или умышленной порчи оборудования и линий диспетчерской связи;

16. Устранять неисправности в системах ЛДСС, возникшие по техническим причинам и выполнять электроналадочные работы;

17. Хранить документацию на ЛДСС, получаемую от Заказчика», вносить в нее при необходимости изменения;

18. Услуги оказывать специально обученным персоналом, имеющим соответствующие сертификаты;

19. При необходимости производить замену кабельных линий и т.д.

Заказчик обязан:

1.	Обеспечить правильность эксплуатации лифтового оборудования и его сохранность согласно требованиям ПУБЭЛ;

2.	В случае любой неисправности лифтов и оборудования ЛДСС сообщать об этом Исполнителю по телефонам аварийной службы (заявки подаются по указанным телефонам в виде телефонограмм, а также могут подаваться в виде факсимильных сообщений; письменно по почте или посредством курьерской доставки);

3.	Назначить в соответствии с требованиями ПУБЭЛ специалиста по эксплуатации лифтов, лифтёров, осуществляющих ежесменный осмотр лифтов; организовать обучение этих лиц в целях правильной и безопасной эксплуатации лифтов, периодическую проверку их знаний; обеспечить их инструкциями по правильной и безопасной эксплуатации лифтов;

4.	Передать Исполнителю по акту документацию на лифты (паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации, техническую документацию на оборудование и линии связи);

5.	Обеспечить правильное ведение и хранение журналов учета выдачи ключей от машинных помещений, журналов заявок на неисправности лифтов, графиков дежурства персонала, приказов о назначении ИТР и обслуживающего персонала, удостоверений и протоколов аттестации, инструкции;

6.	Обеспечить нормативное освещение этажных площадок и доступ к лифтовому оборудованию в любое время суток;

7.	Содержать в исправном состоянии запирающие устройства дверей, люков, машинных помещений, ключи от которых должны храниться у лифтера;

8.	Обеспечить подачу электроэнергии стандартных параметров на вводное устройство лифтов и на освещение машинного помещения и шахты лифта;

9.	Производить уборку кабин лифтов и подходов к машинным помещениям;

10.	Производить по мере необходимости и согласно требованиям Правил и норм технической эксплуатации ремонт машинных помещений, остекление и закрытие окон в машинных помещениях;

11.	Составлять акты в случаях умышленной порчи лифтов, принимать участие в организации работы комиссии по проведению технического освидетельствования лифтов;

12.	Не допускать установку аппаратуры, производство работ третьими лицами в машинных помещениях, шахтах лифтов без согласования с Исполнителем;

13.	Поддерживать регламентированный температурный и влажностный режим в машинных помещениях, в шахтах лифтов. В случае попадания в приямок воды обеспечить ее удаление.

14. Обеспечить питание ЛДСС электроэнергией и содержать в полной исправности электропроводку и предохранительные устройства до ввода в аппаратуру ЛДСС;

15. В случае обнаружения неисправности ЛДСС составить Акт и направить его Исполнителю;

16. Предоставить Исполнителю техническую документацию на оборудование и линии связи, доступ в машинное помещение, технический этаж, на кровлю, подвальное помещение и электрощитовую.

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок № 26– КТ от 10 декабря 2014 года

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на бланке участника размещения заказа

исх. № _____________________                                                         «………» _______________ 2014 года.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 73 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, участник размещения заказа /полное наименование участника/ согласен исполнить условия государственного контракта, проект которого приложен к Извещению о проведении запроса котировок от 10.12.2014 года № 26-КТ на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда.

Подтверждаю, что:

…..…/полное наименование участника/ соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок от 10.12.2014 года № 26-КТ на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда, а именно:

- в отношении участника отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков;

- в отношении участника не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие            в настоящем запросе котировок;

- у участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

| АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК | указать сведения (заполнить все строки) |
| --- | --- |
| - сведения о наименовании юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица) |  |
| 2. сведения о месте нахождения юридического лица: почтовый адрес и адрес места нахождения (место жительства физического лица) |  |
| 3. сведения о банковских реквизитах |  |
| 4. сведения об ИНН и КПП |  |
| 5. сведения о цене, предлагаемой участником размещения заказа с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах |  |
| 6. иные сведения |  |
| 7. сведения о контактном телефоне, факсе, адресе электронной почты участника размещения заказа |  |
| 8. срок оказания услуг (участник указывает самостоятельно в соответствии с Извещением) |  |

Руководитель

(уполномоченный представитель) ………….……….……………………..………/…………………..…….……/

подпись                                     фамилия, имя, отчество

ПЕЧАТЬ

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок № 26 – КТ от 10 декабря 2014 года

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда

г. Екатеринбург 			                                                               «____»_____________ 2014 года

Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Свердловского областного суда Дементьева А.А., действующего на основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и указа Президента Российской Федерации «О назначении судей верховных судов республик, краевых, областных судов и Московского городского суда» от 27.02.2013 № 196, с одной стороны, и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,                     в лице _____________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________ с другой стороны, совместно именуемые стороны, на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № 26-КТ от ___ ________ 2014 года, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию лифтов Заказчика, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), которое утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги.

  - Период оказания услуг: с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязан:

- Обеспечить безопасную и бесперебойную работу лифтов и лифтового оборудования с соблюдением установленных для данного вида услуг ГОСТов, Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов, Правил охраны труда и техники безопасности, СНиП, других правил и стандартов;

2.	Для обеспечения надлежащего (в том числе – оперативного) оказания услуг в соответствии с ПУБЭЛ:

- назначить лиц,  ответственных за оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, приказом закрепить за ними определенные лифты;

- назначить электромехаников по техническому обслуживанию и ремонту лифтов  и возложить  ответственность за исправное состояние лифтов на электромехаников, за которыми закреплены конкретные лифты;

-  письменно сообщить фамилии, имена, отчества, должности и контактные телефоны ответственных и электромехаников Заказчику; предоставить Заказчику подлинники или заверенные Исполнителем копии документов, подтверждающих полномочия указанных лиц; своевременно уведомлять Заказчика о замене указанных лиц или изменении их данных (в том числе – об изменении контактных телефонов);

- осуществлять выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов лифтов. Корпус «В»

3.	Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и выходные дни осуществлять аварийной службой Исполнителя, согласно п. 5.10.1 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России» от 27.09.2003, №170;

4. До фактического начала оказания услуг ознакомить работников, фактически оказывающих услуги, с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение;

5. Производить эвакуацию пассажиров из кабин лифтов и лифтового оборудования в аварийных ситуациях в течение 30 (тридцати) минут с момента получения заявки Заказчика;

6.	Обеспечить сохранность технической документации на лифтовое оборудование, переданной Заказчиком, своевременно и правильно производить все необходимые записи в паспортах лифтового оборудования о заменах основных  узлов и деталей, изменениях в электрических схемах;

7.	Обеспечить не реже одного раза в 12 (двенадцать) месяцев подготовку лифтов к периодическому техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении; письменно уведомлять Заказчика о дате освидетельствования не менее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения;

8.	Устранять неисправности лифтов, возникшие по техническим причинам в течение суток, а в случае необходимости ремонта узлов и агрегатов – в течение 4 (четырех) суток. Замену вышедших из строя узлов и агрегатов производить без дополнительной платы, за исключением деталей, узлов и случаев, указанных выше;

9.	Производить замену электроламп освещения в шахтах и машинных помещениях лифтов, а также замену масла в редукторе главного привода, согласно инструкции завода-изготовителя лифтового оборудования без взимания дополнительной платы (электролампы и масло для замены предоставляются Заказчиком);

10.	Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования лифтов, проводимых инспекторами Межрегионального территориального управления Ростехнадзора по УрФО, специалистами инженерных центров и других уполномоченных органов;

11.	Своевременно письменно уведомлять Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших лифтов, отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов; своевременно письменно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации лифтов, а также давать консультации и рекомендации о возможных технических усовершенствованиях;

12.	Обеспечивать оперативный пуск остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера;

13.	Приостановить работу лифтов при нарушении правил их безопасной эксплуатации, о чём немедленно письменно уведомить Заказчика. Пуск лифтов в работу производится Исполнителем после устранения Заказчиком выявленных нарушений;

14. Своими силами обеспечить надежную работу систем громкоговорящей связи со всеми контролируемыми лифтами;

15. Участвовать в составлении актов в случае аварии или умышленной порчи оборудования и линий диспетчерской связи;

16. Устранять неисправности в системах ЛДСС, возникшие по техническим причинам и выполнять электроналадочные работы;

17. Хранить документацию на ЛДСС, получаемую от Заказчика», вносить в нее при необходимости изменения;

18. Услуги оказывать специально обученным персоналом, имеющим соответствующие сертификаты;

19. При необходимости производить замену кабельных линий и т.д.

Заказчик обязан:

1.	Обеспечить правильность эксплуатации лифтового оборудования и его сохранность согласно требованиям ПУБЭЛ;

2.	В случае любой неисправности лифтов и оборудования ЛДСС сообщать об этом Исполнителю по телефонам аварийной службы (заявки подаются по указанным телефонам в виде телефонограмм, а также могут подаваться в виде факсимильных сообщений; письменно по почте или посредством курьерской доставки);

3.	Назначить в соответствии с требованиями ПУБЭЛ специалиста по эксплуатации лифтов, лифтёров, осуществляющих ежесменный осмотр лифтов; организовать обучение этих лиц в целях правильной и безопасной эксплуатации лифтов, периодическую проверку их знаний; обеспечить их инструкциями по правильной и безопасной эксплуатации лифтов;

4.	Передать Исполнителю по акту документацию на лифты (паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации, техническую документацию на оборудование и линии связи);

5.	Обеспечить правильное ведение и хранение журналов учета выдачи ключей от машинных помещений, журналов заявок на неисправности лифтов, графиков дежурства персонала, приказов о назначении ИТР и обслуживающего персонала, удостоверений и протоколов аттестации, инструкции;

6.	Обеспечить нормативное освещение этажных площадок и доступ к лифтовому оборудованию в любое время суток;

7.	Содержать в исправном состоянии запирающие устройства дверей, люков, машинных помещений, ключи от которых должны храниться у лифтера;

8.	Обеспечить подачу электроэнергии стандартных параметров на вводное устройство лифтов и на освещение машинного помещения и шахты лифта;

9.	Производить уборку кабин лифтов и подходов к машинным помещениям;

10.	Производить по мере необходимости и согласно требованиям Правил и норм технической эксплуатации ремонт машинных помещений, остекление и закрытие окон в машинных помещениях;

11.	Составлять акты в случаях умышленной порчи лифтов, принимать участие в организации работы комиссии по проведению технического освидетельствования лифтов;

12.	Не допускать установку аппаратуры, производство работ третьими лицами в машинных помещениях, шахтах лифтов без согласования с Исполнителем;

13.	Поддерживать регламентированный температурный и влажностный режим в машинных помещениях, в шахтах лифтов. В случае попадания в приямок воды обеспечить ее удаление.

14. Обеспечить питание ЛДСС электроэнергией и содержать в полной исправности электропроводку и предохранительные устройства до ввода в аппаратуру ЛДСС;

15. В случае обнаружения неисправности ЛДСС составить Акт и направить его Исполнителю;

16. Предоставить Исполнителю техническую документацию на оборудование и линии связи, доступ в машинное помещение, технический этаж, на кровлю, подвальное помещение и электрощитовую.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. Услуги за каждый календарный месяц считаются оказанными надлежащим образом, после подписания сторонами Акта оказанных услуг.

3.2. Не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были фактически оказаны, Исполнитель направляет Заказчику Акт оказанных услуг. Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, либо направить Исполнителю в этот же срок мотивированный письменный отказ от подписания такого Акта.

3.3. В случае получения Исполнителем мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг, стороны составляют двусторонний Акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Исполнителем, он повторно направляет Заказчику Акт оказанных услуг, который подписывается сторонами в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена настоящего контракта составляет ………………………… (………….……..) рублей ……. коп., в том числе НДС.

4.2. Оплата услуг производится ежемесячно в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Исполнителем.

4.3. В случае неоказания либо ненадлежащего оказания услуг Исполнителем, предусмотренных контрактом (в том числе, в случаях, предусмотренных п. 5.4. контракта), Заказчик вправе произвести оплату пропорционально объему фактически оказанных услуг либо не производить оплату до полного устранения недостатков услуг.

В цену услуг включено: стоимость оказываемых услуг; налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести исполнителю для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по контракту.

4.4. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по договору Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщик обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле, установленной Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

5.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

6.6. Оплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту в полном объеме или устранению недостатков оказанных услуг.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

6.2.Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.3.Истечение срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. (ч.12 ст. 95 ФЗ №44)

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту и т.п.

7.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение пяти рабочих дней с даты получения претензии.

8.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Стороны обязаны в течение 3 (трех) календарных дней уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Свердловский областной суд 620019, г.Екатеринбург, ул.Московская, 120 Тел. 231-69-00, факс 231-69-89 Тел.(факс) бухг. 231-69-88 ИНН 6658028574 КПП 667101001 ОГРН 1046602640050 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург р/с 40105810900000010001 БИК 046577001 УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) л/с 03621467020 Председатель суда А.А. Дементьев | Исполнитель: ........................................................../ / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от ___ ______________ 2014 г. № _________

Техническое задание

на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда

1. Общая информация о закупке

  - Предмет Технического задания:

Оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации  (ЛДСС) Свердловского областного суда.

1.2. Требования к условиям оказания услуг:

Услуги оказать в рабочие дни Заказчика.

Для оформления пропусков предоставить Заказчику список сотрудников, которые будут задействованы для оказания услуг на объекте Заказчика.

- 1.3. Виды оказываемых услуг и объемы услуг:

Техническое обслуживание лифтов включает в себя:

1)	Проведение регулировки и наладку лифтового оборудования в целях поддержания их работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов;

2)	Монтажные, пусконаладочные и электроизмерительные работы;

3)	Подготовку лифтов к периодическому техническому освидетельствованию и участие в его проведении;

4)	Устранение неисправностей лифтов, возникшие по техническим причинам в течение суток, а в случае необходимости ремонта узлов и агрегатов – в течение 4 (четырех) суток.

5)	Замену электроламп освещения в шахтах и машинных помещениях лифтов, а также замену масла в редукторе главного привода, согласно инструкции завода-изготовителя лифтового оборудования без взимания дополнительной платы (электролампы и масло для замены предоставляются Заказчиком);

6)	Ежемесячное обслуживание  лифтов не реже 1 раза в месяц; годовое техническое обслуживание лифтов – 1 раз в 12 месяцев с подготовкой лифтов к периодическому техническому освидетельствованию;

8)	Обеспечение без дополнительной оплаты оперативного пуска остановившихся лифтов.

Услуги по модернизации (усовершенствованию) лифтов; полная замена лифтового оборудования и поставка оборудования НЕ выполняются и НЕ оплачиваются Заказчиком.

Исполнитель не несёт ответственность и не оказывает услуги по замене:

- электрических двигателей главного привода и привода дверей;

- редуктора главного привода и привода дверей;

- канатоведущих шкивов и отводных блоков;

- подвесных кабелей и канатов;

- ограничителей скорости;

- щитов купе кабин;

- дверей шахт и кабин;

- тормозных устройств;

- пружинных и балансирных подвесок противовесов и кабины,

если указанное оборудование вышло из строя в результате неправомерных действий третьих лиц либо нарушения правил эксплуатации лифтов Заказчиком, а также в случаях, когда указанное оборудование было повреждено в результате обстоятельств непреодолимой силы; пожара, короткого замыкания электросети, затопления или в результате других аналогичных причин, возникших не по вине или неосторожности Исполнителя, а также в результате физического износа оборудования.

В случае выхода из строя указанного оборудования в результате его  некачественного изготовления заводом - изготовителем (что подтверждается Актом фиксации дефектов, составленным с участием  Заказчика и Исполнителя) в течение гарантийного срока на лифтовое оборудование (согласно данным технического паспорта), Исполнитель обеспечивает поставку необходимого оборудования взамен вышедшего из строя (или его ремонт) за свой счет либо за счет завода – изготовителя. Работы по замене (демонтажу) вышедшего из строя оборудования и монтажу нового (или отремонтированного) производятся Исполнителем в рамках настоящего контракта, без взимания дополнительно платы.

Исполнитель обязан произвести замену указанного в настоящем пункте оборудования за свой счёт в возможно короткий срок, если оборудование повреждено полностью или частично по вине или неосторожности Исполнителя, в том числе, в результате ненадлежащего оказания услуг Исполнителем по настоящему контракту.

Техническое обслуживание ЛДСС включает в себя:

- Технические осмотры;

- Ежемесячное обслуживание, не реже 1 раз в месяц

- В зависимости от технического состояния ЛДСС – ремонт;

- Проведение регулировки и наладку оборудования ЛДСС;

- Проверку сигналов.

1.4. Гарантийные обязательства:

Исполнитель гарантирует, что все услуги будут оказаны качественно и в сроки, определяемые Заказчиком. В случае, когда простой лифта по вине Исполнителя продлился  более чем  8 (восемь) часов в течение дня (с 08-00 до 20-00 часов), оплата за техническое обслуживание не производится за целые сутки. Если простой лифта по вине Исполнителя продлился более 3 (трех) суток в календарную неделю, то оплата не производится за целую неделю. Если простой лифта по вине Исполнителя продлился более 15 (пятнадцати) дней в месяц, то оплата не производится за целый месяц.

Исполнитель гарантирует, что все расходные материалы, узлы, агрегаты и детали, используемые при оказании услуг, являются новыми, неиспользованными, не имеют дефектов.

1.5. Услуги оказывать в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- действующей нормативно-технической документацией (инструкции завода-изготовителя, правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов);

- технического регламента «О безопасности лифтов»;

- свода правил (СП) «Лифты. Правила организации безопасной эксплуатации лифтов в РФ»;

- положения о системе планово–предупредительных ремонтов лифтов;

- СНиП 2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 31.05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- СНиП 31-104-2000* «Здания судов общей юрисдикции».

- Информация об услугах

Обслуживаемые лифты:

| № п/п | Расположение лифтов | Наименование лифта, производитель, регистрационный номер | Коли-чество остано-вок | Ско-рость движе-ния | Грузоподъем-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «Б» | SIGMA (Южная Корея), № 17327 | 5 | 1,0 м/с | 1000 кг |
| 2 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «Б» | SIGMA (Южная Корея), № 17328 | 5 | 1,0 м/с | 1000 кг |
| 3 | г. Екатеринбург, ул. Московская,д. 120, корп. «В» | SIGMA (Южная Корея), № 17329 | 9 | 1,0 м/с | 800 кг |
| 4 | г. Екатеринбург, ул. Московская,д. 120, корп. «В» | SIGMA (Южная Корея), № 17330 | 9 | 1,0 м/с |  |

Ведомость объемов по техническому обслуживанию ЛДСС

| № п/п | Место расположения лифтов |  | Количест-во лиф-тов | Сигналы (лифт) |  |  | Сигналы (МП) |  | Про-ник-нове-ние в шах-ту | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | корпус | этажность |  | вы-зов | связь | аварии | вы-зов | связь |  |  |
| 1 | Корпус «В» | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Корпус «Б» | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Итого: |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 |

- Общие требования к оказываемым услугам, средствам и расходным материалам

Исполнитель обязан:

- Обеспечить безопасную и бесперебойную работу лифтов и лифтового оборудования с соблюдением установленных для данного вида услуг ГОСТов, Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов, Правил охраны труда и техники безопасности, СНиП, других правил и стандартов;

2.	Для обеспечения надлежащего (в том числе – оперативного) оказания услуг в соответствии с ПУБЭЛ:

- назначить лиц,  ответственных за оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, приказом закрепить за ними определенные лифты;

- назначить электромехаников по техническому обслуживанию и ремонту лифтов  и возложить  ответственность за исправное состояние лифтов на электромехаников, за которыми закреплены конкретные лифты;

-  письменно сообщить фамилии, имена, отчества, должности и контактные телефоны ответственных и электромехаников Заказчику; предоставить Заказчику подлинники или заверенные Исполнителем копии документов, подтверждающих полномочия указанных лиц; своевременно уведомлять Заказчика о замене указанных лиц или изменении их данных (в том числе – об изменении контактных телефонов);

- осуществлять выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов лифтов. Корпус «В»

3.	Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и выходные дни осуществлять аварийной службой Исполнителя, согласно п. 5.10.1 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России» от 27.09.2003, №170;

4. До фактического начала оказания услуг ознакомить работников, фактически оказывающих услуги, с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение;

5. Производить эвакуацию пассажиров из кабин лифтов и лифтового оборудования в аварийных ситуациях в течение 30 (тридцати) минут с момента получения заявки Заказчика;

6.	Обеспечить сохранность технической документации на лифтовое оборудование, переданной Заказчиком, своевременно и правильно производить все необходимые записи в паспортах лифтового оборудования о заменах основных  узлов и деталей, изменениях в электрических схемах;

7.	Обеспечить не реже одного раза в 12 (двенадцать) месяцев подготовку лифтов к периодическому техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении; письменно уведомлять Заказчика о дате освидетельствования не менее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения;

8.	Устранять неисправности лифтов, возникшие по техническим причинам в течение суток, а в случае необходимости ремонта узлов и агрегатов – в течение 4 (четырех) суток. Замену вышедших из строя узлов и агрегатов производить без дополнительной платы, за исключением деталей, узлов и случаев, указанных выше;

9.	Производить замену электроламп освещения в шахтах и машинных помещениях лифтов, а также замену масла в редукторе главного привода, согласно инструкции завода-изготовителя лифтового оборудования без взимания дополнительной платы (электролампы и масло для замены предоставляются Заказчиком);

10.	Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования лифтов, проводимых инспекторами Межрегионального территориального управления Ростехнадзора по УрФО, специалистами инженерных центров и других уполномоченных органов;

11.	Своевременно письменно уведомлять Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших лифтов, отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов; своевременно письменно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации лифтов, а также давать консультации и рекомендации о возможных технических усовершенствованиях;

12.	Обеспечивать оперативный пуск остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера;

13.	Приостановить работу лифтов при нарушении правил их безопасной эксплуатации, о чём немедленно письменно уведомить Заказчика. Пуск лифтов в работу производится Исполнителем после устранения Заказчиком выявленных нарушений;

14. Своими силами обеспечить надежную работу систем громкоговорящей связи со всеми контролируемыми лифтами;

15. Участвовать в составлении актов в случае аварии или умышленной порчи оборудования и линий диспетчерской связи;

16. Устранять неисправности в системах ЛДСС, возникшие по техническим причинам и выполнять электроналадочные работы;

17. Хранить документацию на ЛДСС, получаемую от Заказчика», вносить в нее при необходимости изменения;

18. Услуги оказывать специально обученным персоналом, имеющим соответствующие сертификаты;

19. При необходимости производить замену кабельных линий и т.д.

Заказчик обязан:

1.	Обеспечить правильность эксплуатации лифтового оборудования и его сохранность согласно требованиям ПУБЭЛ;

2.	В случае любой неисправности лифтов и оборудования ЛДСС сообщать об этом Исполнителю по телефонам аварийной службы (заявки подаются по указанным телефонам в виде телефонограмм, а также могут подаваться в виде факсимильных сообщений; письменно по почте или посредством курьерской доставки);

3.	Назначить в соответствии с требованиями ПУБЭЛ специалиста по эксплуатации лифтов, лифтёров, осуществляющих ежесменный осмотр лифтов; организовать обучение этих лиц в целях правильной и безопасной эксплуатации лифтов, периодическую проверку их знаний; обеспечить их инструкциями по правильной и безопасной эксплуатации лифтов;

4.	Передать Исполнителю по акту документацию на лифты (паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации, техническую документацию на оборудование и линии связи);

5.	Обеспечить правильное ведение и хранение журналов учета выдачи ключей от машинных помещений, журналов заявок на неисправности лифтов, графиков дежурства персонала, приказов о назначении ИТР и обслуживающего персонала, удостоверений и протоколов аттестации, инструкции;

6.	Обеспечить нормативное освещение этажных площадок и доступ к лифтовому оборудованию в любое время суток;

7.	Содержать в исправном состоянии запирающие устройства дверей, люков, машинных помещений, ключи от которых должны храниться у лифтера;

8.	Обеспечить подачу электроэнергии стандартных параметров на вводное устройство лифтов и на освещение машинного помещения и шахты лифта;

9.	Производить уборку кабин лифтов и подходов к машинным помещениям;

10.	Производить по мере необходимости и согласно требованиям Правил и норм технической эксплуатации ремонт машинных помещений, остекление и закрытие окон в машинных помещениях;

11.	Составлять акты в случаях умышленной порчи лифтов, принимать участие в организации работы комиссии по проведению технического освидетельствования лифтов;

12.	Не допускать установку аппаратуры, производство работ третьими лицами в машинных помещениях, шахтах лифтов без согласования с Исполнителем;

13.	Поддерживать регламентированный температурный и влажностный режим в машинных помещениях, в шахтах лифтов. В случае попадания в приямок воды обеспечить ее удаление.

14. Обеспечить питание ЛДСС электроэнергией и содержать в полной исправности электропроводку и предохранительные устройства до ввода в аппаратуру ЛДСС;

15. В случае обнаружения неисправности ЛДСС составить Акт и направить его Исполнителю;

16. Предоставить Исполнителю техническую документацию на оборудование и линии связи, доступ в машинное помещение, технический этаж, на кровлю, подвальное помещение и электрощитовую.

| Заказчик ____________________/_______________/ МП | Исполнитель ______________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок № 26 – КТ от 10 декабря 2014 года

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда

(указывается предмет контракта)

| Основные характеристики объекта закупки | Перечень и объем услуг приведены в Техническом задании |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (метод анализа рынка) |
| Расчет НМЦК | Начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда, приведенная в Техническом задании определяется методом сопоставимых рыночных цен. Для определения цены контракта были направлены запросы ценовой информации 5-ти предполагаемым поставщикам, ценовая информация получена от 3-х предполагаемых поставщиков в течение 6-х рабочих дней после направления запроса (копии запросов и ответов прилагаются). Поскольку ответы на запросы ценовой информации были даны в соответствии с выставленными Заказчиком условиями и по форме, представленной Заказчиком, считаем предложенные работы идентичными. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчетах НМЦК, определяем коэффициент вариации (п.3.20 Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567) по формуле: , где: V - коэффициент вариации; - среднее квадратичное отклонение; - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; <ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; n - количество значений, используемых в расчете. Цена услуги за единицу: 1 цена – Ц1 = 300 000,00 рублей; 2 цена – Ц2 = 288 000,00 рублей; 3 цена – Ц3 = 256 800,00 рублей - Определяем среднее арифметическое: (300 000,00 + 288 000,00 + 256 800,00)/3 = 281 600,00 - Рассчитываем среднее квадратичное отклонение: (300 000,00 - 281 600,00)2 + (288 000,00 - 281 600,00)2 + (256 800,00 - 281 600,00) 2 = = 994 560 000,00 994 560 000,00/(3-1) = 497 280 000,00 497 280 000,00= 22 299,78 - Определяем коэффициент вариации: (22 299,78/497 280 000,00) х 100 = 7,92 % 7,92 < 33 Вывод: Значение коэффициента вариации не превышает 33%, значит, совокупность ценовых значений является однородной. Значит, цены Ц1, Ц2, Ц3 можно принять к расчету. Рассчитываем НМЦК: НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: , где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567. В настоящем расчете коэффициенты (индексы) пересчета цен услуг не применялись, потому что запросы ценовой информации были получены позднее, чем 6 (шесть) месяцев до начала расчета. НМЦКрын = 1/3(300 000,00 + 288 000,00 + 256 800,00) = 281 600,00 ИТОГО: 281 600,00 рублей. НМЦК на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда составляет 281 600,00 рублей. |

при наличии

сведения, указываемые по желанию участника размещения заказа (сведения, относящиеся к предмету запроса котировок: об имеющихся лицензиях; сертификатах и т.п.); иные сведения, указание которых в заявке участника запроса котировок предусмотрено Федеральным законом № 44 – ФЗ

сведения, указываемые по желанию участника размещения заказа (данные сведения необходимы Заказчику для заполнения электронной формы протокола рассмотрения заявок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru).

правильно указать должность (например, «генеральный директор») или статус подписывающего лица (например, «представитель по доверенности № ….от «….»…….20…..г»)