«Утверждаю»

Председатель суда

А.А. Дементьев

……………………………

«23» июня 2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 29 – А

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 29 - А

на восстановительный ремонт систем безопасности в здании Свердловского областного суда.

Екатеринбург

2015 год

| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | ОКПД: 75.24.11.110 Классификация по КБК: 438 0105 9090019 244 225 |
| --- | --- | --- |
| 23.06.2015 № 29-А |  |  |

1. Общие положения

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящую документацию и извещение о проведении аукциона в электронной форме на восстановительный ремонт систем безопасности в здании Свердловского областного суда.

Аукцион проводится и государственный контракт заключается в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Рассмотрение заявок участников размещения заказа осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящей документации местное (г. Екатеринбург).

Настоящая документация и извещение о проведении аукциона в электронной форме доступны для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (прилагаются во вложенном файле),  на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru,  а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой официального сайта госзакупок, электронной площадки и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящей документации и извещения, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

- При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

- Представление документации и извещения об аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ.

- Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и документацией об аукционе в электронной форме.

- 2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

| - требование обеспечения заявки на участие в аукционе | - установлено в размере 1 %, что составляет 7 939 (Семь тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 30 копеек |
| --- | --- |
| - форма торгов | - аукцион в электронной форме |
| - адрес электронной площадки | - http://www.sberbank-ast.ru/ |
| - наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика | Свердловский областной суд 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120; тел. (343) 231-69-21/ Контактное лицо: Здановский Александр Сергеевич e-mail: zas@ekboblsud.ru |
| - предмет контракта с указанием объема оказываемых услуг | Восстановительный ремонт систем безопасности в здании Свердловского областного суда в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению об аукционе № 29-А к документации об аукционе № 29–А), проектом государственного контракта (Приложение № 2 к извещению об аукционе № 29-А к документации об аукционе № 29–А). |
| - место оказания услуг | - г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 793 929 (семьсот девяносто три тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 74 копейки 1-е ценовое предложение; 2-е ценовое предложение; 3-е ценовое предложение; НМЦК. 765 269,68; 827 309,76; 789 209, 77; 793 929,74. |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «01» июля 2015 года 18:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | - «02» июля 2015 года |
| - дата проведения аукциона | - «06» июля2015 года |
| - дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме | - в течение трех рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме |

- 3. Документация об аукционе в электронной форме

| - требования к содержанию и составу заявки и инструкция по заполнению заявки | - Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 1) при заключении контракта на поставку товара: а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона; (в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов; (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона. (п. 7 введен Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ) Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). |
| --- | --- |
| - размер обеспечения заявки на участие в аукционе | - установлено в размере 1 %, что составляет 7 939 (семь тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 30 копеек |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «01» июля 2015 года 18:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | - «02» июля 2015 года |
| - дата проведения аукциона | - «06» июля2015 года |
| - источник финансирования заказа | - федеральный бюджет |
| - обоснование начальной (максимальной) цены контракта | - Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в Приложении № 3 к Документации об аукционе № 29– А. |
| - порядок формирования цены контракта | В цену контракта включено: стоимость выполняемых работ, оборудования, материалов, затраты на транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, налоги, сборы и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Подрядчику для надлежащего исполнения своих обязательств по государственному контракту. |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 793 929 (семьсот девяносто три тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 74 копейки 1-е ценовое предложение; 2-е ценовое предложение; 3-е ценовое предложение; НМЦК. 765 269,68; 827 309,76; 789 209, 77; 793 929,74. |
| - сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | - рубль Российской Федерации |
| - порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | - не применяется |
| - размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | - в размере 5 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота): - на сумму 39 696 (тридцать девять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 49 копеек. - Контракт заключается только после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (с выбором способа победителем самостоятельно), в виде: - - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией; - - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе в электронной форме: по реквизитам Свердловского областного суда - Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург - р/с 40302810000001000001 БИК 046577001 - УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) - л/с 05621467020 - В платежном поручении в строке 104 необходимо указать: «Внесение средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта № ___ от ___________». НДС не предусмотрен. - Обеспечение исполнения контракта действует до момента исполнения обязательств по контракту в полном объеме. - Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту либо банковской гарантии, выданной страховой организацией не допускается. |
| - требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика | Наименование выполняемых работ, технические характеристики и объемы работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Документации об аукционе в электронной форме). - Выполняемые работы должны соответствовать действующему законодательству и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ. |
| - требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | Гарантия качества выполненных работ и замены оборудования составляет 1 (один) год с даты передачи результата работы Заказчику и подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) и распространяется на все составляющее результат работы. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (в том числе и производственные дефекты), препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. |
| - место, условия и сроки выполнения работ | - Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 Срок выполнения работ: 10 (десять) рабочих дней со следующего рабочего дня после заключения государственного контракта. Окончание выполнения работ: после исполнения обязательств обеими сторонами. Работы выполнять в нерабочее время Заказчика: после 18-00 часов, а также, по согласованию с Заказчиком, в выходные и праздничные дни. Для оформления пропусков предоставить Заказчику список работников, которые будут задействованы для проведения ремонтных работ на объекте (с указанием фамилии, имени, отчества), а также список с номерами и марками автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. |
| - форма, сроки и порядок выполнения работ | Оплата работ производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Подрядчика. |
| - требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ; 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ; 7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. |

Приложение №1 к документации

об аукционе №29-А

от «23» июня 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на восстановительный ремонт систем безопасности

в здании Свердловского областного суда

- Общая информация о закупке

  - Предмет технического задания:

Восстановительный ремонт систем безопасности в здании Свердловского областного суда.

1.2.Место выполнения работ: г.Екатеринбург, ул. Московская 120.

1.3.Сведения о включенных в цену расходах:  стоимость выполняемых работ, оборудования, материалов, затраты на транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, налоги, сборы и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Подрядчику для надлежащего исполнения своих обязательств по государственному контракту.

1.4.Срок и условия оплаты выполнения работ: Оплата работ производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости  выполненных работ и затрат  (Унифицированная форма № КС-3) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Подрядчика.

1.5.Требования к условиям выполнения работ:

Работы выполнять в нерабочее время Заказчика: после 18-00 часов, а также, по согласованию с Заказчиком, в выходные и праздничные дни.

Для оформления пропусков предоставить Заказчику список работников, которые будут задействованы для проведения ремонтных работ на объекте (с указанием фамилии, имени, отчества), а также список с номерами и марками автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.

1.6.Условия выполнения работ:

Срок  выполнения  работ: 10 (десять) рабочих дней со следующего рабочего дня после заключения  государственного контракта.

Окончание выполнения работ: после исполнения обязательств обеими сторонами.

1.7.Гарантийные обязательства:

Гарантия качества выполненных работ и замены оборудования составляет 1 (один) год с даты передачи результата работы Заказчику и подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) и распространяется на все составляющее результат работы. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (в том числе и производственные дефекты), препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

1.8.Восстановительный ремонт систем безопасности должен быть выполнен в соответствии с требованиями следующих законов и документов:

- СП 31-104-2000 «Здания районных (городских) судов»;

- СНиП 2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 31.05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- других государственных стандартов, ПУЭ, СНиП, СаНПиН, ГОСТ и СД, ППБ01-03, технологических и нормативных документов, утвержденных в установленном порядке

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001.

- Информация о работах

Восстановительный ремонт систем безопасности включает в себя:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замену коммутатора | шт. | 2 |
| 2. | Замену монитора | шт. | 2 |
| 3. | Замену маршрутизатора | шт. | 1 |
| 4. | Замену кабеля UTP 5e | м | 1300 |
| 5. | Замену сервера с установленным программным обеспечением удаленного рабочего места (лицензии – 16 шт.; модуль распознавания автомобильных номеров – 1 шт.) | шт. | 1 |
| 6. | Замену разъема RJ45 | шт. | 32 |
| 7. | Замену видеокамеры | шт. | 16 |
| 8. | Замену контроллера | шт. | 8 |
| 9. | Замену турникета-трипод | шт. | 1 |

Состав и содержание восстановительного ремонта систем безопасности:

-	работы выполнять с соблюдением всех требований Заказчика к качеству работ;

-	соединения кабелей вне зданий выполнить на недоступной для посторонних лиц высоте и защитить от физических повреждений. Внутри здания кабель прокладывать в трубах;

-	кабели для передачи видеосигнала прокладывать на таком расстоянии от силовых трасс и иных источников ЭМ полей, чтобы исключить наведение помехи недопустимой мощности на сигнальном проводнике;

-	видеоизображение должно быть четким с корректной цветопередачей, без ряби и иных помех.

Требования к материалам, оборудованию, изделиям:

-	Подрядчик обязан  предоставить сертификаты на используемые материалы, оборудование  и изделия;

-	применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно-техническими актами (государственными международными стандартами) к оборудованию, материалам, инструментам и инвентарю. Материалы и оборудование должны доставляться на объект в защитной (монтажной) пленке с указанием (логотипами) соответствующих производителей. Все комплектующие и оборудование должны доставляться на объект в фирменной упаковке с техническими характеристиками завода-изготовителя, и, до начала выполнения ремонтных работ, предъявляться Заказчику.

Порядок приемки работ:

- приемка заменяемого оборудования по комплектности, качеству и количеству осуществляется Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня и включает в себя следующие этапы:

- проверку по упаковочным листам номенклатуры и комплектности оборудования в соответствии с перечнем;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверку наличия необходимых лицензий и сертификатов;

- проверку наличия технической документации.

Для проверки и приемки оборудования производится вскрытие тары (упаковки) и проверка оборудования на соответствие качества, комплектности и ассортимента.

Работа считается выполненной надлежащим образом после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости  выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3). Акт и Справка составляются Подрядчиком по окончании выполнения работы. Подрядчик направляет Заказчику для подписания Акт и Справку не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания выполнения работы в полном объеме.

При восстановительном ремонте систем безопасности должны быть выполнены все скрытые работы (без дополнительного финансирования) с предоставлением актов на скрытые работы.

Указать товарные знаки и технические характеристики на следующее оборудование:

Маршрутизатор

Процессор: Atheros AR9344 (или эквивалент)

Операционная система: RouterOS L4 (или эквивалент)

Частота процессора: не более 600MHz

Количество ядер: не менее 1

Оперативная память: DDR, не более 64Mb

Архитектура: MIPS

LAN порты: не менее 5x100Mb, не менее 5x1GBit Ethernet with Auto-MDI/X c поддержкой PoE на порте №10

Светодиодная индикация: Питание, активность NAND, Ethernet

Разъем питания: 10-28DC jack

Энергопотребление: не более 6 Ватт

PoE: 8-28V DC через порт Eth1

Температура: -30°C до +70°C

Размеры: не более 214 x 86 мм

Вес: не более 0,91 кг (плата: 146 г)

Монитор

Диагональ: не менее 31.5"

Тип подсветки: LED

Разрешение: не менее 1920x1080 (FULL HD)

Время отклика: не менее 8 мс

Яркость: не менее 400 кд/м2

Контраст: не менее 4000:1

Соотношение сторон: 16:9/4:3

Угол обзора: 89/89/89/89

Видеовходы: 2xBNC, 1xS-Video, 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI

Видеовыходы: 2хBNC

Аудио входы / выходы: 2хRCA(L/R) 1x3.5jack Аудио 2х4 Вт, 2хRCA

Дополнительно 3D: comb filter, De-interlace, DNR

Питание: не менее AC 220 В

Материал: Металл

Размеры: не менее 762х456х75 мм

Коммутатор 
Тип устройства: коммутатор (switch)

Возможность установки в стойку: есть

Количество портов коммутатора6 не менее 24 x Ethernet 10/100 Мбит/сек

Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей: не менее 2

Максимальная скорость uplink/SFP-портов: не менее 10/100/1000 Мбит/сек

Web интерфейс: есть

Поддержка технологии "Telnet": есть

Поддержка технологии "SNMP": есть

Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree)

Размеры (ШxВxГ): не менее 440 x 44 x 250 мм

Вес устройства: не менее 2.6 кг

Кабель

Диаметр проводника (жилы): 23 AWG (Справочные таблицы по AWG)
Диаметр проводника с оболочкой: не менее 1,34 мм
Внешний диаметр (размер) кабеля: не менее 8,0 мм
Диаметр дренажного провода: не менее 24 AWG
Минимальный радиус изгиба: не менее 120 мм
Растягивающее усилие: не более 140 Н
Рабочая температура: -40°C - +70°C
Вес 1 км кабеля: не менее 65 кг

Видеокамера

Разрешение: не менее 1.3Мп

Матрица 1/3" Progressive Scan CMOS

Чувствительность: не менее 0.01лк (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

Электронный затвор: не менее 1/25-1/100,000с

Объектив: не менее 4мм F2.0(2.8мм., 6мм., опция)

Угол обзора: не менее 73.1°

Регулировка угла установки: поворот: ±20°, наклон: 0 - 90°, вращение: ±90°

Крепление объектива: M12

Режим: «День/ночь»

Механический ИК-фильтр

DNR Есть (3D DNR) WDR Есть (DWDR)

Стандарт сжатия:

Формат сжатия: не менее H.264/MJPEG

Скорость передачи: не менее 32 кб/с ~ 16 Мб/с

Аудиосжатие: не менее 64 кб/с (G.711) / 16 кб/с (G.726)

Изображение при максимальном разрешении: не менее 1280×960

Кадров: не менее 25к/с (1280×960), 25к/с (1280×720)

Настройки изображения:

Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер

Сеть:

Сетевое хранение NAS

Срабатывание тревоги

Детектор движения

Потеря видео

Конфликт IP адресов

Рассоединение сети

Замена видео

Контроль хранения данных:

Протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция)

Совместимость ONVIF, PSIA, CGI

Общие функциональные возможности:

Защита паролем

Водяные знаки

Зеркалирование

Маскирование

Подавление мерцания

Сброс

Параметры Wi-Fi (только для моделей с –W)

Стандарт Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

Частотный диапазон не менее 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц

Пропускная способность:

Не менее 20/40 МГц

Безопасность 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

Скорость передачи данных:

11b: не менее 11 Мб/с,

11g: не менее 54 Мб/с,

11n: не менее 150 Мб/с

Дальность передачи:

Вне помещения: до 200 м.;

В помещении: до 50 м.

Может изменяться в зависимости от фактических условий.

Интерфейс:

Сетевой интерфейс 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet

Локальное хранение:

Встроенный слот для SD/SDHC/SDXC до 64Гб

Тревожный вход/выход 1/1

Основное питание 12В DC ± 10%, РоЕ (802.3af)

Потребляемая мощность 5Вт макс.

Дальность действия: ИК до 10м

Рабочие условия: -30°С — 60°С

Влагозащищенность: IP66

Вандалозащищенность: до IK08

Размеры: не менее Ø 99.9 x 97.5 x 56.5 мм

Вес: не менее 350 гр.

Сервер системы видеонаблюдения с установленным программным обеспечением удаленного рабочего места

Системный блок: ATX с блоком питания 450W ATX (24+8+2x6/8пин)

Характеристики: не менее CPU Intel Core i5-4690 3.5 GHz/4core/SVGA/1+6Mb/84W/5 GT/s LGA1150 (или эквивалент).

Вентилятор: Cooler (775/1155/1366/754-AM2/AM3/FM1, 900-2200об/мин, 24.4Дб, Cu+Al+тепл.трубки) (или эквивалент).

Память: RAM - 2 шт., DDR-III DIMM 4Gb.

Жесткий диск:  - 2 шт.: HDD 6 Tb SATA 6Gb/s, HDD SSD 240 Gb SATA 6Gb/s.

Видеокарта: NVIDIA 4Gb.   (или эквивалент)

Размеры: (ширина x высота x глубина) не менее 205 x 440 x 470 мм.

| Сетевая плата: Интерфейс; PCI-E, скорость передачи данных (Мбит/сек) не менее; 10/100/1000, - поддержка стандартов; 802.1Q VLAN, 802.3x Flow Control, Wake-on-LAN. |  |
| --- | --- |

Вес не менее 13.12 кг.

Предустановленная операционная система: Windows 7 Professional 64Bit (или эквивалент) Предустановленные прикладные программы: бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials (или эквивалент).

Общие требования к программному обеспечению системы

Клиент-серверная архитектура программного обеспечения.

Поддержка операционных систем Windows и Linux. (или эквивалент).

Возможность комбинирования и взаимодействия в системе видеонаблюдения видеосерверов на базе Windows и Linux. (или эквивалент).

Поддержка архитектур x32 и x64.

Работы с форматами H.264, MJPEG, MPEG-4.

Поддержка неограниченного количества видеосерверов и IP-камер в системе видеонаблюдения.

Максимальное количество IP-камер на одном видеосервере: не менее 300.

Возможность параллельного просмотра видео с камер в режиме реального времени и в режиме архива.

Отображение на одном мониторе до 100 камер в режиме реального времени.

Синхронное отображение архива с нескольких камер.

Установка в видеоархиве закладок с последующим их просмотром.

Наличие мобильных клиентов для платформ iOs, Android и WindowsPhone (или эквивалент).

Наличие веб-клиента с возможностью доступа в архив.

Возможность настройки сценариев реакции на различные события системы (в том числе отправка SMS и e-mail уведомлений).

Возможность настройки действий по расписанию.

Возможность сохранения кадров на диск или отправки по e-mail — в качестве реакции на событие или по расписанию.

Возможность распечатки кадра непосредственно из клиентского приложения.

Поиск в архиве по положению объекта в кадре, размеру и пропорциям объекта, нескольким цветам и образцу (опционально).

Управление поворотными видеокамерами с помощью программного или аппаратного компьютерного джойстика или PTZ-пульта.

Переход по пресетам IP-видеокамеры — как по требованию пользователя, так и автоматически (по расписанию или в качестве реакции на событие).

Автопатрулирование (туры) — автоматический переход по нескольким пресетам в циклическом режиме.

Возможность открытия камеры в веб-браузере из окна программы.

Поддержка основного и альтернативного потока с IP-камер.

Возможность выбора основного или альтернативного потока с IP-камеры для записи в архив и видеоанализа

Независимая утилита для мониторинга системы видеонаблюдения, показывающая состояние архива, видеосерверов и видеокамер, с возможностью отправки уведомлений о некорректной работе системы по СМС и e-mail.

Независимая утилита для локального просмотра и резервного копирования архива.

Возможность интеграции с системами охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом.

Получение и обработка информации от детекторов движения видеокамер, управление контактами входа/выхода IP-видеокамер.

Возможность поддержки IP-видеокамер.

Поддержка протоколов ONVIF и PSIA.

Возможность создания неограниченного количества групп пользователей и пользователей в группах в системе видеонаблюдения.

Разграничение доступа пользователей к функциям управления оборудованием и программным обеспечением системы видеонаблюдения.

Поддержка профилей экрана клиентского рабочего места. Возможность формировать списки автоматического переключения профилей экрана с заданным интервалом переключения.

Возможность автоматической смены сеток на клиентском рабочем месте.

Перемещение «drag-and-drop» каналов в сетке.

Создание и загрузка интерактивных планов объектов безопасности с отображением на них камер, подключенных к системе видеонаблюдения.

Предпросмотр изображения с камер, нанесенных на интерактивные планы.

Просмотр интерактивных планов в отдельном окне работы с планами.

Использование СУБД FireBird.

Возможность декодирования H.264 на видеокарте клиентского рабочего места.

Поддержка видеопотоков любого разрешения.

Программный детектор движения с возможностью настройки неограниченного количества зон детекции с различными параметрами детектируемых объектов и частоты работы детекции движения.

Режимы записи «Всегда включена», «По детектору+ручное управление», «Только ручное управление» или «По расписанию».

Возможность настройки отката и дозаписи в архив.

Поддержка дуплексного звука камер.

Экспорт видеофрагментов из архива (включая звуковую дорожку) в формате .avi и .mcm (собственный формат).

Хранение в архиве видеопотоков, в формате, полученном от IP-видеокамеры.

Поддержка нескольких мониторов на одном клиентском рабочем месте.

Возможность назначения одного из мониторов для отображения только тревожных событий («Тревожный монитор»).

Журнал системных событий, включая журнал принятых и пропущенных тревог.

Цифровое увеличение изображения в кадре — как из видеоархива, так и в режиме просмотра реального времени; печать и сохранение на диск увеличенного фрагмента.

Поддержка функции MultiDome, реализованной в камерах.

Поддержка панорамных камер.

Функция развертки сферического изображения с камер FishEye.

Поддержка функции AreaZoom, Функция «Автозум» — автоматическое приближение движущихся объектов в зоне видимости камеры (опционально).

Доступ к архиву на SD-карте, в том числе: синхронный просмотр архива с SD-карт нескольких камер; синхронизация архива видеосервера с SD-картой (для ограниченного перечня камер).

Возможность автоматического поиска в локальной сети камер, поддерживающих ONVIF или UPnP.

Автоматическая репликация (дублирование) архива на выделенный сервер.

«Горячее» резервирование серверов — в случае отказа одного из серверов запись видеоархива от закрепленных на нём камер производится на другие серверы.

Возможность использования одного из серверов для трансляции видеопотоков с других видеосерверов на клиентские рабочие места (в режиме прокси-сервера).

Поддержка IP-аудиокоэнкодеров «Эхолот».

Возможность работы с тепловизорами Axis, WatchMaster.

Автоматическое обновление клиентского программного обеспечения (ПО) видеонаблюдения при подключении к видеосерверу.

Поддержка видеорегистраторов, видеосерверов и видеоэнкодеров, осуществляющих передачу данных в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264 (для ограниченного перечня устройств).

Возможность multicast-трансляции видеосервером отдельных видеоканалов.

Перехват объекта по заданным образцам (опционально).

Межкамерный трекинг: отслеживание в архиве движущихся объектов, заданных по различным критериям (по образцу, размеру, пропорциям, нескольким цветам), по нескольким камерам, с возможностью построения маршрута перемещения объекта на планах (опционально).

Отслеживание в поле зрения камеры движущихся объектов и генерация тревог: при пересечении линии в одном или обоих направлениях, захождении в зону, длительном пребывании в зоне (опционально).

Поиск в архиве по пересечению произвольной заданной линии (опционально).

Подсчет количества посетителей, вошедших и вышедших как через один, так и через несколько входов (опционально).

Детектор лиц — обнаружение лиц в кадре (опционально).

Обнаружение лица в кадре и его идентификация по базе данных лиц (опционально).

Распознавание автомобильных номеров (для 100 стран): обнаружение и распознавание номера в кадре; определение направления движения; вывод номеров на подложках различного цвета, в зависимости от групповой принадлежности; архив распознанных номеров; ведение базы номеров c возможностью указания различных параметров (марка автомобиля, владелец, организация, произвольные параметры); занесение номеров в список для перехвата; управление шлагбаумом автоматически (для всех автомобилей или на основе списка разрешенных номеров), либо по команде оператора; выгрузка распознанных номеров на диск (в формат Excel или CSV) — автоматически или по требованию (опционально).

Детектор скоплений людей в кадре (толпы) (опционально).

Детектор саботажа видеонаблюдения: расфокусировка видеокамеры; отворот видеокамеры; засветка видеокамеры; перекрытие видеокамеры.

Тепловые карты интенсивности движения: позволяют строить тепловые карты на основании интенсивности движения в различных областях кадра (опционально).

Детектор оставленных предметов: обнаруживает в кадре оставленные предметы (и исчезнувшие предметы) и подсвечивает их на экране (опционально).

Детектор очередей: сигнализирует в том случае, если число людей в очереди превысило заданное пороговое значение (опционально).

Интеграция с системами событийного контроля кассовых операций ВИДЕОМАРКЕТ

Интеграция с домофонами, использующими вызывную панель TI-6000WD.

Открытый SDK для разработчиков, позволяющий интегрировать систему видеонаблюдения со сторонним программным обеспечением.

Возможность трансляции видеопотоков от IP-камер на сайт.

Сетевой контроллер

Номинальное входное напряжения питания (переменный ток частотой 50 Гц):не менее В 220

Допустимое отклонение входного напряжения питания: не менее В 100…250

Собственный ток потребления контроллера: мА; не более 40

Ток потребления при максимальной нагрузке, мА: 1не более 500

Номинальное входное напряжение питания от АКБ: не менее В 12

Допустимое отклонение входного напряжения от АКБ: не менее В 10,5…13,8

Номинальное значение выходного напряжения: не менее В 13,2

Допустимое отклонение выходного напряжения, В: при питании от сети не менее 12,4…13,8

при питании от АКБ не менее 9,5…13,8

Количество выходов на нагрузку: не менее 2

Диапазон допустимых значений выходного тока на разъеме XP4 (на каждом выходе): не менее A 0…1,5

Максимальный кратковременный ток, отдаваемый в нагрузку на разъеме XP4 в течение 1 минуты, A не более 2,0

Максимальный ток заряда АКБ: не менее A 1,5

Время технической готовности С: не более 12

Тип сигнала дистанционного контроля: дискретный

Допустимое напряжение на контактах дистанционного контроля, В: не менее 5…60

Допустимый ток на контактах дистанционного контроля, мА: не более 50

Количество внутренних АКБ: не более 2 1

Габаритные размеры (В*Ш*Г), мм: не более 280*240*100

Масса (без АКБ), кг: не более 3

Турникет-трипод

Напряжение питания турникета: не менее 12±2B постоянного тока

Потребляемый ток: не более, 1,5А

Пропускная способность в режиме однократного прохода: не менее 30-50 чел./мин.

Габаритные размеры турникета (ширина×длина× высота): 
      без штанг: не менее 180×412×990 мм 
      со штангами: не менее 745 x 780 x 990 мм

Ширина перекрываемого прохода: не менее 745мм

Допустимые статические усилия на середине преграждающей штанги: не более 100кгс

Рабочий температурный диапазон: от +1 °C до +40 °C

Срок эксплуатации: не менее 8лет

- Общие требования к материалам,  работам и их выполнению

Подрядчик обязан:

  - Выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием своим оборудованием и инструментами; поставку и доставку материалов и оборудования осуществлять своими силами. Работы выполнить лицами, прошедшими аттестацию по «ПЭУ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей». Восстановительный ремонт системы безопасности, выполненный не в соответствии с техническим заданием, не оплачивается.

  - До начала выполнения работ по контракту ознакомить лиц, фактически выполняющих работы с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение.

3.3. Обеспечить соблюдение требований охраны труда, техники безопасности  и пожарной безопасности всеми лицами, фактически выполняющими работы по контракту (ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности несет Подрядчик); провести необходимые инструктажи до начала выполнения работ с лицами, фактически выполняющими работы, обеспечить их средствами защиты, спецодеждой, необходимым инструментом, а также обеспечить безопасное выполнение работ для всех третьих лиц (включая сотрудников и посетителей Заказчика), а также для имущества Заказчика и третьих лиц. Группа допуска по электробезопасности персонала, выполняющего электромонтажные работы, должна быть не ниже III (третьей).

3.4. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика в возможно короткие сроки недостатки выполненных работ.

3.5. Обеспечить качество работ с учетом соблюдения требований СНиП, техники безопасности, правил охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности.

3.6. Применять материалы и изделия, разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории Российской Федерации в общественных помещениях, помещениях медицинского назначения (ГОСТ 14918-80, ГОСТ 18108-80, ГОСТ 18297-96, ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 23289-94, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 30674-99, ГОСТ Р 54175-2010, ГОСТ 530-2012, ГОСТ 6810-2002, ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ 9098-78, ГОСТ Р 51324.1-2005, ГОСТ Р 51325.2.2-99).

До начала проведения работ представить Заказчику сертификаты, декларации, санитарно-эпидемиологические заключения на материалы и изделия,  в отношении которых предусмотрена обязательная сертификация, а также иные документы, подтверждающие качество материалов и изделий (при использовании материалов и изделий, подлежащих сертификации/декларированию).

В случае несоответствия качества поставленных материалов и оборудования осуществить их замену за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

3.7. Предоставить Заказчику по его требованию информацию о ходе работ, исполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.8. Осуществить уборку объекта и вывоз мусора. Наличие строительного мусора внутри здания и на территории, прилегающей к зданию, допускается не более 1 (одного) рабочего дня.

3.9. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Заказчику до момента подписания Сторонами контракта. Исполнительная документация и локальный сметный расчет разрабатывается с учётом требований действующих ГОСТов, СНиПов, ПУЭ, технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации, требований пожарной безопасности НПБ 110-03 и МГСН 4.10-97.

3.10. Подготовить и передать Заказчику при приемке выполненных работ:

- акт приемки-передачи возвратных материалов, полученных в результате демонтажа;

- ведомость использованных материалов Заказчика при выполнении работ по государственному контракту.

3.11. Обязательно согласовывать применяемые материалы и оборудование с Заказчиком. Все образцы материалов должны соответствовать локальному сметному расчету.

3.12. При выполнении работ осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчика в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 г. № 229, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 и иными нормативными правовыми актами.

3.13. Возместить по расчету Заказчика затраты тепловых и энергетических ресурсов, если таковые имеют место.

Приложение №2 к документации

об аукционе №29-А

от «23» июня 2015 г.

ПРОЕКТ

Государственного контракта

на восстановительный ремонт систем безопасности

в здании Свердловского областного суда

г. Екатеринбург 		                                                                        «….» ………………2015 г.

Свердловский областной суд, от имени Российской Федерации, в лице председателя Свердловского областного суда Дементьева А.А., действующего на основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" и указа Президента Российской Федерации «О назначении судей верховных судов республик, краевых, областных судов и Московского городского суда» от 27.02.2013 № 196, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

…………………………..,  именуемый в дальнейшем Подрядчик в лице …………………..,  действующего на основании ……………………………, с другой стороны, руководствуясь протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме № ____ от ____ ___________________ 2015 года, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему государственному контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить  восстановительный ремонт систем безопасности в здании Свердловского областного суда в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и локальным сметным расчетом (Приложение №2), которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы.

1.2. Объект (место выполнения работ): Свердловский областной суд, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120.

1.3. Срок выполнения работ:  10 (десять) рабочих дней со следующего рабочего дня после заключения  государственного контракта.

1.4. Требования к условиям выполнения работ:  работы выполнять в нерабочее время Заказчика: после

18-00 часов, а также, по согласованию с Заказчиком, в выходные и праздничные дни.

Для оформления пропусков предоставить Заказчику список работников, которые будут задействованы для проведения ремонтных работ на объекте (с указанием фамилии, имени, отчества), а также список с номерами и марками автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием своим оборудованием и инструментами; поставку и доставку материалов и оборудования осуществлять своими силами. Работы выполнить лицами, прошедшими аттестацию по «ПЭУ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей». Восстановительный ремонт системы безопасности, выполненный не в соответствии с техническим заданием, не оплачивается.

2.1.2. Произвести возврат материалов и оборудования (в исправном и неисправном состоянии) по Акту приемки-передачи возвратных материалов и оборудования, полученных в результате демонтажа при выполнении работ по настоящему контракту.

2.1.3. До начала выполнения работ по контракту ознакомить лиц, фактически выполняющих работы с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение.

2.1.4. Обеспечить соблюдение требований охраны труда, техники безопасности  и пожарной безопасности всеми лицами, фактически выполняющими работы по контракту (ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности несет Подрядчик); провести необходимые инструктажи до начала выполнения работ с лицами, фактически выполняющими работы, обеспечить их средствами защиты, спецодеждой, необходимым инструментом, а также обеспечить безопасное выполнение работ для всех третьих лиц (включая сотрудников и посетителей Заказчика), а также для имущества Заказчика и третьих лиц. Группа допуска по электробезопасности персонала, выполняющего электромонтажные работы, должна быть не ниже III (третьей).

2.1.5. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика в возможно короткие сроки недостатки выполненных работ.

2.1.6. Обеспечить качество работ с учетом соблюдения требований СНиП, техники безопасности, правил охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности.

2.1.7. Применять материалы и изделия, разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории Российской Федерации в общественных помещениях, помещениях медицинского назначения (ГОСТ 14918-80, ГОСТ 18108-80, ГОСТ 18297-96, ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 23289-94, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 30674-99, ГОСТ Р 54175-2010, ГОСТ 530-2012, ГОСТ 6810-2002, ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ 9098-78, ГОСТ Р 51324.1-2005, ГОСТ Р 51325.2.2-99).

До начала проведения работ представить Заказчику сертификаты, декларации, санитарно-эпидемиологические заключения на материалы и изделия,  в отношении которых предусмотрена обязательная сертификация, а также иные документы, подтверждающие качество материалов и изделий (при использовании материалов и изделий, подлежащих сертификации/декларированию).

В случае несоответствия качества поставленных материалов и оборудования осуществить их замену за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

2.1.8. Предоставить Заказчику по его требованию информацию о ходе работ, исполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.9. Осуществить уборку объекта и вывоз мусора. Наличие строительного мусора внутри здания и на территории, прилегающей к зданию, допускается не более 1 (одного) рабочего дня.

2.1.10. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Заказчику до момента подписания Сторонами контракта. Исполнительная документация и локальный сметный расчет разрабатывается с учётом требований действующих ГОСТов, СНиПов, ПУЭ, технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации, требований пожарной безопасности НПБ 110-03 и МГСН 4.10-97.

2.1.11. Подготовить и передать Заказчику при приемке выполненных работ:

- акт приемки-передачи возвратных материалов, полученных в результате демонтажа (Приложение №3);

- ведомость использованных материалов Заказчика при выполнении работ по государственному контракту (Приложение №4).

2.1.12. Обязательно согласовывать применяемые материалы и оборудование с Заказчиком. Все образцы материалов должны соответствовать локальному сметному расчету.

2.1.13. При выполнении работ осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчика в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 г. № 229, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 и иными нормативными правовыми актами.

2.1.14. При использовании собственных источников энергоснабжения (генератор и т.п.) составить соответствующий Акт.

2.1.15. Возместить на основании расчета Заказчика  стоимость потребленных энергетических ресурсов (тепла, электроэнергии, воды, канализации). Возмещаемая стоимость энергетических ресурсов  перечисляется Подрядчиком в доход федерального бюджета  на основании счета Заказчика с приложением указанного расчета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета по реквизитам Заказчика:

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург

р\с 40101810500000010010 БИК 046577001

УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд, л/с 04621467020)

ИНН 6658028574 КПП 667101001

Код дохода 43811302991016000130

Назначение платежа: Перечислено в доход федерального бюджета возмещение стоимости энергоресурсов подрядчиком по контракту № ______ от __.___.______.

2.1.16. При выполнении работ осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчика в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г., постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 г. №229, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 и иными нормативными правовыми актами.

2.2.	Заказчик обязан:

2.2.1. Назначить лицо, ответственное за контроль исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту и предоставить Подрядчику контакты такого лица для оперативного содействия в ходе выполнения работ по настоящему контракту;

2.2.2. Обеспечить доступ уполномоченных лиц Подрядчика к месту выполнения работ после предоставления ими документов, подтверждающих их полномочия и с соблюдением положений настоящего контракта;

2.2.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему государственному контракту.

3.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

3.1. Приемка заменяемого оборудования по комплектности, качеству и количеству осуществляется Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня и включает в себя следующие этапы:

- проверку по упаковочным листам номенклатуры и комплектности оборудования в соответствии с перечнем;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверку наличия необходимых лицензий и сертификатов;

- проверку наличия технической документации.

Для проверки и приемки оборудования производится вскрытие тары (упаковки) и проверка оборудования на соответствие качества, комплектности и ассортимента.

3.2. Работы считаются выполненными надлежащим образом после подписания сторонами  Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости  выполненных работ и затрат  (Унифицированная форма № КС-3). Акт и Справка составляются Подрядчиком по окончании выполнения работы. Подрядчик направляет Акт и Справку Заказчику не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания выполнения работы в полном объеме. При восстановительном ремонте систем безопасности должны быть выполнены все скрытые работы (без дополнительного финансирования) с предоставлением актов на скрытые работы.

3.3. Заказчик рассматривает полученные Акт и  Справку, подписывает их либо направляет Подрядчику мотивированный письменный отказ от их подписания. В случае получения Подрядчиком мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта и Справки, стороны составляют двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Подрядчиком, он повторно направляет Заказчику Акт о приемке  выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справку о стоимости  выполненных работ и затрат  (Унифицированная  форма № КС-3), которые подписываются сторонами в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ

4.1. Подрядчик гарантирует обеспечить безопасное выполнение работ, техники безопасности, электробезопасности, правил охраны труда, окружающей среды, пожарной безопасности, правил оказания первой медицинской помощи.

4.2. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при выполнении работ до полной сдачи объекта несет Подрядчик;

4.3. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполненных работ,  используемого оборудования и материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования, материалов, услуг, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида работ, оборудования и материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно-техническими актами (государственными международными стандартами) к оборудованию, материалам, инструментам и инвентарю. Материалы и оборудование должны доставляться на объект в защитной (монтажной) пленке с указанием (логотипами) соответствующих производителей. Все комплектующие и оборудование должны доставляться на объект в фирменной упаковке с техническими характеристиками завода-изготовителя, и, до начала выполнения ремонтных работ, предъявляться Заказчику.

4.5. В случаях, если в ходе выполнения работ Подрядчику передается информация конфиденциального характера, Подрядчик обязуются, не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. В случае, если Подрядчик привлекает к выполнению работ с согласия Заказчика третьих лиц при наличии у последних соответствующих  документов на выполнение данных работ, то Подрядчик обязан самостоятельно оплачивать работы третьих лиц и полностью отвечать перед Заказчиком за качество выполненных работ.

4.8. Подрядчик несет ответственность за выполненные работы и замену оборудования в течение 1 (одного) года с даты передачи результата работы в полном объеме Заказчику и подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости  выполненных работ и затрат  (Унифицированная  форма № КС-3) и распространяется на все составляющее результат работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан  устранять все выявленные недостатки своими силами за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно. При этом течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

4.9. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе экспертизы. Если результат экспертизы покажет, что дефекты допущены по вине Подрядчика, то затраты на экспертизу оплачиваются Подрядчиком.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена настоящего контракта составляет _______________________ рублей ____ копеек.

5.2. В цену контракта включено: стоимость выполняемых работ, оборудования, материалов, затраты на транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, налоги, сборы и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Подрядчику для надлежащего исполнения своих обязательств по государственному контракту.

5.3. Оплата работ производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости  выполненных работ и затрат  (Унифицированная  форма № КС-3) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета  Подрядчика.

5.4. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе произвести оплату пропорционально объему фактически выполненных работ либо не производить оплату до полного устранения недостатков работы.

5.5. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работ с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по договору Подрядчику (для направления в банк Подрядчика) на основании соответствующего платежного поручения.

5.6. Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем выполненных работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполненных работ не более чем на десять процентов. При этом изменение цены контракта  осуществляется пропорционально дополнительному объему выполненных работ исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема выполненных работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

5.7. Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта после полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае  просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего   исполнения   Заказчиком   обязательств, предусмотренных Контрактом,  Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,  предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после  дня  истечения   установленного Контрактом   срока   исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных  Контрактом, за исключением   просрочки   исполнения обязательств Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе взыскать с Заказчика штраф в размере :

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях   неисполнения    или   ненадлежащего   исполнения   Подрядчиком (поставщиком, исполнителем)  обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование Подрядчику (поставщику, исполнителю) об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6.   Пеня начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом,  и устанавливается в размере не менее  одной  трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства по Контракту,  определяемая на основании документа о результатах выполнения работ, приемке товаров, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком (исполнителем, поставщиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик (поставщик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф в размере:

а)10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.8. Оплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту в полном объеме или устранению недостатков оказанных услуг.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

7.2.Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7.4.Истечение срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту и т.п.

8.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

9.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.2. Стороны обязаны в течение 3 (трех) календарных дней уведомить друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Свердловский областной суд 620019, г.Екатеринбург, ул.Московская, 120 Тел. 231-69-00, факс 231-69-89 Тел.(факс) бухг. 231-69-88 ИНН 6658028574 КПП 667101001 ОГРН 1046602640050 Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург р/с 40105810900000010001 БИК 046577001 УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) л/с 03621467020 Председатель суда …………………………… / А.А. Дементьев/ | Подрядчик: ........................................................../ / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от ___ ______________  2015 г. № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на восстановительный ремонт систем безопасности

в здании Свердловского областного суда

Составляется по итогам проведения аукциона в электронной форме,

на основании предложения победителя по результатам проведения аукциона

Заказчик	Подрядчик

| Свердловский областной суд Председатель суда _____________________________/ А.А. Дементьев/ | _________________________ / ____________ / Приложение № 2 к государственному контракту № ________ от «____» _________2015 г. |
| --- | --- |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Составляется по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме,

на основании цены победителя по результатам проведения аукциона

| Заказчик ____________________/_________________/ «_____» ___________________ 2015 г. МП | Подрядчик ______________________/_______________/ «___» _________________2015 г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к  государственному контракту

№ ________ от «____» _________2015 г.

Акт приемки-передачи

возвратных материалов,

полученных в результате демонтажа

Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ________, действующего на основании ___________________, с одной стороны,

и _______________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице __________ , действующего на основании __________ , с другой стороны, составили настоящий акт приема-передачи по договору (государственному контракту) № ________ от __________ , подтверждающий возврат материалов и оборудования, полученных от демонтажа при выполнении ремонтных (монтажных и т.п.) работ:

________________________________

________________________________

________________________________

(перечислить возвращаемые материалы, их количество и состояние)

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                               Подрядчик

_______________                                                                                 ______________________

Приложение № 4

к  государственному контракту

№ ________ от «____» _________2015 г.

Ведомость

использованных материалов Заказчика

при выполнении работ

по государственному контракту

№_________ от _______________

на _______________________________________________

| № п/п | Получено от Заказчика |  |  |  |  | Использовано Подрядчиком |  |  |  |  | Остаток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование материала | Коли- чество | Ед. изм. | Цена | Стоимость | Наименова-ние материала | Коли- чество | Ед. изм. | Цена | Стоимость | Коли- чество | Стоимость |
| Итого | х | х | х | х |  | х | х | х | х |  | х |  |

Подрядчик  ________________

- Приложение № 3

к документации об аукционе № 29 – А

от «23» июня 2015 г

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Восстановительный ремонт систем безопасности в здании Свердловского областного суда

(указывается предмет контракта)

| Основные характеристики объекта закупки | Перечень работ приведен в Техническом задании |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (метод анализа рынка) |
| Расчет НМЦК | Начальная (максимальная) цена контракта на восстановительный ремонт систем безопасности в здании Свердловского областного суда определяется методом сопоставимых рыночных цен. Для определения цены контракта были направлены запросы ценовой информации 5-ти предполагаемым поставщикам, ценовая информация получена от 3-х предполагаемых поставщиков в течение 3-х рабочих дней после направления запроса (копии запросов и ответов прилагаются). Поскольку ответы на запросы ценовой информации были даны в соответствии с выставленными Заказчиком условиями и по форме, представленной Заказчиком, считаем предложенные услуги идентичными. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчетах НМЦК, определяем коэффициент вариации (п.3.20 Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567) по формуле: , где: V - коэффициент вариации; - среднее квадратичное отклонение; - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; <ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; n - количество значений, используемых в расчете. Для оказания услуг по регламентному обслуживанию водно-распределительных устройств и щитов распределительных с продлением гарантийных обязательств цена услуги: 1 цена – Ц1 = 765 269,68 рублей. 2 цена – Ц2 = 827 309,76 рублей; 3 цена – Ц3 = 789 209,77 рублей; - Определяем среднее арифметическое: (765 269,68 + 827 309,76 + 789 209,77)/3 = 793 929,74 - Рассчитываем среднее квадратичное отклонение: (765 269,68 - 793 929,74)2 + (827 309,76 - 793 929,74)2 + (789 209,77 - 793 929,74)2 = = 1 957 902 891,20 1 957 902 891,20/(3-1) = 978 951 445,60978 951 445,60= 31 288,20 - Определяем коэффициент вариации: (31 288,20/793 929,74) х 100 = 3,94 % 3,94 < 33 Вывод: Значение коэффициента вариации 3,94 %, оно не превышает 33%, значит, совокупность ценовых значений является однородной. Значит, цены Ц1, Ц2, Ц3 можно принять к расчету. Рассчитываем НМЦК: НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: , где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567. В настоящем расчете коэффициенты (индексы) пересчета цен услуг не применялись, потому что запросы ценовой информации были получены позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до начала расчета. НМЦКрын = 1/3*(765 269,68 + 827 309,76 + 789 209,77) = 793 929,74 рубля |

составляется по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме  на основании цены победителя по результатам проведения аукциона

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта, на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта, на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.