«Утверждаю»

Председатель суда

А.А. Дементьев

……………………………

«25» августа  2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 35 - А

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 35 - А

на восстановительный ремонт системы видеонаблюдения в здании и на территории Свердловского областного суда

Екатеринбург

2014 год

| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | ОКПД: 32.30.92.000 Классификация по КБК: 438 0105 9090019 244 225 |
| --- | --- | --- |
| 25.08.2014 г. № 35 - А |  |  |

1. Общие положения

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящую документацию и извещение о проведении аукциона в электронной форме на восстановительный ремонт системы видеонаблюдения в здании и на территории Свердловского областного суда

Аукцион проводится и государственный контракт заключается в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Рассмотрение заявок участников размещения заказа осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящей документации местное (г. Екатеринбург).

Настоящая документация и извещение о проведении аукциона в электронной форме доступны для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (прилагаются во вложенном файле), а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой официального сайта госзакупок, электронной площадки и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящей документации и извещения, утвержденный Заказчиком.

- При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

- Представление документации и извещения об аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ.

- Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и документацией об аукционе в электронной форме.

- 2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

| - требование обеспечения заявки на участие в аукционе | - в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта: 7 141,02 (Семь тысяч сто сорок один) рубль 02 копейки. |
| --- | --- |
| - форма торгов | - аукцион в электронной форме |
| - адрес электронной площадки | - http://www.sberbank-ast.ru/ |
| - наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика | Свердловский областной суд 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120; Контактное лицо: Здановский Александр Сергеевич тел. (343) 231-69-21; - e-mail: zas@ekboblsud.ru |
| - предмет контракта с указанием объема выполняемых работ | Восстановительный ремонт системы видеонаблюдения в здании и на территории Свердловского областного суда в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению об аукционе № 35-А к документации об аукционе № 35 – А) и проектом государственного контракта (Приложение № 2 к извещению об аукционе № 35-А к документации об аукционе № 35 – А). |
| - место выполнения работ | - г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 714 102 (Семьсот четырнадцать тысяч сто два) рубля 39 копеек. |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «02» сентября 2014 г. 18:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | - «03» сентября 2014 г. |
| - дата проведения аукциона | - «08» сентября 2014 г. |
| - дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе | - в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ. |

- 3. Документация об аукционе в электронной форме

| - требования к содержанию и составу заявки и инструкция по заполнению заявки | - Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 1) при заключении контракта на поставку товара: а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя; 2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; б) согласие, предусмотренное пунктом 2 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов; 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). |
| --- | --- |
| - размер обеспечения заявки на участие в аукционе | - в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта: 7 141,02 (Семь тысяч сто сорок один) рубль 02 копейки. |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «02» сентября 2014 г. 18:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | - «03» сентября 2014 г. |
| - дата проведения аукциона | - «08» сентября 2014 г. |
| - дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе | - в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ. |
| - источник финансирования заказа | - федеральный бюджет |
| - обоснование начальной (максимальной) цены контракта | - Локальный сметный расчет № 1 |
| - порядок формирования цены контракта | В цену государственного контракта включено: стоимость выполненных работ; налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи; стоимость необходимых для выполнения работ материалов и оборудования; все остальные расходы, которые необходимо произвести Подрядчик для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по контракту. |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 714 102 (Семьсот четырнадцать тысяч сто два) рубля 39 копеек. |
| - сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | - рубль Российской Федерации |
| - порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | - не применяется |
| - размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | в размере 5 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота): - на сумму 35 705, 12 рублей Контракт заключается только после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (с выбором способа победителем самостоятельно), в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией; - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе в электронной форме: по реквизитам Свердловского областного суда ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург р/с 40302810000001000001 БИК 046577001 УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) л/с 05621467020 В платежном поручении в строке 104 необходимо указать: «Внесение средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта № ___ от ___________». НДС не предусмотрен. Обеспечение исполнения контракта действует до момента исполнения обязательств по контракту в полном объеме. - Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту либо банковской гарантии, выданной страховой организацией не допускается. |
| - требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика | Наименование видов работ и технические характеристики указаны в Техническом задании (Приложении № 1 к Документации об аукционе № 35 – А). Качество работ и технические характеристики используемых Подрядчиком сырья и материалов по предложенным конкретным показателям должны быть не хуже или соответствовать требованиям Заказчика предельным (единичным) показателям, или находится в пределах минимальных и (или) максимальных указанных технических характеристик и качественных показателей, приведенных в Техническом задании (Приложении № 1 к Документации об аукционе № 35 – А). |
| - требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | Сроки предоставления гарантий качества выполненных работ не могут быть менее одного года со дня подписания сторонами акта о приемки выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков |
| - место, условия и сроки выполнения работ | - Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. Начало выполнения работ: со следующего рабочего дня после подписания государственного контракта. Срок выполнения работ: 15 (пятнадцать) рабочих дней со следующего рабочего дня после подписания государственного контракта. |
| - порядок приемки товара, работ и услуг | - Работа считается выполненной надлежащим образом после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3). Подрядчик направляет Акт и Справку Заказчику не позднее трех календарных дней с даты окончания выполнения работы в полном объеме. |
| - форма, сроки и порядок оплаты товара | Оплата работ производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3)в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Подрядчика. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по контракту Подрядчику (для направления в банк Подрядчика) на основании соответствующего платежного поручения. |
| - требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) правомочность участника закупки заключать контракт; 3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. |
| - представление преференций | - Не предусмотрено |

## Приложение № 1

к документации об аукционе № 35 – А

от 25.08.2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на восстановительный ремонт системы видеонаблюдения в здании и на территории Свердловского областного суда

Восстановительный ремонт видеонаблюдения включает в себя:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замену уличной поворотной скоростной купольной IP-камеры видеонаблюдения | шт. | 2 |
| 2 | Замену монитора | шт. | 5 |
| 3 | Замену видеокамеры | шт. | 1 |
| 4 | Замену передатчика сигналов радиоволн | шт. | 14 |
| 5 | Замену приемника сигналов радиоволн | шт. | 2 |
| 6 | Замену четырехканального автономного радиоприемника | шт. | 1 |
| 7 | Замену радиоканального магнитоконтактного извещателя | шт. | 10 |
| 8 | Замену сетевого фильтра (6 розеток, вход IEC320-C14) | шт. | 4 |
| 9 | Замену коммутатора | шт. | 1 |

Условия выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента подписания государственного контракта.

Окончание выполнения работ: после исполнения обязательств обеими сторонами.

Срок  выполнения ремонтных работ: 15 рабочих дней с момента подписания Государственного контракта.

Общие требования:

Восстановительный ремонт системы видеонаблюдения выполнить:

-   в полном соответствии  с действующими СНиП, СаНПиН, ГОСТ и СД, ППБ01-03;

- лицами, прошедшими аттестацию по «ПЭУ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

-   в порядке, предусмотренном законами и подзаконными актами, регулирующими выполнение работ такого рода, а также наличие необходимых разрешений, лицензий, сертификатов и иных документов, предусмотренных в настоящем контракте.

Состав и содержание ремонтных работ СВН:

-  Все работы  выполнять с соблюдением всех требований Общества по качеству.

- Все соединения вне зданий должны быть выполнены на недоступной высоте и защищены от физических повреждений.

- Внутри здания прокладку кабеля выполнить в трубах. Кабели для передачи видеосигнала прокладывать на таком расстоянии от силовых трасс и иных источников ЭМ полей, чтобы исключить наведение помехи недопустимой мощности на сигнальном проводнике.

-  Видеоизображение должно быть четким с корректной цветопередачей, без ряби и иных помех.

Требования к материалам, оборудованию, изделиям:

-    до начала выполнения ремонтных работ Подрядчик обязан  предоставить сертификаты на используемые материалы, оборудование  и изделия;

-  применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно-техническими актами (государственными международными стандартами) к оборудованию, материалам, инструментам и инвентарю. Готовая продукция должна доставляться на Объект в защитной (монтажной) пленке с указанием (логотипами) соответствующих производителей. Все комплектующие и оборудование доставлять на  объект в фирменной упаковке с техническими характеристиками завода-изготовителя, и до  начала выполнения ремонтных работ предъявлять Заказчику, который комиссионно, с привлечением независимого эксперта, принимает и допускает к работе.

Требования к безопасности:

- Подрядчик обязан произвести ремонтные  работы  на объекте в полном соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию завершенного строительством объекта.

-   в соответствии с требованиями пожарной безопасности и техники безопасности;

- ответственность за соблюдение требований по безопасности труда  до полной сдачи Объекта несет Подрядчик.

Требования по сопутствующему оборудованию:

- комплект оборудования, установленный не в соответствии с техническим заданием, не оплачивается.

Порядок приемки работ:

- Проверка и приемка оборудования для системы видеонаблюдения по качеству, комплектности и ассортименту производится на складе Заказчика уполномоченными им лицами, в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента доставки товара. Для проверки и приемки заменяемого оборудования производится вскрытие тары (упаковки) и проверка оборудования на соответствие качества, комплектности и ассортимента.

- Приемка заменяемого оборудования по качеству и количеству осуществляется Заказчиком в момент передачи в месте ремонта системы видеонаблюдения и включает в себя следующие этапы:

- проверку по упаковочным листам номенклатуры и комплектности оборудования в соответствии с перечнем;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверку наличия необходимых лицензий и сертификатов;

- проверку наличия технической документации.

- ремонтные работы в месте, указанным Заказчиком;

- При восстановительном ремонте системы видеонаблюдения должны быть выполнены все скрытые работы, без дополнительного финансирования с предоставлением актов на скрытые работы.

Требования по сроку гарантий качества на результаты   работ:

- сроки предоставления  гарантий качества выполненных работ  не могут быть менее одного года со дня подписания сторонами акта о приемки  выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с  Заказчиком сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Указать товарные знаки  на следующее оборудование:

-Скоростная поворотная уличная купольная IP-камера видеонаблюдения

Размер: не более 222х324 мм

Матрица  1/2.8”  КМОП
Развертка: Прогрессивная
Максимальное разрешение и частота кадров не менее 1920х1080 (1080p) 25 к/с
Нижний порог чувствительности  не ниже 1.8 лк  F1.6 цвет / 0.02 лк F1.6 ч/б
Поддерживаемый алгоритм компрессии H.264, MJPEG
Количество одновременных потоков 3 (H.264:1280*720 (25к/с), 640*360 (25к/с) / MJPEG: 1280*720 (4к/с))
Фокусное расстояние объектива от 4.7мм до 94.0мм (20х Zoom)
Электронный затвор от 1 сек до 1/30000 сек, автоматический/ручной
Отношение сигнал/шум ≥52 ДБ.
АРД Да
Режим «День/ночь» механический ИК-фильтр
Встроенный детектор движения с изменяемой чувствительностью
Границы поворотно-наклонного механизма По горизонтали: 0°~360° (непрерывно); По вертикали: -2°~90° (автопереворот на 180° для непрерывного наблюдения в нижней точке)
Скорость поворотно-наклонного механизма в ручном управлении: По горизонтали: 0,1°~300°/сек.; По вертикали: 0,1°~150°/сек.
Скорость поворотно-наклонного механизма при переходе по предустановкам: По горизонтали: не менее 400°/сек.; По вертикали: не менее 300°/сек.
Сетевые порты 10BASE-T/100BASE-TX Auto-MDIX
Видеовыход аналоговый BNC, 75 Ом
Поддерживаемые протоколы TCP/IP, HTTP, DDNS, DHCP, FTP, PPPoE, NTP, SMTP
Встроенный Web-сервер 
PTZ управление   RS-485 (протоколы Pelco-P/D)
Максимальное количество одновременных подключений к одной камере До 10 одновременных подключений
Резервирование AMicro SD/SDHC до 32Гб
Диапазон рабочих температур не менее -40°С — +60°С
Класс защиты не ниже IP-67
Материал корпуса, цвет Металлический корпус, поликарбонатный купол, светло-серый
Питание AC 24 В / 3А (±10%)
Потребляемая мощность 15 Вт (без обогрева) / 50 Вт ( нагревателем)

- Монитор

Диагональ экрана не менее 19".Разрешение не менее 1280x1024 .Время отклика 5 мс. Яркость не ниже 250 кд/м2. Контраст не ниже 1000:1. Видеовходы 1xBNC, 1xVGA .
Аудиовходы 2хRCA(L/R) 1x3.5jack Аудио 2x1 Вт. Видеовыходы 1xBNC .Дополнительно 3D comb filter, De-interlace, DNR Питание DC 12 В .

- Видеокамера

Тип матрицы 1/3" ПЗС цветная
Разрешение по горизонтали не менее 700 ТВЛ Отношение сигнал/шум > 52 дБ (АРУ выкл.) Нижний порог чувствительности не ниже 0.08 лк  F1.2 . Компенсация фоновой засветки  HLC / BLC. Баланс белого (AWB)
Автоматическая регулировка усиления  AUTO. Цифровое подавлении шумов DNR3.  Определение движения Motion detection, 4 зоны Управление
Многоязычное OSD меню Объектив С/CS . Напряжение питания DC 12 В. Потребляемая мощность не более 1.8 Вт. Диапазон рабочих температур  -10°С … +50°С. Габаритные размеры 137×67×58 мм .Вес не более 250 г

-Передатчик сигналов радиоволн

Радиочастота  433,92 МГц ± 0,2%
Номинальная мощность 10 мВт
Габариты передатчика не более: 98х48х15 мм
Масса вместе с карабином и батареей составляет не более 40 г
 Диапазон рабочих температур  -20°С + 40 °С

-Приемник сигналов радиоволн

Рабочая частота не менее:  433,92 МГц 
Напряжение питания: от 10 В до 15 В
Ток потребления: не более 100 мА
Параметры релейного выхода:  
- максимальное напряжение при токе до 100 мА:  72 В  
- максимальный ток при напряжении 24 В: 2 А
Диапазон рабочих температур: от -20°С до +40 °С 
Габаритные размеры (без антенны) не более: 160 х 110 х 32  мм

- Четырехканальный автономный радиоприемник

* Напряжение питания: 10.5...16 В
* Потребление тока в покое: 45 мА
* 8 выходов открытый коллектор Н.Р./Н.З. 100 мА
* 4 выхода «зона в тревоге»
* 4 выхода «статус»:
* Выход «низкое напряжение источника питания радиопередатчика»
* Выход «темперная тревога»
* Выход «отсутствие тестового сигнала в течение 4-х часов» 
* Выход «зарегистрирован посторонний радиосигнал на рабочей частоте в течение 30 секунд»
* Габариты/вес не более: 108х165х38 мм/214 г

-Радиоканальный магнитоконтактный извещатель

Частота (MГц) : 433.92 
ID Код передатчика: 24 бит, свыше 16 миллионов комбинаций
Длина сообщения: 36 бит
Входы тревоги: 2, один внутренний и один внешний, с различными 24 бит кодами
Дополнительный вход. Тип: Н.З. / E.O.L., выбирается DIP переключателем E.O.L.
Резистор: 47 kΩ
Источник питания: 3,6 В, литиевая батарея, размер 1/2 AA
Емкость батареи: 1.2 АЧ
Потребляемый ток: 5 мкА в нормальном состоянии, 8 мA при передаче (включая светодиод)
Рабочая температура: от 0°C до +49°C Размеры: 81 x 22 x 23.5 мм Вес (включая батарею) не более 34 г. Магнит не более 13 г

-Коммутатор

Характеристики:
Объем оперативной памяти не менее 204,8 Кб. Количество портов коммутатора не менее 5. Скорость передачи данных не менее 1000 Мбит/сек

- Кабель

Диаметр проводника (жилы): 23 AWG

Диаметр проводника с оболочкой: не менее 1,34 мм
Внешний диаметр (размер) кабеля: 8,0 мм
Диаметр дренажного провода: не менее 24 AWG
Минимальный радиус изгиба: 120 мм
Растягивающее усилие: не более 140 Н
Рабочая температура: -40°C - +70°C

## Приложение № 2

к документации об аукционе № 35 – А

от 25.08.2014 г.

###### Проект государственного контракта

на восстановительный ремонт системы видеонаблюдения в здании и на территории Свердловского областного суда

г. Екатеринбург 			                                                               «___» ___________ 2014 г.

Свердловский областной суд, от имени Российской Федерации, в лице председателя Свердловского областного суда Дементьева А.А., действующего на основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" и указа Президента Российской Федерации «О назначении судей верховных судов республик, краевых, областных судов и Московского городского суда» от 27.02.2013 № 196, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

и………………………………………………….…………………………………………………, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице …………………………………………………., действующего на основании ………….., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме № ………. от ……………… 2014 года, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы  по  восстановительному ремонту системы видеонаблюдения в здании и на территории Свердловского областного суда в соответствии с Приложением № 1, 2, а Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы.

1.2. Объект (место выполнения работ): здание Свердловского областного суда, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120.

1.3. Срок выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со следующего рабочего дня после подписания государственного контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в полном соответствии с локально-сметным расчетом, своим оборудованием и инструментами; поставку и доставку материалов и изделий осуществлять своими силами.

2.1.2. До начала выполнения работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан ознакомить лиц, фактически оказывающих услуги с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение. Для оформления пропусков предоставить Заказчику список работников, которые будут задействованы для проведения ремонтных работ на Объекте (с указанием фамилии, имени, отчества), а также список с номерами и марками автомашин, подвозящих материалы, оборудование  другие грузы для выполнения работ.

2.1.3. Оплатить расходы, вызываемые проверкой оборудования (проверка качества, измерение, взвешивание, подсчёт); погрузочно-разгрузочные работы

2.1.4. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований охраны труда, техники безопасности  и пожарной безопасности всеми лицами, фактически выполняющими работы по контракту (ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности несет Подрядчик); провести необходимые инструктажи до начала выполнения работ с лицами, фактически выполняющими работы, обеспечить их средствами защиты, спецодеждой, необходимым инструментом, а также обеспечить безопасное выполнение работ для всех третьих лиц (включая сотрудников и посетителей Заказчика), а также для имущества Заказчика и третьих лиц. Группа допуска по электробезопасности персонала, выполняющего электромонтажные работы, должна быть не ниже III (третьей).

2.1.5. Подрядчик обязан безвозмездно устранять по требованию Заказчика в возможно короткие сроки недостатки выполненных работ;

2.1.6. Подрядчик обязан обеспечить качество работ с учетом соблюдения требований СНиП, техники безопасности, правил охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности; а также соответствующее условиям настоящего контракта, требованиям Заказчика и требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.

2.1.7. Представлять Заказчику по его требованию информацию о ходе работ, исполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не предоставляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.8. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

2.1.9. Осуществить уборку объекта и вывоз мусора. Наличие строительного мусора внутри здания и на территории, прилегающей к зданию, допускается не более одного рабочего дня.

2.1.10. Информировать Заказчика о привлечении субподрядчиков и представлять Заказчику договоры, свидетельства о допуске и уставные документы субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ. Нести ответственность перед Заказчиком и третьими лицами гражданско-правовую и материальную ответственность за ненадлежащее качество работ, нанесение ущерба, произведенных и совершенных на Объекте субподрядными организациями.

2.1.11. Обязательно согласовывать применяемые материалы и оборудование с Заказчиком. Все образцы строительных материалов должны соответствовать локальному сметному расчету.

2.1.12.Возместить Заказчику затраты за потребление топливно-энергетических ресурсов (при наличии таких затрат).

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. предоставить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.

2.2.2. назначить лицо, ответственное за контроль исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту и предоставить Подрядчику контакты такого лица для оперативного содействия в ходе выполнения работ  по настоящему контракту;

2.2.3. предоставить Подрядчику доступ к источникам электрического питания, водоснабжения и водоотведения (при необходимости);

2.4.2. своевременно оплатить выполненные работы  в соответствии с условиями настоящего контракта.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ.

3.1. Подрядчик обязан восстановительный ремонт системы видеонаблюдения выполнить:

- в полном соответствии  с действующими СНиП, СаНПиН, ГОСТ и СД, ППБ01-03;

- лицами, прошедшими аттестацию по «ПЭУ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

- в порядке, предусмотренном законами и подзаконными актами, регулирующими выполнение работ такого рода, а также наличие необходимых разрешений, лицензий, сертификатов и иных документов, предусмотренных в настоящем контракте.

3.2. Состав и содержание ремонтных работ СВН:

-  все работы  выполнять с соблюдением всех требований Общества по качеству.

- все соединения вне зданий должны быть выполнены на недоступной высоте и защищены от физических повреждений.

- внутри здания прокладку кабеля выполнить в трубах. Кабели для передачи видеосигнала прокладывать на таком расстоянии от силовых трасс и иных источников ЭМ полей, чтобы исключить наведение помехи недопустимой мощности на сигнальном проводнике.

- видеоизображение должно быть четким с корректной цветопередачей, без ряби и иных помех.

4. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ, МАТЕРИАЛАМ, ОБОРУДОВАНИЮ И ИЗДЕЛИЯМ.

4.1 Требования к безопасности:

- Подрядчик обязан произвести ремонтные  работы  на объекте в полном соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию завершенного строительством объекта.

-   в соответствии с требованиями пожарной безопасности и техники безопасности;

- ответственность за соблюдение требований по безопасности труда  до полной сдачи Объекта несет Подрядчик.

4.2 Требования к материалам, оборудованию, изделиям:

- до начала выполнения ремонтных работ Подрядчик обязан  предоставить сертификаты на используемые материалы, оборудование  и изделия;

- применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно-техническими актами (государственными международными стандартами) к оборудованию, материалам, инструментам и инвентарю. Готовая продукция должна доставляться на Объект в защитной (монтажной) пленке с указанием (логотипами) соответствующих производителей. Все комплектующие и оборудование доставлять на  объект в фирменной упаковке с техническими характеристиками завода-изготовителя, и до  начала выполнения ремонтных работ предъявлять Заказчику, который комиссионно, с привлечением независимого эксперта, принимает и допускает к работе.

- комплект оборудования, установленный не в соответствии с техническим заданием, не оплачивается.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ,

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

5.1. Проверка и приемка оборудования для системы видеонаблюдения по качеству, комплектности и ассортименту производится на складе Заказчика уполномоченными им лицами, в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента доставки товара. Для проверки и приемки заменяемого оборудования производится вскрытие тары (упаковки) и проверка оборудования на соответствие качества, комплектности и ассортимента.

5.2. Приемка заменяемого оборудования по качеству и количеству осуществляется Заказчиком в момент передачи в месте ремонта системы видеонаблюдения и включает в себя следующие этапы:

- проверку по упаковочным листам номенклатуры и комплектности оборудования в соответствии с перечнем;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверку наличия необходимых лицензий и сертификатов;

- проверку наличия технической документации.

- ремонтные работы в месте, указанным Заказчиком;

5.3. При восстановительном ремонте системы видеонаблюдения должны быть выполнены все скрытые работы, без дополнительного финансирования с предоставлением актов на скрытые работы.

5.4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

- сроки предоставления  гарантий качества выполненных работ  не могут быть менее одного года со дня подписания сторонами акта о приемки  выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с  Заказчиком сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена настоящего контракта составляет …………………..

6.2. Оплата работ производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости  выполненных работ и затрат  (Унифицированная  форма № КС-3)в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Подрядчика.

6.3. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе произвести оплату пропорционально объему фактически выполненных работ либо не производить оплату до полного устранения недостатков работы.

6.4. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работ с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по договору Подрядчику (для направления в банк Подрядчика) на основании соответствующего платежного поручения.

6.5. Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта после полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Контракта.

7.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере _____ (____________) процента от цены настоящего Государственного контракта.

7.3. За просрочку выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Контракта.

7.4. За ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ____________ (____) процентов от цены настоящего Контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по контракту.

8.2. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. (п.12 ст. 95 ФЗ №44)

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами.

9.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

10.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. Стороны обязаны в течении 3 дней уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

### 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Свердловский областной суд 620019; г. Екатеринбург, ул. Московская; 120 тел.: 231-69-52; факс: 231-69-89 ИНН 6658028574 КПП 667101001 ОГРН 1046602640050 ОКПО 02849662 ОКАТО 65401000000 ОКВЭД 75.23.13 УФК по Свердловской обл. л/с 03621467020 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург р/с 40105810900000010001 БИК 046577001 Председатель суда …………………………… / А.А. Дементьев / | ……………………………… / / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту № ________ от «__»___________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на восстановительный ремонт системы видеонаблюдения в здании и на территории Свердловского областного суда

Восстановительный ремонт видеонаблюдения включает в себя:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замену уличной поворотной скоростной купольной IP-камеры видеонаблюдения | шт. | 2 |
| 2 | Замену монитора | шт. | 5 |
| 3 | Замену видеокамеры | шт. | 1 |
| 4 | Замену передатчика сигналов радиоволн | шт. | 14 |
| 5 | Замену приемника сигналов радиоволн | шт. | 2 |
| 6 | Замену четырехканального автономного радиоприемника | шт. | 1 |
| 7 | Замену радиоканального магнитоконтактного извещателя | шт. | 10 |
| 8 | Замену сетевого фильтра (6 розеток, вход IEC320-C14) | шт. | 4 |
| 9 | Замену коммутатора | шт. | 1 |

Условия выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента подписания государственного контракта.

Окончание выполнения работ: после исполнения обязательств обеими сторонами.

Срок  выполнения ремонтных работ: 15 рабочих дней с момента подписания Государственного контракта.

Общие требования:

Восстановительный ремонт системы видеонаблюдения выполнить:

-   в полном соответствии  с действующими СНиП, СаНПиН, ГОСТ и СД, ППБ01-03;

- лицами, прошедшими аттестацию по «ПЭУ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

-   в порядке, предусмотренном законами и подзаконными актами, регулирующими выполнение работ такого рода, а также наличие необходимых разрешений, лицензий, сертификатов и иных документов, предусмотренных в настоящем контракте.

Состав и содержание ремонтных работ СВН:

-  Все работы  выполнять с соблюдением всех требований Общества по качеству.

- Все соединения вне зданий должны быть выполнены на недоступной высоте и защищены от физических повреждений.

- Внутри здания прокладку кабеля выполнить в трубах. Кабели для передачи видеосигнала прокладывать на таком расстоянии от силовых трасс и иных источников ЭМ полей, чтобы исключить наведение помехи недопустимой мощности на сигнальном проводнике.

-  Видеоизображение должно быть четким с корректной цветопередачей, без ряби и иных помех.

Требования к материалам, оборудованию, изделиям:

-    до начала выполнения ремонтных работ Подрядчик обязан  предоставить сертификаты на используемые материалы, оборудование  и изделия;

-  применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям, предъявляемым нормативно-техническими актами (государственными международными стандартами) к оборудованию, материалам, инструментам и инвентарю. Готовая продукция должна доставляться на Объект в защитной (монтажной) пленке с указанием (логотипами) соответствующих производителей. Все комплектующие и оборудование доставлять на  объект в фирменной упаковке с техническими характеристиками завода-изготовителя, и до  начала выполнения ремонтных работ предъявлять Заказчику, который комиссионно, с привлечением независимого эксперта, принимает и допускает к работе.

Требования к безопасности:

- Подрядчик обязан произвести ремонтные  работы  на объекте в полном соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию завершенного строительством объекта.

-   в соответствии с требованиями пожарной безопасности и техники безопасности;

- ответственность за соблюдение требований по безопасности труда  до полной сдачи Объекта несет Подрядчик.

Требования по сопутствующему оборудованию:

- комплект оборудования, установленный не в соответствии с техническим заданием, не оплачивается.

Порядок приемки работ:

- Проверка и приемка оборудования для системы видеонаблюдения по качеству, комплектности и ассортименту производится на складе Заказчика уполномоченными им лицами, в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента доставки товара. Для проверки и приемки заменяемого оборудования производится вскрытие тары (упаковки) и проверка оборудования на соответствие качества, комплектности и ассортимента.

- Приемка заменяемого оборудования по качеству и количеству осуществляется Заказчиком в момент передачи в месте ремонта системы видеонаблюдения и включает в себя следующие этапы:

- проверку по упаковочным листам номенклатуры и комплектности оборудования в соответствии с перечнем;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверку наличия необходимых лицензий и сертификатов;

- проверку наличия технической документации.

- ремонтные работы в месте, указанным Заказчиком;

- При восстановительном ремонте системы видеонаблюдения должны быть выполнены все скрытые работы, без дополнительного финансирования с предоставлением актов на скрытые работы.

Требования по сроку гарантий качества на результаты   работ:

- сроки предоставления  гарантий качества выполненных работ  не могут быть менее одного года со дня подписания сторонами акта о приемки  выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с  Заказчиком сроки. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Указать товарные знаки  на следующее оборудование:

-Скоростная поворотная уличная купольная IP-камера видеонаблюдения

Размер: не более 222х324 мм

Матрица  1/2.8”  КМОП
Развертка: Прогрессивная
Максимальное разрешение и частота кадров не менее 1920х1080 (1080p) 25 к/с
Нижний порог чувствительности  не ниже 1.8 лк  F1.6 цвет / 0.02 лк F1.6 ч/б
Поддерживаемый алгоритм компрессии H.264, MJPEG
Количество одновременных потоков 3 (H.264:1280*720 (25к/с), 640*360 (25к/с) / MJPEG: 1280*720 (4к/с))
Фокусное расстояние объектива от 4.7мм до 94.0мм (20х Zoom)
Электронный затвор от 1 сек до 1/30000 сек, автоматический/ручной
Отношение сигнал/шум ≥52 ДБ.
АРД Да
Режим «День/ночь» механический ИК-фильтр
Встроенный детектор движения с изменяемой чувствительностью
Границы поворотно-наклонного механизма По горизонтали: 0°~360° (непрерывно); По вертикали: -2°~90° (автопереворот на 180° для непрерывного наблюдения в нижней точке)
Скорость поворотно-наклонного механизма в ручном управлении: По горизонтали: 0,1°~300°/сек.; По вертикали: 0,1°~150°/сек.
Скорость поворотно-наклонного механизма при переходе по предустановкам: По горизонтали: не менее 400°/сек.; По вертикали: не менее 300°/сек.
Сетевые порты 10BASE-T/100BASE-TX Auto-MDIX
Видеовыход аналоговый BNC, 75 Ом
Поддерживаемые протоколы TCP/IP, HTTP, DDNS, DHCP, FTP, PPPoE, NTP, SMTP
Встроенный Web-сервер 
PTZ управление   RS-485 (протоколы Pelco-P/D)
Максимальное количество одновременных подключений к одной камере До 10 одновременных подключений
Резервирование AMicro SD/SDHC до 32Гб
Диапазон рабочих температур не менее -40°С — +60°С
Класс защиты не ниже IP-67
Материал корпуса, цвет Металлический корпус, поликарбонатный купол, светло-серый
Питание AC 24 В / 3А (±10%)
Потребляемая мощность 15 Вт (без обогрева) / 50 Вт ( нагревателем)

- Монитор

Диагональ экрана не менее 19".Разрешение не менее 1280x1024 .Время отклика 5 мс. Яркость не ниже 250 кд/м2. Контраст не ниже 1000:1. Видеовходы 1xBNC, 1xVGA .
Аудиовходы 2хRCA(L/R) 1x3.5jack Аудио 2x1 Вт. Видеовыходы 1xBNC .Дополнительно 3D comb filter, De-interlace, DNR Питание DC 12 В .

- Видеокамера

Тип матрицы 1/3" ПЗС цветная
Разрешение по горизонтали не менее 700 ТВЛ Отношение сигнал/шум > 52 дБ (АРУ выкл.) Нижний порог чувствительности не ниже 0.08 лк  F1.2 . Компенсация фоновой засветки  HLC / BLC. Баланс белого (AWB)
Автоматическая регулировка усиления  AUTO. Цифровое подавлении шумов DNR3.  Определение движения Motion detection, 4 зоны Управление
Многоязычное OSD меню Объектив С/CS . Напряжение питания DC 12 В. Потребляемая мощность не более 1.8 Вт. Диапазон рабочих температур  -10°С … +50°С. Габаритные размеры 137×67×58 мм .Вес не более 250 г

-Передатчик сигналов радиоволн

Радиочастота  433,92 МГц ± 0,2%
Номинальная мощность 10 мВт
Габариты передатчика не более: 98х48х15 мм
Масса вместе с карабином и батареей составляет не более 40 г
 Диапазон рабочих температур  -20°С + 40 °С

-Приемник сигналов радиоволн

Рабочая частота не менее:  433,92 МГц 
Напряжение питания: от 10 В до 15 В
Ток потребления: не более 100 мА
Параметры релейного выхода:  
- максимальное напряжение при токе до 100 мА:  72 В  
- максимальный ток при напряжении 24 В: 2 А
Диапазон рабочих температур: от -20°С до +40 °С 
Габаритные размеры (без антенны) не более: 160 х 110 х 32  мм

- Четырехканальный автономный радиоприемник

* Напряжение питания: 10.5...16 В
* Потребление тока в покое: 45 мА
* 8 выходов открытый коллектор Н.Р./Н.З. 100 мА
* 4 выхода «зона в тревоге»
* 4 выхода «статус»:
* Выход «низкое напряжение источника питания радиопередатчика»
* Выход «темперная тревога»
* Выход «отсутствие тестового сигнала в течение 4-х часов» 
* Выход «зарегистрирован посторонний радиосигнал на рабочей частоте в течение 30 секунд»
* Габариты/вес не более: 108х165х38 мм/214 г

-Радиоканальный магнитоконтактный извещатель

Частота (MГц) : 433.92 
ID Код передатчика: 24 бит, свыше 16 миллионов комбинаций
Длина сообщения: 36 бит
Входы тревоги: 2, один внутренний и один внешний, с различными 24 бит кодами
Дополнительный вход. Тип: Н.З. / E.O.L., выбирается DIP переключателем E.O.L.
Резистор: 47 kΩ
Источник питания: 3,6 В, литиевая батарея, размер 1/2 AA
Емкость батареи: 1.2 АЧ
Потребляемый ток: 5 мкА в нормальном состоянии, 8 мA при передаче (включая светодиод)
Рабочая температура: от 0°C до +49°C Размеры: 81 x 22 x 23.5 мм Вес (включая батарею) не более 34 г. Магнит не более 13 г

-Коммутатор

Характеристики:
Объем оперативной памяти не менее 204,8 Кб. Количество портов коммутатора не менее 5. Скорость передачи данных не менее 1000 Мбит/сек

- Кабель

Диаметр проводника (жилы): 23 AWG

Диаметр проводника с оболочкой: не менее 1,34 мм
Внешний диаметр (размер) кабеля: 8,0 мм
Диаметр дренажного провода: не менее 24 AWG
Минимальный радиус изгиба: 120 мм
Растягивающее усилие: не более 140 Н
Рабочая температура: -40°C - +70°C

| Заказчик ____________________/_________________/ МП | Подрядчик ______________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к  государственному контракту

№ ________ от «____» _________2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

Составляется по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме,

на основании цены победителя по результатам проведения аукциона

| Заказчик ____________________/_________________/ МП | Подрядчик ______________________/_______________/ МП |
| --- | --- |