| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | ОКДП: 4540020 Группа: 221 (Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2011 г. № 273) Классификация по КБК: 438 0105 0012300 244 225 |
| --- | --- | --- |
| 10.10.2013 г. № 36-КТ |  |  |

- Извещение о проведении запроса котировок № 36 - КТ

на выполнение работ по ремонту помещений конвоя в здании Свердловского областного суда

Свердловский областной суд (далее - Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящее извещение о проведении запроса котировок в целях заключения с победителем государственного контракта на выполнение работ по ремонту помещений конвоя в здании Свердловского областного суда.

Запрос котировок проводится и государственный контракт заключается в соответствии  с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ).

Оценку заявок участников размещения заказа и подведение итогов запроса котировок осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

В соответствии со ст. 43 и ст. 44 Федерального закона № 94-ФЗ, в цену государственного контракта должно быть включено: расходы на доставку, погрузку, разгрузку, перемещение оборудования, материалов, комплектующих, уборку помещений после выполнения работ, другие дополнительные затраты связанные с выполнением контракта, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

В соответствии со ст. 46 Федерального закона № 94-ФЗ, любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается; проведение переговоров между Заказчиком или Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. До момента приема Заказчиком котировочных заявок участников, Заказчик предоставляет участникам информацию (отвечает на вопросы участников) о запросе котировок (его условиях, предмете) по указанным телефонам и адресам.

В соответствии со ст. 44 Федерального закона № 94-ФЗ, котировочная заявка каждого участника должна содержать в полном объеме все сведения, предусмотренные ст. 44 Федерального закона № 94-ФЗ; в соответствии с ч. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ, Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют данному требованию.

В соответствии с ч. 8 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ,  государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящим Извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной

заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ, к участникам размещения заказа, при проведении настоящего запроса котировок, устанавливаются следующие требования:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящего запроса котировок;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в настоящем запросе котировок;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. Заявки участников, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, будут отклонены Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящего извещения местное (г. Екатеринбург).

Настоящее извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (в том числе, прилагается во вложенном файле), а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой новой версии официального сайта госзакупок и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящего извещения о проведении запроса котировок, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

| 1 | наименование заказчика | Свердловский областной суд |
| --- | --- | --- |
| 2 | адрес заказчика | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120; тел. 231-69-21, факс 231-69-00; Контактное лицо: Здановский Александр Сергеевич. e-mail: zas@ekboblsud.ru |
| 3 | источник финансирования заказа | Федеральный бюджет |
| 4 | форма котировочной заявки | Форма котировочной заявки прилагается (Приложение № 2 к настоящему Извещению). Участниками размещения заказа, подающими заявки для участия в запросе котировок, должны быть полностью и правильно (в том числе: без исправлений, подчисток, неясных сокращений и т.п.) заполнены все графы и строки, предусмотренные в форме заявки на участие в запросе котировок в соответствии с положениями Федерального закона № 94-ФЗ и условиями настоящего Извещения. |
| 5 | наименование, характеристики и объем выполняемых работ | Наименование работ: выполнение работ по ремонту помещений конвоя в здании Свердловского областного суда. Объем выполняемых работ: в соответствии с локально-сметным расчетом и Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению) и с государственным контрактом (Приложение № 3 к извещению). |
| 6 | место выполнения работ | г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, Корпус «А» |
| 7 | срок выполнения работ | - 10 рабочих дней со следующего дня после заключения государственного контракта. |
| 8 | максимальная цена контракта и обоснование начальной максимальной цены контракта | 410 018 (Четыреста десять тысяч восемнадцать) рублей 26 копеек. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: локально- сметный расчет. |
| 9 | требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ | 1. Гарантийный срок устанавливается с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 на: 1.1. Выполненные работы - 3 года. 1.2. Материалы и комплектующие к ним – 3 года. 2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов), Подрядчик обязуется незамедлительно приступить к их устранению. В случае, когда на устранение недостатков или дефектов потребуется более одного дня, Подрядчик обязан определить срок работ, известив об этом Государственного заказчика в письменной форме, который в свою очередь согласовывает вышеупомянутый срок не более чем на один месяц. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. |
| 10 | место подачи котировочных заявок | Екатеринбург, ул. Московская, 120, Свердловский областной суд, каб. 81 «В». Заявки подаются в письменном виде (оригинал) или в форме электронного документа, заверенного ЭЦП, по почте Заказчика, указанной в извещении. |
| 11 | срок подачи котировочных заявок | начало приема заявок: «11» октября 2013 г. 09:00 часов; окончание приема заявок: «22» октября 2013 г. 10:00 часов |
| 12 | сроки и условия оплаты работ | - Оплата работ производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Подрядчика. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работ с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по контракту Подрядчику (для направления в банк Подрядчика) на основании соответствующего платежного поручения. |
| 13 | срок подписания государственного контракта | Государственный контракт подписывается не ранее чем через 7 и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте размещения заказов для государственных нужд протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Победитель обязан подписать государственный контракт не позднее 7 календарных дней с момента размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Проект государственного контракта прилагается (Приложение № 3). |

Представитель заказчика:

Председатель суда		                                                                    А.А. Дементьев

Приложение № 1к Извещению о проведении запроса  котировок

№ 36– КТ от 10.10.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту помещений конвоя

в здании Свердловского областного суда

1.Объем выполняемых работ: согласно локально-сметному расчету.

2.Требования к качеству выполняемых работ: выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ являющихся предметом государственного контракта.

3.Условия и сроки  выполнения работ:

3.1.Срок выполнения работ: 10 рабочих  дней со следующего дня после  заключения государственного контракта.

3.2.Производство работ по ремонту помещений конвоя осуществлять согласно локально-сметному расчету (Приложение № 1), действующих и других нормативных документов, регламентирующих выполнение данных видов работ,ГОСТ и  СНиП.

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

СП 31-104-2000* «Здания судов общей юрисдикции»

3.3. С момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ.

3.4.После окончания работ, до подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки работ и форм КС-2, КС-3, произвести уборку места производства работ, вывезти (вынести) за пределы места работ мусор на специально отведенные места.

4.Требования к материалам и изделиям, применяемым для ремонтных работ:

4.1.Применяемые материалы и комплектующие к ним должны соответствовать локально- сметному расчету (Приложение № 1), требованиям действующих нормативных актов, ГОСТ, отвечать установленным требованиям противопожарной и санитарной безопасности,  а также разрешенными  в общественных производственных, жилых помещениях; предприятиях общественного питания, учебных заведениях, помещениях медицинского назначения.

4.2. Материалы, а также комплектующие к ним должны быть новыми, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не переделанными, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), а также после сдачи работ должны быть представлены  сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (на русском языке).

5.Требования к безопасности:

Все работы должны выполняться с соблюдением норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и других норм, соблюдение которых исключают воздействие неблагоприятных факторов на людей и окружающую среду. Ответственность за соблюдение указанных норм возлагается на Подрядчика.

В процессе выполнения строительно-монтажных работ обеспечить сохранность инженерных систем объекта.

До начала работ представить Заказчику копию приказов о назначении ответственных лиц за производство работ, охрану труда, пожарную безопасность и промсанитарию, на право представлять организацию с правом подписи рабочей и административно- хозяйственной строительной документации.

6. Гарантийный срок:

6.1. Гарантийный срок устанавливается с даты подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ по форме КС-2 на:

6.1.1. Выполненные работы - 3 года.

6.1.2. Материалы и комплектующие к ним – 3 года.

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов), Подрядчик обязуется незамедлительно приступить к их устранению. В случае, когда на устранение недостатков или дефектов потребуется более одного дня, Подрядчик обязан определить срок работ, известив об этом Государственного заказчика в письменной форме, который в свою очередь согласовывает вышеупомянутый срок не более чем на один месяц. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7. Характеристики материалов, используемых для выполнения работ:

7. 1. Смесь сухая штукатурная гипсовая:

Толщина штукатурного слоя :

минимальная   5мм

максимальная   50мм

Высыхание       7 суток

Прочность:

на сжатие   > 2,5 МПа

на изгиб     > 1,0 МПа

Коэфф.теплопроводности   0,25 Вт/м *К

Насыпной вес  640 – 770 кг/м3

7.2. Шпаклевка финишная:

Минимальная толщина слоя  0-3мм

Температура применения от +10°С до +30°C

Жизнеспособность 24 час.

Связующее – органический клей

Адгезия с бетоном не менее  0,5 мПа

Неводостойкая

Заполнитель - известняк  <0,3мм

7.3. Грунтовка универсальная:

Состав – водная дисперсия полимеров

Цвет светло-желтый

Плотность около 1,0 кг/дм2

Температура применения от +5 до +35°C

Время высыхания  4-6 часов

Вязкость  10,5± 1,0 с

7.4. Водно-дисперсионные краски:

Плотность 1,4-1,6 кг/л

Сухой остаток  около  - 57%

Время высыхания, при (20±2) °С

и относительной влажности (65±5)%  -  1,5 часа

стойкость к мытью – устойчивая  к периодическому мытью

(3 класс стойкости  к истиранию по стандарту ISO 11998/DIN EN 13300).

Начальник отдела содержания,

эксплуатации зданий и сооружений суда                                     Заякина Е.В

Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса  котировок

№ 36 – КТ от  10.10.2013 г.

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на бланке участника размещения заказа

исх.   № ………………………………

«………» …………………… 20…… г.

В соответствии с п. 4 ст. 44 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, участник размещения заказа /полное наименование участника/…………………………………… согласен исполнить условия государственного контракта, проект которого приложен (Приложение № 3) к Извещению о проведении запроса котировок № ____ - КТ от  __________ 2013 г. на выполнение работ по ремонту помещений конвоя в здании  Свердловского областного суда.

Подтверждаю, что:

…..…/полное наименование участника/……….соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством России к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок № _____ от ______________ 2013 г., а именно:

- в отношении участника отсутствуют сведения  в реестре недобросовестных поставщиков;

- в отношении участника не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в настоящем запросе котировок;

- у участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК | указать сведения (участник заполнить все строки самостоятельно) |
| --- | --- |
| - сведения о наименовании юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица) |  |
| 2. сведения о месте нахождения юридического лица: почтовый адрес и адрес места нахождения (место жительства физического лица) |  |
| 3. сведения о банковских реквизитах |  |
| 4. сведения об ИНН и КПП |  |
| - 5. сведения о цене, предлагаемой участником размещения заказа с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах |  |
| 6. иные сведения |  |
| 7. сведения о контактном телефоне, факсе, адресе электронной почты участника размещения заказа |  |
| 8. Срок выполнения работ (участник указывает самостоятельно в соответствии с извещением) |  |
| 9. Технические характеристики выполняемых работ (участник указывает самостоятельно в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1к Извещению), в том числе участник должен указать товарные знаки при их наличии на используемые материалы и характеристики используемых при выполнении работ материалов, которые должны соответствовать требованиям, заявленным Заказчиком (Приложение № 1к Извещению)). |  |

Руководитель

(уполномоченный представитель) ………….……….……………………/…………………..…….……/

подпись                           фамилия, имя, отчество

ПЕЧАТЬ

Приложение № 3 к Извещению о проведении запроса  котировок

№ 36 – КТ от 10.10.2013  г

- ПРОЕКТ

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по ремонту помещений конвоя в здании Свердловского областного суда

г. Екатеринбург                                                                                                              «……..»………… 2013 г.

Свердловский областной суд, от имени Российской Федерации, в лице председателя Свердловского областного суда Дементьева А.А., действующего на основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" и указа Президента Российской Федерации «О назначении судей верховных судов республик, краевых, областных судов и Московского городского суда» от 27.02.2013 № 196, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

……………………………………….., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ………………………., действующего на основании …………………, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № 36-КТ от «……..» ………… 20…. г., заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы  по ремонту помещений конвоя в здании  Свердловского областного суда в соответствии с Техническим заданием (Приложением № 1) и локально-сметным расчетом (Приложение № 2), а Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы.

1.2. Объект (место выполнения работ): здание Свердловского областного суда, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корпус «А»

1.3. Срок выполнения работ: 10 рабочих дней со следующего дня после заключения государственного контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и локально-сметным расчетом (Приложение № 2).

2.1.2. До начала выполнения работ по настоящему контракту, ознакомить лиц, фактически выполняющих работы, с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение;

2.1.3. Производство работ по  ремонту помещений конвоя осуществлять согласно локально-сметному расчету (Приложение № 2), действующих и других нормативных документов, регламентирующих выполнение данных видов работ, ГОСТ и  СНиП.

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

СП 31-104-2000* «Здания судов общей юрисдикции».

2.1.4. С момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ.

2.1.5. После окончания работ, до подписания сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ форм КС-2, КС-3, произвести уборку места производства работ,  вывезти (вынести) за пределы места работ мусор на специально отведенные места.

2.1.6. Применять материалы и комплектующие к ним соответственно локально - сметному расчету (Приложение № 2), требованиям действующих нормативных актов, ГОСТам, отвечать установленным требованиям противопожарной и санитарной безопасности,  а также разрешенными  в общественных производственных, жилых помещениях; предприятиях общественного питания, учебных заведениях, помещениях медицинского назначения.

Материалы, а также комплектующие к ним должны быть новыми, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не переделанными, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), а также  после сдачи работ должны быть представлены  сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (на русском языке).

2.1.7. Все работы выполнять с соблюдением норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и других норм, соблюдение которых исключают воздействие неблагоприятных факторов на людей и окружающую среду. Ответственность за соблюдение указанных норм возлагается на Подрядчика.

2.1.8. В процессе выполнения строительно-монтажных работ обеспечить сохранность инженерных систем объекта.

2.1.9. До начала работ представить Заказчику копию приказов о назначении ответственных лиц за производство работ, охрану труда, пожарную безопасность и промсанитарию, на право представлять организацию с правом подписи рабочей и административно- хозяйственной строительной документации.

2.1.10. Представлять Заказчику по его требованию информацию о ходе работ, исполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не предоставляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.11. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока. Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объема работ и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. предоставить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.

2.2.2. назначить лицо, ответственное за контроль исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту и предоставить Подрядчику контакты такого лица для оперативного содействия в ходе выполнения работ  по настоящему контракту;

2.2.3. предоставить Подрядчику доступ к источникам электрического питания, водоснабжения и водоотведения (при необходимости);

2.4.2. своевременно оплатить выполненные работы  в соответствии с условиями настоящего контракта.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ

3.1. Работы считаются выполненными надлежащим образом после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости  выполненных работ и затрат  (Унифицированная  форма № КС-3). Акт и Справка составляются Подрядчиком по окончании выполнения работы. Подрядчик направляет Акт и Справку Заказчику не позднее пяти календарных дней с даты окончания выполнения работы в полном объеме.

3.2. Заказчик рассматривает полученный Акт и Справку и подписывает их либо направляет Подрядчику мотивированный письменный отказ от их подписания. В случае получения Подрядчиком мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта и Справки, стороны составляют двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Подрядчиком, он повторно направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справку о стоимости  выполненных работ и затрат  (Унифицированная  форма № КС-3), которые подписываются сторонами в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

3.3. Гарантийный срок устанавливается с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 на:

3.3.1. Выполненные работы - 3 года.

3.3.2. Материалы и комплектующие к ним – 3 года.

3.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов), Подрядчик обязуется незамедлительно приступить к их устранению. В случае, когда на устранение недостатков или дефектов потребуется более одного дня, Подрядчик обязан определить срок работ, известив об этом Государственного заказчика в письменной форме, который в свою очередь согласовывает вышеупомянутый срок не более чем на один месяц. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

- ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена настоящего контракта составляет …………………. в соответствии с локально-сметным расчетом. (Приложение № 2)

4.2. Оплата работ производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости  выполненных работ и затрат  (Унифицированная  форма № КС-3) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета  Подрядчика.

4.3. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе произвести оплату пропорционально объему фактически выполненных работ либо не производить оплату

до полного устранения недостатков работы.

4.4. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работ с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по контракту Подрядчику (для направления в банк Подрядчика) на основании соответствующего платежного поручения.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему  контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не исполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства в размере одного процента от общей стоимости работ, предусмотренной настоящим контрактом (п. 4.1.). Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту и т.п.

7.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение пяти рабочих дней с даты получения претензии.

8.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Стороны обязаны в течение 3 (трех) календарных дней уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # Заказчик: # Свердловский областной суд 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. тел.: 231-69-00; факс: 231-69-89 ИНН 6658028574, КПП 667101001 р/с 40105810900000010001 УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) л/с 03621467020 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург БИК 046577001 ОГРН 1046602640050 ОКПО 02849662 | Исполнитель: |
| --- | --- |

| Заказчик: __________________/ А.А. Дементьев/ м.п. | Исполнитель: _________________/ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от ______________ № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту помещений конвоя

в здании Свердловского областного суда

1.Объем выполняемых работ: согласно локально-сметному  расчету.

2.Требования к качеству выполняемых работ: выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ являющихся предметом государственного контракта.

3.Условия и сроки выполнения работ:

3.1.Срок выполнения работ:10рабочих  дней со следующего дня после  заключения государственного контракта.

3.2.Производство работ по  ремонту помещений конвоя  осуществлять согласно локально-сметного расчета (Приложение № 1), действующих и других нормативных документов, регламентирующих выполнение данных видов работ,ГОСТ и  СНиП.

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

СП 31-104-2000* «Здания судов общей юрисдикции»

3.3. С момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ.

3.4.После окончания работ, до подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки работ и форм КС-2, КС-3, произвести уборку места производства работ,  вывезти (вынести) за пределы места работ мусор на специально отведенные места.

4.Требования к материалам и изделиям, применяемым для ремонтных работ:

4.1.Применяемые материалы и комплектующие к ним должны соответствовать локально- сметному расчету (Приложение № 1), требованиям действующих нормативных актов, ГОСТ, отвечать установленным требованиям противопожарной и санитарной безопасности,  а также разрешенными  в общественных производственных, жилых помещениях; предприятиях общественного питания, учебных заведениях, помещениях медицинского назначения.

4.2. Материалы, а также комплектующие к ним должны быть новыми, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не переделанными, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), а также после сдачи работ должны быть представлены  сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (на русском языке).

5.Требования к безопасности:

Все работы должны выполняться с соблюдением норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и других норм, соблюдение которых исключают воздействие неблагоприятных факторов на людей и окружающую среду. Ответственность за соблюдение указанных норм возлагается на Подрядчика.

В процессе выполнения строительно-монтажных работ обеспечить сохранность инженерных систем объекта.

До начала работ представить Заказчику копию приказов о назначении ответственных лиц за производство работ, охрану труда, пожарную безопасность и промсанитарию, на право представлять организацию с правом подписи рабочей и административно- хозяйственной строительной документации.

6. Гарантийный срок:

6.1. Гарантийный срок устанавливается с даты подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ по форме КС-2 на:

6.1.1. Выполненные работы - 3 года.

6.1.2. Материалы и комплектующие к ним – 3 года.

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов), Подрядчик обязуется незамедлительно приступить к их устранению. В случае, когда на устранение недостатков или дефектов потребуется более одного дня, Подрядчик обязан определить срок работ, известив об этом Государственного заказчика в письменной форме, который в свою очередь согласовывает вышеупомянутый срок не более чем на один месяц. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7. Характеристики материалов, используемых для выполнения работ:

7. 1. Смесь сухая штукатурная гипсовая:

Толщина штукатурного слоя :

минимальная   5мм

максимальная   50мм

Высыхание       7 суток

Прочность:

на сжатие   > 2,5 МПа

на изгиб     > 1,0 МПа

Коэфф.теплопроводности   0,25 Вт/м *К

Насыпной вес  640 – 770 кг/м3

7.2. Шпаклевка финишная:

Минимальная толщина слоя  0-3мм

Температура применения от +10°С до +30°C

Жизнеспособность 24 час.

Связующее – органический клей

Адгезия с бетоном не менее  0,5 мПа

Неводостойкая

Заполнитель - известняк  <0,3мм

7.3. Грунтовка универсальная:

Состав – водная дисперсия полимеров

Цвет светло-желтый

Плотность около 1,0 кг/дм2

Температура применения от +5 до +35°C

Время высыхания  4-6 часов

Вязкость  10,5± 1,0 с

7.4. Водно-дисперсионные краски:

Плотность 1,4-1,6 кг/л

Сухой остаток  около  - 57%

Время высыхания, при (20±2) °С

и относительной влажности (65±5)%  -  1,5 часа

стойкость к мытью – устойчивая  к периодическому мытью

(3 класс стойкости  к истиранию по стандарту ISO 11998/DIN EN 13300).

Заказчик:

Свердловский областной суд

Председатель  суда                ____________________                    А.А. Дементьев

Подрядчик:

____________                        _____________________                        _____________

Приложение № 2

к государственному контракту от ______________ № ______

ЛОКАЛЬНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Составляется по итогам проведения запроса котировок,

на основании цены победителя по результатам проведения запроса котировок

Заказчик:

Свердловский областной суд

Председатель  суда                ___________________                  А.А. Дементьев

Подрядчик:

____________                       ____________________                ________________

Приложение № 3

к государственному контракту от ______________ № ______

Участник размещения заказа при заключении государственного контракта обязан предоставить копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) и копии документов, подтверждающих полномочия лица на право подписи государственного контракта.

при наличии

в данной строке по желанию участника размещения заказа указываются сведения, относящиеся к предмету запроса котировок (о лицензиях; сертификатах; участии в СРО; сведения о предлагаемом участником для исполнения контракта оборудовании, средствах защиты и другие подобные сведения); также в данной строке указываются иные сведения, предусмотренные для котировочных заявок Федеральным законом № 94-ФЗ (в том числе, сведения, не указанные участником в предыдущих строках).

в данной строке по желанию участника размещения заказа указываются сведения, необходимые Заказчику для заполнения электронной формы протокола рассмотрения заявок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

правильно указывается должность (например, «генеральный директор») или статус подписывающего лица (например, «представитель по доверенности №….от «….»…….200..г»)