| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | ОКПД 29.22.92 Классификация по КБК 438 0105 9090019 244 225 |
| --- | --- | --- |
| 28 декабря 2015 года №8- КТ На № ___________от ______________ |  |  |

## Извещение о проведении запроса котировок № 8 - КТ

на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru, а также на официальном сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящее извещение о запросе котировок в целях заключения с победителем запроса котировок государственного контракта на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда.

Запрос котировок проводится, заявки участников заполняются, подаются, рассматриваются и государственный контракт заключается в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Оценку заявок участников размещения заказа и подведение итогов запроса котировок осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

В соответствии со ст. 77 Федерального закона № 44-ФЗ, любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается; проведение переговоров между Заказчиком или членами Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. До момента приема Заказчиком котировочных заявок участников, Заказчик предоставляет участникам информацию (отвечает на вопросы участников) о запросе котировок (его условиях, предмете) по указанным телефонам и адресам.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 Федерального закона № 44-ФЗ, котировочная заявка каждого участника должна содержать в полном объеме все сведения, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Федерального закона № 44-ФЗ; в соответствии с ч. 7 ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ, Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют данному требованию.

В соответствии с ч. 14 ст. 78 Федерального закона № 44-ФЗ, государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящим Извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.

В соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ при проведении настоящего запроса котировок к участникам размещения заказа, устанавливаются следующие требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ;

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПО ДАННОЙ ЗАКУПКЕ);

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

(п. 9 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

10) участник закупки не является офшорной компанией.

(п. 10 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 227-ФЗ)

Кроме того, требования к участникам закупки:

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу ФЗ № 44 (в течение двух лет со дня вступления в силу ФЗ № 44, ч. 21 ст. 112 ФЗ № 44), т.е. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 94-ФЗ, 223-ФЗ, 44-ФЗ,

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящего извещения местное (г. Екатеринбург).

Настоящее извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (в том числе, прилагается во вложенном файле), на сайте http://oblsud.svd.sudrf.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой официального сайта госзакупок и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящего извещения о проведении запроса котировок, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

Для прохода в здание Свердловского областного суда необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Пропуск граждан в здание суда осуществляется с 09:00 до 17:30 часов ежедневно (в пятницу - до 16:00 часов), кроме выходных (субботы и воскресенья) и нерабочих праздничных дней. Во время обеденного перерыва (с 13:00 до 14:00 часов) пропуск посетителей в здание суда приостанавливается.

| 1 | Наименование заказчика | Свердловский областной суд |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес заказчика | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 тел. 231-69-21, факс 231-69-52; Контактное лицо – Рымар Жанна Жоржовна. e-mail: rjj@ekboblsud.ru |  |
| 3 | Источник финансирования заказа | федеральный бюджет |  |
| 4 | Форма котировочной заявки | форма котировочной заявки прилагается (Приложение № 2 к настоящему Извещению). Участниками размещения заказа должны быть полностью и правильно (без исправлений, подчисток, неясных сокращений и т.п.) заполнены графы и строки, предусмотренные формой заявки и указаны все сведения, в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ и условиями настоящего Извещения. Котировочная заявка подается в письменном виде на бумажном носителе и должна содержать собственноручную подпись уполномоченного лица; должна быть подана в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ пометкой: «Заявка на участие в запросе котировок на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда. Для отдела закупок и договорно-правовой работы Свердловского областного суда (ответственное должностное лицо – Рымар Ж.Ж.)» НЕ ВСКРЫВАТЬ до _____ ч _____ мин. «____» ноября 2015 г. Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему. |  |
| 5 | Наименование и объем оказываемых услуг | Оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда. Технические характеристики: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Извещению) и с государственным контрактом (Приложение № 3 к настоящему Извещению). |  |
| 6 | Место оказания услуг. | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. |  |
| 7 | Срок оказания услуг. | С момента заключения контракта и по 31 декабря 2016 года |  |
| 8 | Начальная максимальная цена контракта; | 294 600 (Двести девяносто четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в Приложении № 4 к извещению о проведении запроса котировок № 8 – КТ. |  |
| 9 | Место подачи котировочных заявок | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, Свердловский областной суд, каб. «21В» приемная граждан отдела общего делопроизводства. Заявка в форме электронного документа подается через единую информационную систему с учетом требований ч. 1 ст. 5 Закона N 44-ФЗ. |  |
| 10 | Срок подачи заявок | начало приема котировочных заявок: | 29 декабря 2015 года 09:00 часов |
|  |  | окончание приема котировочных заявок: | 14 января 2016 года 11:30 часов |
| 111 | Место, дата и время рассмотрения заявок | Место: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, Свердловский областной суд, каб. 86 «В» Дата: 14 января 2016 года Время: 11:30 часов |  |
| 12 | Сроки и условия оплаты | Оплата услуг производится ежемесячно в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Исполнителя. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по контракту Исполнителя (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения. |  |
| 113 | Срок подписания государственного контракта | Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Победитель обязан подписать государственный контракт не позднее 7 календарных дней с момента размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Проект государственного контракта прилагается (Приложение № 3). |  |
| 114 | преимущества, предоставляемые заказчиком | не предусмотрено по данной закупке |  |
| 115 | ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации) | не предусмотрено по данной закупке |  |

Представитель заказчика:

Председатель суда		                                                                                                    А.А. Дементьев

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок №8 – КТ от «28» декабря  2015 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда

1. Общая информация о закупке

  - Предмет Технического задания:

Оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации  (ЛДСС) Свердловского областного суда.

1.2. Заказчик:

Свердловский областной суд

1.3. Место оказания услуг:

Адрес Свердловского областного суда: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 120.

1.4. Требования к условиям оказания услуг:

Услуги оказать в рабочие дни Заказчика.

Для оформления пропусков предоставить Заказчику список сотрудников, которые будут задействованы для оказания услуг на объекте Заказчика.

1.5. Срок оказания услуг:

- С момента заключения контракта и  по 31 декабря 2016 года

- 1.6. Виды оказываемых услуг и объемы услуг:

Техническое обслуживание лифтов включает в себя:

1)	Проведение регулировки и наладку лифтового оборудования в целях поддержания их работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов;

2)	Монтажные, пусконаладочные и электроизмерительные работы;

3)	Подготовку лифтов к периодическому техническому освидетельствованию и участие в его проведении;

4)	Устранение неисправностей лифтов, возникшие по техническим причинам в течение суток, а в случае необходимости ремонта узлов и агрегатов – в течение 4 (четырех) суток.

5)	Замену электроламп освещения в шахтах и машинных помещениях лифтов, а также замену масла в редукторе главного привода, согласно инструкции завода-изготовителя лифтового оборудования без взимания дополнительной платы (электролампы и масло для замены предоставляются Заказчиком);

6)	Ежемесячное обслуживание  лифтов не реже 1 раза в месяц; годовое техническое обслуживание лифтов – 1 раз в 12 месяцев с подготовкой лифтов к периодическому техническому освидетельствованию;

8)	Обеспечение без дополнительной оплаты оперативного пуска остановившихся лифтов.

Услуги по модернизации (усовершенствованию) лифтов; полная замена лифтового оборудования и поставка оборудования НЕ выполняются и НЕ оплачиваются Заказчиком.

Исполнитель не несёт ответственность и не оказывает услуги по замене:

- электрических двигателей главного привода и привода дверей;

- редуктора главного привода и привода дверей;

- канатоведущих шкивов и отводных блоков;

- подвесных кабелей и канатов;

- ограничителей скорости;

- щитов купе кабин;

- дверей шахт и кабин;

- тормозных устройств;

- пружинных и балансирных подвесок противовесов и кабины,

если указанное оборудование вышло из строя в результате неправомерных действий третьих лиц либо нарушения правил эксплуатации лифтов Заказчиком, а также в случаях, когда указанное оборудование было повреждено в результате обстоятельств непреодолимой силы; пожара, короткого замыкания электросети, затопления или в результате других аналогичных причин, возникших не по вине или неосторожности Исполнителя, а также в результате физического износа оборудования.

В случае выхода из строя указанного оборудования в результате его  некачественного изготовления заводом - изготовителем (что подтверждается Актом фиксации дефектов, составленным с участием  Заказчика и Исполнителя) в течение гарантийного срока на лифтовое оборудование (согласно данным технического паспорта), Исполнитель обеспечивает поставку необходимого оборудования взамен вышедшего из строя (или его ремонт) за свой счет либо за счет завода – изготовителя. Работы по замене (демонтажу) вышедшего из строя оборудования и монтажу нового (или отремонтированного) производятся Исполнителем в рамках настоящего контракта, без взимания дополнительно платы.

Исполнитель обязан произвести замену указанного в настоящем пункте оборудования за свой счёт в возможно короткий срок, если оборудование повреждено полностью или частично по вине или неосторожности Исполнителя, в том числе, в результате ненадлежащего оказания услуг Исполнителем по настоящему контракту.

Техническое обслуживание ЛДСС включает в себя:

- Технические осмотры;

- Ежемесячное обслуживание, не реже 1 раз в месяц

- В зависимости от технического состояния ЛДСС – ремонт;

- Проведение регулировки и наладку оборудования ЛДСС;

- Проверку сигналов.

1.7. Гарантийные обязательства:

Исполнитель гарантирует, что все услуги будут исполнены качественно и в сроки, определяемые Заказчиком. В случае, когда простой лифта по вине Исполнителя продлился  более чем  8 (восемь) часов в течение дня (с 08-00 до 20-00 часов), оплата за техническое обслуживание не производится за целые сутки. Если простой лифта по вине Исполнителя продлился более 3 (трех) суток в календарную неделю, то оплата не производится за целую неделю. Если простой лифта по вине Исполнителя продлился более 15 (пятнадцати) дней в месяц, то оплата не производится за целый месяц.

Исполнитель гарантирует, что все расходные материалы, узлы, агрегаты и детали, используемые при оказании услуг, являются новыми, неиспользованными, не имеют дефектов.

1.8. Услуги оказывать в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- действующая нормативно-техническая документация (инструкции завода-изготовителя, правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов);

- технический регламент «О безопасности лифтов»;

- свод правил (СП) «Лифты. Правила организации безопасной эксплуатации лифтов в РФ»;

- положение о системе планово–предупредительных ремонтов лифтов;

- СНиП 2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 31.05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- СНиП 31-104-2000* «Здания судов общей юрисдикции».

- Информация об услугах

Обслуживаемые лифты:

| № п/п | Расположение лифтов | Наименование лифта, производитель, регистрационный номер |  | Количество остановок | Скорость движения |  | Грузоподъемность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «Б» | SIGMA (Южная Корея), № 17327 | 5 |  |  | 1,0 м/с |  | 1000 кг |
| 2 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «Б» | SIGMA (Южная Корея), № 17328 | 5 |  |  | 1,0 м/с |  | 1000 кг |
| 3 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «В» | SIGMA (Южная Корея), № 17329 | 9 |  |  | 1,0 м/с |  | 800 кг |
| 4 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «В» | SIGMA (Южная Корея), № 17330 | 9 |  |  | 1,0 м/с |  | 800 кг |

Ведомость объемов по техническому обслуживанию ЛДСС

| № п/п | Место расположения лифтов |  | Количест-во лиф-тов | Сигналы (лифт) |  |  | Сигналы (МП) |  | Про-ник-нове-ние в шахту | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | корпус | этажность |  | вы-зов | связь | аварии | вы-зов | связь |  |  |
| 1 | Корпус «В» | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Корпус «Б» | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Итого: |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 |

- Общие требования к оказываемым услугам, средствам и расходным материалам

Исполнитель обязан:

- Обеспечить безопасную и бесперебойную работу лифтов и лифтового оборудования с соблюдением установленных для данного вида услуг ГОСТов, Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов, Правил охраны труда и техники безопасности, СНиП, других правил и стандартов;

2.	Для обеспечения надлежащего (в том числе – оперативного) оказания услуг в соответствии с ПУБЭЛ:

- назначить лиц, ответственных за оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, приказом закрепить за ними определенные лифты;

- назначить электромехаников по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и возложить ответственность за исправное состояние лифтов на электромехаников, за которыми закреплены конкретные лифты;

- письменно сообщить фамилии, имена, отчества, должности и контактные телефоны ответственных и электромехаников Заказчику; предоставить Заказчику подлинники или заверенные Исполнителем копии документов, подтверждающих полномочия указанных лиц; своевременно уведомлять Заказчика о замене указанных лиц или изменении их данных (в том числе – об изменении контактных телефонов);

- осуществлять выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов лифтов.

3.	Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и выходные дни осуществлять аварийной службой Исполнителя, согласно п. 5.10.1 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России» от 27.09.2003, №170;

4.	До фактического начала оказания услуг ознакомить работников, фактически оказывающих услуги, с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение;

5.	Производить эвакуацию пассажиров из кабин лифтов и лифтового оборудования в аварийных ситуациях в течение 30 (тридцати) минут с момента получения заявки Заказчика;

6.	Обеспечить сохранность технической документации на лифтовое оборудование, переданной Заказчиком, своевременно и правильно производить все необходимые записи в паспортах лифтового оборудования о заменах основных  узлов и деталей, изменениях в электрических схемах;

7.	Обеспечить не реже одного раза в 12 (двенадцать) месяцев подготовку лифтов к периодическому техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении; письменно уведомлять Заказчика о дате освидетельствования не менее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения;

8.	Устранять неисправности лифтов, возникшие по техническим причинам в течение суток, а в случае необходимости ремонта узлов и агрегатов – в течение 4 (четырех) суток. Замену вышедших из строя узлов и агрегатов производить без дополнительной платы, за исключением деталей, узлов и случаев, указанных выше;

9.	Производить замену электроламп освещения в шахтах и машинных помещениях лифтов, а также замену масла в редукторе главного привода, согласно инструкции завода-изготовителя лифтового оборудования без взимания дополнительной платы (электролампы и масло для замены предоставляются Заказчиком);

10.	Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования лифтов, проводимых инспекторами Уральского управления Ростехнадзора, специалистами инженерных центров и других уполномоченных органов;

11.	Своевременно письменно уведомлять Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших лифтов, отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов; своевременно письменно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации лифтов, а также давать консультации и рекомендации о возможных технических усовершенствованиях;

12.	Обеспечивать оперативный пуск остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера;

13.	Приостановить работу лифтов при нарушении правил их безопасной эксплуатации, о чём немедленно письменно уведомить Заказчика. Пуск лифтов в работу производится Исполнителем после устранения Заказчиком выявленных нарушений;

14.	Своими силами обеспечить надежную работу систем громкоговорящей связи со всеми контролируемыми лифтами;

15.	Участвовать в составлении актов в случае аварии или умышленной порчи оборудования и линий диспетчерской связи;

16.	Устранять неисправности в системах ЛДСС, возникшие по техническим причинам и выполнять электроналадочные работы;

17.	Хранить документацию на ЛДСС, получаемую от Заказчика», вносить в нее при необходимости изменения;

18.	Услуги оказывать специально обученным персоналом, имеющим соответствующие сертификаты;

19.	При необходимости производить замену кабельных линий и т.д.

Заказчик обязан:

1.	Обеспечить правильность эксплуатации лифтового оборудования и его сохранность согласно требованиям ПУБЭЛ;

2.	В случае любой неисправности лифтов и оборудования ЛДСС сообщать об этом Исполнителю по телефонам аварийной службы (заявки подаются по указанным телефонам в виде телефонограмм, а также могут подаваться в виде факсимильных сообщений; письменно по почте или посредством курьерской доставки);

3.	Назначить в соответствии с требованиями ПУБЭЛ специалиста по эксплуатации лифтов, лифтёров, осуществляющих ежесменный осмотр лифтов; организовать обучение этих лиц в целях правильной и безопасной эксплуатации лифтов, периодическую проверку их знаний; обеспечить их инструкциями по правильной и безопасной эксплуатации лифтов;

4.	Передать Исполнителю по акту документацию на лифты (паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации, техническую документацию на оборудование и линии связи);

5.	Обеспечить правильное ведение и хранение журналов учета выдачи ключей от машинных помещений, журналов заявок на неисправности лифтов, графиков дежурства персонала, приказов о назначении ИТР и обслуживающего персонала, удостоверений и протоколов аттестации, инструкции;

6.	Обеспечить нормативное освещение этажных площадок и доступ к лифтовому оборудованию в любое время суток;

7.	Содержать в исправном состоянии запирающие устройства дверей, люков, машинных помещений, ключи от которых должны храниться у лифтера;

8.	Обеспечить подачу электроэнергии стандартных параметров на вводное устройство лифтов и на освещение машинного помещения и шахты лифта;

9.	Производить уборку кабин лифтов и подходов к машинным помещениям;

10.	Производить по мере необходимости и согласно требованиям Правил и норм технической эксплуатации ремонт машинных помещений, остекление и закрытие окон в машинных помещениях;

11.	Составлять акты в случаях умышленной порчи лифтов, принимать участие в организации работы комиссии по проведению технического освидетельствования лифтов;

12.	Не допускать установку аппаратуры, производство работ третьими лицами в машинных помещениях, шахтах лифтов без согласования с Исполнителем;

13.	Поддерживать регламентированный температурный и влажностный режим в машинных помещениях, в шахтах лифтов. В случае попадания в приямок воды обеспечить ее удаление.

14.	Обеспечить питание ЛДСС электроэнергией и содержать в полной исправности электропроводку и предохранительные устройства до ввода в аппаратуру ЛДСС;

15.	В случае обнаружения неисправности ЛДСС составить Акт и направить его Исполнителю;

16.	Предоставить Исполнителю техническую документацию на оборудование и линии связи, доступ в машинное помещение, технический этаж, на кровлю, подвальное помещение и электрощитовую.

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса  котировок № 8– КТ от «28» декабря  2015 года

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

на бланке участника размещения заказа

исх. № _____________________                                                             «………» _______________ 2015 года.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 73 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, участник размещения заказа /полное наименование участника/ согласен исполнить условия государственного контракта, проект которого приложен к Извещению о проведении запроса котировок от __________2015 года № 8-КТ на ______________________(указать предмет запроса котировок)

Подтверждаю, что:

…..…/полное наименование участника/ соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляемым оказания услуг, являющегося предметом запроса котировок от __________2015 года № 8 - КТ на ______________________(указать предмет запроса котировок), а именно:

- в отношении участника отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков;

- в отношении участника не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в настоящем запросе котировок;

- у участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-   у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- между участником закупки и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

| АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК | указать сведения (заполнить все строки) |
| --- | --- |
| - сведения о наименовании юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица) |  |
| 2. сведения о месте нахождения юридического лица: почтовый адрес и адрес места нахождения (место жительства физического лица) |  |
| 3. сведения о банковских реквизитах |  |
| 4. сведения об ИНН и КПП |  |
| 5. ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок |  |
| 6. сведения о цене, предлагаемой участником размещения заказа с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах |  |
| 7. иные сведения |  |
| 8. сведения о контактном телефоне, факсе, адресе электронной почты участника размещения заказа |  |
| 9. Срок оказания услуг (участник указывает самостоятельно в соответствии с Извещением) |  |
| 10. Место оказания услуг (участник указывает самостоятельно в соответствии с Извещением) |  |

Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера, нами уполномочен ___________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес эл. почты).

По желанию участника закупки может быть представлена следующая информация:

- указание статистических кодов: ОКОПФ, ОКФС, ОКСМ, ОКПО, ОКТМО

Руководитель

(уполномоченный представитель) ………….……….……………………..……………………………….…/…………………..…….……/

фамилия, имя, отчество                                                                                       подпись

ПЕЧАТЬ

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок № 8 – КТ от «28» декабря  2015 года

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда

г. Екатеринбург 			                                                         «____»_____________ 2015 года

Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Свердловского областного суда Дементьева А.А., действующего на основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и указа Президента Российской Федерации «О назначении судей верховных судов республик, краевых, областных судов и Московского городского суда» от 27.02.2013 № 196, с одной стороны, и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,                     в лице _____________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________ с другой стороны, совместно именуемые стороны, на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № 8-КТ от ___ ________ 2015 года, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги.

  - Период оказания услуг: с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Обеспечить безопасную и бесперебойную работу лифтов и лифтового оборудования с соблюдением установленных для данного вида услуг ГОСТов, Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов, Правил охраны труда и техники безопасности, СНиП, других правил и стандартов;

2.1.2.	Для обеспечения надлежащего (в том числе – оперативного) оказания услуг в соответствии с ПУБЭЛ:

- назначить лиц, ответственных за оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, приказом закрепить за ними определенные лифты;

- назначить электромехаников по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и возложить ответственность за исправное состояние лифтов на электромехаников, за которыми закреплены конкретные лифты;

- письменно сообщить фамилии, имена, отчества, должности и контактные телефоны ответственных и электромехаников Заказчику; предоставить Заказчику подлинники или заверенные Исполнителем копии документов, подтверждающих полномочия указанных лиц; своевременно уведомлять Заказчика о замене указанных лиц или изменении их данных (в том числе – об изменении контактных телефонов);

- осуществлять выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов лифтов.

2.1.3.	Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и выходные дни осуществлять аварийной службой Исполнителя, согласно п. 5.10.1 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России» от 27.09.2003, №170;

2.1.4.	До фактического начала оказания услуг ознакомить работников, фактически оказывающих услуги, с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение;

2.1.5.	Производить эвакуацию пассажиров из кабин лифтов и лифтового оборудования в аварийных ситуациях в течение 30 (тридцати) минут с момента получения заявки Заказчика;

2.1.6.	Обеспечить сохранность технической документации на лифтовое оборудование, переданной Заказчиком, своевременно и правильно производить все необходимые записи в паспортах лифтового оборудования о заменах основных  узлов и деталей, изменениях в электрических схемах;

2.1.7.	Обеспечить не реже одного раза в 12 (двенадцать) месяцев подготовку лифтов к периодическому техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении; письменно уведомлять Заказчика о дате освидетельствования не менее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения;

2.1.8.	Устранять неисправности лифтов, возникшие по техническим причинам в течение суток, а в случае необходимости ремонта узлов и агрегатов – в течение 4 (четырех) суток. Замену вышедших из строя узлов и агрегатов производить без дополнительной платы, за исключением деталей, узлов и случаев, указанных выше;

2.1.9.	Производить замену электроламп освещения в шахтах и машинных помещениях лифтов, а также замену масла в редукторе главного привода, согласно инструкции завода-изготовителя лифтового оборудования без взимания дополнительной платы (электролампы и масло для замены предоставляются Заказчиком);

2.1.10.	Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования лифтов, проводимых инспекторами Уральского управления Ростехнадзора, специалистами инженерных центров и других уполномоченных органов;

2.1.11.	Своевременно письменно уведомлять Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших лифтов, отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов; своевременно письменно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации лифтов, а также давать консультации и рекомендации о возможных технических усовершенствованиях;

2.1.12.	Обеспечивать оперативный пуск остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера;

2.1.13.	Приостановить работу лифтов при нарушении правил их безопасной эксплуатации, о чём немедленно письменно уведомить Заказчика. Пуск лифтов в работу производится Исполнителем после устранения Заказчиком выявленных нарушений;

2.1.14.	Своими силами обеспечить надежную работу систем громкоговорящей связи со всеми контролируемыми лифтами;

2.1.15.	Участвовать в составлении актов в случае аварии или умышленной порчи оборудования и линий диспетчерской связи;

2.1.16.	Устранять неисправности в системах ЛДСС, возникшие по техническим причинам и выполнять электроналадочные работы;

2.1.17.	Хранить документацию на ЛДСС, получаемую от Заказчика», вносить в нее при необходимости изменения;

2.1.18.	Услуги оказывать специально обученным персоналом, имеющим соответствующие сертификаты;

2.1.19.	При необходимости производить замену кабельных линий и т.д.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1.	Обеспечить правильность эксплуатации лифтового оборудования и его сохранность согласно требованиям ПУБЭЛ;

2.2.2	В случае любой неисправности лифтов и оборудования ЛДСС сообщать об этом Исполнителю по телефонам аварийной службы (заявки подаются по указанным телефонам в виде телефонограмм, а также могут подаваться в виде факсимильных сообщений; письменно по почте или посредством курьерской доставки);

2.2.3.	Назначить в соответствии с требованиями ПУБЭЛ специалиста по эксплуатации лифтов, лифтёров, осуществляющих ежесменный осмотр лифтов; организовать обучение этих лиц в целях правильной и безопасной эксплуатации лифтов, периодическую проверку их знаний; обеспечить их инструкциями по правильной и безопасной эксплуатации лифтов;

2.2.4.	Передать Исполнителю по акту документацию на лифты (паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации, техническую документацию на оборудование и линии связи);

2.2.5.	Обеспечить правильное ведение и хранение журналов учета выдачи ключей от машинных помещений, журналов заявок на неисправности лифтов, графиков дежурства персонала, приказов о назначении ИТР и обслуживающего персонала, удостоверений и протоколов аттестации, инструкции;

2.2.6.	Обеспечить нормативное освещение этажных площадок и доступ к лифтовому оборудованию в любое время суток;

2.2.7.	Содержать в исправном состоянии запирающие устройства дверей, люков, машинных помещений, ключи от которых должны храниться у лифтера;

2.2.8.	Обеспечить подачу электроэнергии стандартных параметров на вводное устройство лифтов и на освещение машинного помещения и шахты лифта;

2.2.9.	Производить уборку кабин лифтов и подходов к машинным помещениям;

2.2.10.	Производить по мере необходимости и согласно требованиям Правил и норм технической эксплуатации ремонт машинных помещений, остекление и закрытие окон в машинных помещениях;

2.2.11.	Составлять акты в случаях умышленной порчи лифтов, принимать участие в организации работы комиссии по проведению технического освидетельствования лифтов;

2.2.12.	Не допускать установку аппаратуры, производство работ третьими лицами в машинных помещениях, шахтах лифтов без согласования с Исполнителем;

2.2.13.	Поддерживать регламентированный температурный и влажностный режим в машинных помещениях, в шахтах лифтов. В случае попадания в приямок воды обеспечить ее удаление.

2.2.14.	Обеспечить питание ЛДСС электроэнергией и содержать в полной исправности электропроводку и предохранительные устройства до ввода в аппаратуру ЛДСС;

2.2.15.	В случае обнаружения неисправности ЛДСС составить Акт и направить его Исполнителю;

2.2.16.	Предоставить Исполнителю техническую документацию на оборудование и линии связи, доступ в машинное помещение, технический этаж, на кровлю, подвальное помещение и электрощитовую.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. Услуги за каждый календарный месяц считаются оказанными надлежащим образом, после подписания сторонами Акта оказанных услуг.

3.2. Не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были фактически оказаны, Исполнитель направляет Заказчику Акт оказанных услуг. Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, либо направить Исполнителю в этот же срок мотивированный письменный отказ от подписания такого Акта.

3.3. В случае получения Исполнителем мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг, стороны составляют двусторонний Акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Исполнителем, он повторно направляет Заказчику Акт оказанных услуг, который подписывается сторонами в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена настоящего контракта составляет ………………………… (………….……..) рублей ……. коп., в том числе НДС.

В общую цену Контракта включены: стоимость оказываемых услуг; налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести исполнителю для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по государственному контракту.

4.2. Оплата услуг производится ежемесячно  в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Исполнителя.

4.3. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по контракту Исполнителя (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнитель (поставщик, подрядчик) вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств Исполнителем (поставщиком, подрядчиком)  вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком)  обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях   неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком)   обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование Исполнителю (поставщику, подрядчику)   об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (поставщиком, подрядчиком)  обязательства, предусмотренного Контрактом,  и устанавливается в размере не менее  одной  трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем (поставщиком, подрядчиком), и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем (поставщиком, подрядчиком)  обязательства по Контракту,  определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.7. За ненадлежащее исполнение Исполнителем (поставщиком, подрядчиком)  обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем (поставщиком, подрядчиком)   обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель (поставщик, подрядчик)   выплачивает Заказчику штраф в размере:

а)	10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;

5.8. Оплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту в полном объеме или устранению недостатков при поставке товара.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения его сторонами и действует до 31 декабря 2016 года.

6.2.  Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

6.3. Истечение срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту и т.п.

7.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

8.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

9.	УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

9.1.	По взаимному согласию сторон в рамках настоящего  контракта конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета настоящего контракта, хода его выполнения и полученных результатов.

9.2.	Каждая из сторон обязана обеспечить защиту  конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего контракта, от несанкционированного использования, распространения или опубликования.

9.3.	Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4.	Условия конфиденциальности вступают в силу с момента подписания настоящего контракта и действуют в течение 3 (трех) лет после прекращения срока действия контракта.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.2. Стороны обязаны в течение 3 (трех) календарных дней уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Свердловский областной суд 620019; г. Екатеринбург, ул. Московская; 120 тел.: 231-69-52; факс: 231-69-89 ИНН 6658028574 КПП 667101001 ОГРН 1046602640050 ОКПО 02849662 ОКАТО 65401000000 ОКВЭД 75.23.13 УФК по Свердловской обл. (Свердловский обл. суд) л/с 03621467020 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург р/с 40105810900000010001 БИК 046577001 Председатель суда …………………………… / А.А. Дементьев/ | Исполнитель: ........................................................../ / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту от ______________ № ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда

1. Общая информация о закупке

1.1. Предмет Технического задания:

Оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации  (ЛДСС) Свердловского областного суда.

1.2. Заказчик:

Свердловский областной суд

1.3. Место оказания услуг:

Адрес Свердловского областного суда: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 120.

1.4. Требования к условиям оказания услуг:

Услуги оказать в рабочие дни Заказчика.

Для оформления пропусков предоставить Заказчику список сотрудников, которые будут задействованы для оказания услуг на объекте Заказчика.

1.5. Срок оказания услуг:

- С момента заключения контракта и  по 31 декабря 2016 года

- 1.6. Виды оказываемых услуг и объемы услуг:

Техническое обслуживание лифтов включает в себя:

1)	Проведение регулировки и наладку лифтового оборудования в целях поддержания их работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов;

2)	Монтажные, пусконаладочные и электроизмерительные работы;

3)	Подготовку лифтов к периодическому техническому освидетельствованию и участие в его проведении;

4)	Устранение неисправностей лифтов, возникшие по техническим причинам в течение суток, а в случае необходимости ремонта узлов и агрегатов – в течение 4 (четырех) суток.

5)	Замену электроламп освещения в шахтах и машинных помещениях лифтов, а также замену масла в редукторе главного привода, согласно инструкции завода-изготовителя лифтового оборудования без взимания дополнительной платы (электролампы и масло для замены предоставляются Заказчиком);

6)	Ежемесячное обслуживание  лифтов не реже 1 раза в месяц; годовое техническое обслуживание лифтов – 1 раз в 12 месяцев с подготовкой лифтов к периодическому техническому освидетельствованию;

8)	Обеспечение без дополнительной оплаты оперативного пуска остановившихся лифтов.

Услуги по модернизации (усовершенствованию) лифтов; полная замена лифтового оборудования и поставка оборудования НЕ выполняются и НЕ оплачиваются Заказчиком.

Исполнитель не несёт ответственность и не оказывает услуги по замене:

- электрических двигателей главного привода и привода дверей;

- редуктора главного привода и привода дверей;

- канатоведущих шкивов и отводных блоков;

- подвесных кабелей и канатов;

- ограничителей скорости;

- щитов купе кабин;

- дверей шахт и кабин;

- тормозных устройств;

- пружинных и балансирных подвесок противовесов и кабины,

если указанное оборудование вышло из строя в результате неправомерных действий третьих лиц либо нарушения правил эксплуатации лифтов Заказчиком, а также в случаях, когда указанное оборудование было повреждено в результате обстоятельств непреодолимой силы; пожара, короткого замыкания электросети, затопления или в результате других аналогичных причин, возникших не по вине или неосторожности Исполнителя, а также в результате физического износа оборудования.

В случае выхода из строя указанного оборудования в результате его  некачественного изготовления заводом - изготовителем (что подтверждается Актом фиксации дефектов, составленным с участием  Заказчика и Исполнителя) в течение гарантийного срока на лифтовое оборудование (согласно данным технического паспорта), Исполнитель обеспечивает поставку необходимого оборудования взамен вышедшего из строя (или его ремонт) за свой счет либо за счет завода – изготовителя. Работы по замене (демонтажу) вышедшего из строя оборудования и монтажу нового (или отремонтированного) производятся Исполнителем в рамках настоящего контракта, без взимания дополнительно платы.

Исполнитель обязан произвести замену указанного в настоящем пункте оборудования за свой счёт в возможно короткий срок, если оборудование повреждено полностью или частично по вине или неосторожности Исполнителя, в том числе, в результате ненадлежащего оказания услуг Исполнителем по настоящему контракту.

Техническое обслуживание ЛДСС включает в себя:

- Технические осмотры;

- Ежемесячное обслуживание, не реже 1 раз в месяц

- В зависимости от технического состояния ЛДСС – ремонт;

- Проведение регулировки и наладку оборудования ЛДСС;

- Проверку сигналов.

1.7. Гарантийные обязательства:

Исполнитель гарантирует, что все услуги будут исполнены качественно и в сроки, определяемые Заказчиком. В случае, когда простой лифта по вине Исполнителя продлился  более чем  8 (восемь) часов в течение дня (с 08-00 до 20-00 часов), оплата за техническое обслуживание не производится за целые сутки. Если простой лифта по вине Исполнителя продлился более 3 (трех) суток в календарную неделю, то оплата не производится за целую неделю. Если простой лифта по вине Исполнителя продлился более 15 (пятнадцати) дней в месяц, то оплата не производится за целый месяц.

Исполнитель гарантирует, что все расходные материалы, узлы, агрегаты и детали, используемые при оказании услуг, являются новыми, неиспользованными, не имеют дефектов.

1.8. Услуги оказывать в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- действующая нормативно-техническая документация (инструкции завода-изготовителя, правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов);

- технический регламент «О безопасности лифтов»;

- свод правил (СП) «Лифты. Правила организации безопасной эксплуатации лифтов в РФ»;

- положение о системе планово–предупредительных ремонтов лифтов;

- СНиП 2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 31.05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- СНиП 31-104-2000* «Здания судов общей юрисдикции».

- Информация об услугах

Обслуживаемые лифты:

| № п/п | Расположение лифтов | Наименование лифта, производитель, регистрационный номер |  | Количество остановок | Скорость движения |  | Грузоподъемность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «Б» | SIGMA (Южная Корея), № 17327 | 5 |  |  | 1,0 м/с |  | 1000 кг |
| 2 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «Б» | SIGMA (Южная Корея), № 17328 | 5 |  |  | 1,0 м/с |  | 1000 кг |
| 3 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «В» | SIGMA (Южная Корея), № 17329 | 9 |  |  | 1,0 м/с |  | 800 кг |
| 4 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «В» | SIGMA (Южная Корея), № 17330 | 9 |  |  | 1,0 м/с |  | 800 кг |

Ведомость объемов по техническому обслуживанию ЛДСС

| № п/п | Место расположения лифтов |  | Количест-во лиф-тов | Сигналы (лифт) |  |  | Сигналы (МП) |  | Про-ник-нове-ние в шахту | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | корпус | этажность |  | вы-зов | связь | аварии | вы-зов | связь |  |  |
| 1 | Корпус «В» | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Корпус «Б» | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Итого: |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 |

- Общие требования к оказываемым услугам, средствам и расходным материалам

Исполнитель обязан:

- Обеспечить безопасную и бесперебойную работу лифтов и лифтового оборудования с соблюдением установленных для данного вида услуг ГОСТов, Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов, Правил охраны труда и техники безопасности, СНиП, других правил и стандартов;

2.	Для обеспечения надлежащего (в том числе – оперативного) оказания услуг в соответствии с ПУБЭЛ:

- назначить лиц, ответственных за оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, приказом закрепить за ними определенные лифты;

- назначить электромехаников по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и возложить ответственность за исправное состояние лифтов на электромехаников, за которыми закреплены конкретные лифты;

- письменно сообщить фамилии, имена, отчества, должности и контактные телефоны ответственных и электромехаников Заказчику; предоставить Заказчику подлинники или заверенные Исполнителем копии документов, подтверждающих полномочия указанных лиц; своевременно уведомлять Заказчика о замене указанных лиц или изменении их данных (в том числе – об изменении контактных телефонов);

- осуществлять выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов лифтов.

3.	Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и выходные дни осуществлять аварийной службой Исполнителя, согласно п. 5.10.1 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России» от 27.09.2003, №170;

4.	До фактического начала оказания услуг ознакомить работников, фактически оказывающих услуги, с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение;

5.	Производить эвакуацию пассажиров из кабин лифтов и лифтового оборудования в аварийных ситуациях в течение 30 (тридцати) минут с момента получения заявки Заказчика;

6.	Обеспечить сохранность технической документации на лифтовое оборудование, переданной Заказчиком, своевременно и правильно производить все необходимые записи в паспортах лифтового оборудования о заменах основных  узлов и деталей, изменениях в электрических схемах;

7.	Обеспечить не реже одного раза в 12 (двенадцать) месяцев подготовку лифтов к периодическому техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении; письменно уведомлять Заказчика о дате освидетельствования не менее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения;

8.	Устранять неисправности лифтов, возникшие по техническим причинам в течение суток, а в случае необходимости ремонта узлов и агрегатов – в течение 4 (четырех) суток. Замену вышедших из строя узлов и агрегатов производить без дополнительной платы, за исключением деталей, узлов и случаев, указанных выше;

9.	Производить замену электроламп освещения в шахтах и машинных помещениях лифтов, а также замену масла в редукторе главного привода, согласно инструкции завода-изготовителя лифтового оборудования без взимания дополнительной платы (электролампы и масло для замены предоставляются Заказчиком);

10.	Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования лифтов, проводимых инспекторами Уральского управления Ростехнадзора, специалистами инженерных центров и других уполномоченных органов;

11.	Своевременно письменно уведомлять Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших лифтов, отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов; своевременно письменно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации лифтов, а также давать консультации и рекомендации о возможных технических усовершенствованиях;

12.	Обеспечивать оперативный пуск остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера;

13.	Приостановить работу лифтов при нарушении правил их безопасной эксплуатации, о чём немедленно письменно уведомить Заказчика. Пуск лифтов в работу производится Исполнителем после устранения Заказчиком выявленных нарушений;

14.	Своими силами обеспечить надежную работу систем громкоговорящей связи со всеми контролируемыми лифтами;

15.	Участвовать в составлении актов в случае аварии или умышленной порчи оборудования и линий диспетчерской связи;

16.	Устранять неисправности в системах ЛДСС, возникшие по техническим причинам и выполнять электроналадочные работы;

17.	Хранить документацию на ЛДСС, получаемую от Заказчика», вносить в нее при необходимости изменения;

18.	Услуги оказывать специально обученным персоналом, имеющим соответствующие сертификаты;

19.	При необходимости производить замену кабельных линий и т.д.

Заказчик обязан:

1.	Обеспечить правильность эксплуатации лифтового оборудования и его сохранность согласно требованиям ПУБЭЛ;

2.	В случае любой неисправности лифтов и оборудования ЛДСС сообщать об этом Исполнителю по телефонам аварийной службы (заявки подаются по указанным телефонам в виде телефонограмм, а также могут подаваться в виде факсимильных сообщений; письменно по почте или посредством курьерской доставки);

3.	Назначить в соответствии с требованиями ПУБЭЛ специалиста по эксплуатации лифтов, лифтёров, осуществляющих ежесменный осмотр лифтов; организовать обучение этих лиц в целях правильной и безопасной эксплуатации лифтов, периодическую проверку их знаний; обеспечить их инструкциями по правильной и безопасной эксплуатации лифтов;

4.	Передать Исполнителю по акту документацию на лифты (паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации, техническую документацию на оборудование и линии связи);

5.	Обеспечить правильное ведение и хранение журналов учета выдачи ключей от машинных помещений, журналов заявок на неисправности лифтов, графиков дежурства персонала, приказов о назначении ИТР и обслуживающего персонала, удостоверений и протоколов аттестации, инструкции;

6.	Обеспечить нормативное освещение этажных площадок и доступ к лифтовому оборудованию в любое время суток;

7.	Содержать в исправном состоянии запирающие устройства дверей, люков, машинных помещений, ключи от которых должны храниться у лифтера;

8.	Обеспечить подачу электроэнергии стандартных параметров на вводное устройство лифтов и на освещение машинного помещения и шахты лифта;

9.	Производить уборку кабин лифтов и подходов к машинным помещениям;

10.	Производить по мере необходимости и согласно требованиям Правил и норм технической эксплуатации ремонт машинных помещений, остекление и закрытие окон в машинных помещениях;

11.	Составлять акты в случаях умышленной порчи лифтов, принимать участие в организации работы комиссии по проведению технического освидетельствования лифтов;

12.	Не допускать установку аппаратуры, производство работ третьими лицами в машинных помещениях, шахтах лифтов без согласования с Исполнителем;

13.	Поддерживать регламентированный температурный и влажностный режим в машинных помещениях, в шахтах лифтов. В случае попадания в приямок воды обеспечить ее удаление.

14.	Обеспечить питание ЛДСС электроэнергией и содержать в полной исправности электропроводку и предохранительные устройства до ввода в аппаратуру ЛДСС;

15.	В случае обнаружения неисправности ЛДСС составить Акт и направить его Исполнителю;

16.	Предоставить Исполнителю техническую документацию на оборудование и линии связи, доступ в машинное помещение, технический этаж, на кровлю, подвальное помещение и электрощитовую.

| Заказчик ____________________/_________________/ МП | Исполнитель ______________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса  котировок № 8– КТ от «28» декабря 2015 года

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда

(указывается предмет контракта)

| Основные характеристики объекта закупки | Перечень и объем услуг приведены в Техническом задании |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (метод анализа рынка) |
| Расчет НМЦК | Начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда, приведенная в Техническом задании определяется методом сопоставимых рыночных цен. Для определения цены контракта были направлены запросы ценовой информации 5-ти предполагаемым поставщикам, ценовая информация получена от 3-х предполагаемых поставщиков в течение 6-х рабочих дней после направления запроса (копии запросов и ответов прилагаются). Поскольку ответы на запросы ценовой информации были даны в соответствии с выставленными Заказчиком условиями и по форме, представленной Заказчиком, считаем предложенные работы идентичными. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчетах НМЦК, определяем коэффициент вариации (п.3.20 Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567) по формуле: , где: V - коэффициент вариации; - среднее квадратичное отклонение; - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; <ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; n - количество значений, используемых в расчете. Цена услуги за единицу: 1 цена – Ц1 = 315 000,00 рублей; 2 цена – Ц2 = 294 000,00 рублей; 3 цена – Ц3 = 274 800,00 рублей. - Определяем среднее арифметическое: (315 000,00 + 294 000,00 + 274 800,00)/3 = 294 600,00 - Рассчитываем среднее квадратичное отклонение: (315 000,00 - 294 600,00)2 + (294 000,00 - 294 600,00)2 + (274 800,00 - 294 600,00) 2 = = 808 560 000,00 808 560 000,00/(3-1) = 404 280 000,00 404 280 000,00= 20 106 72 - Определяем коэффициент вариации: (294 600,00/20 106 72) х 100 = 6,83 % 6,83 < 33 Вывод: Значение коэффициента вариации не превышает 33%, значит, совокупность ценовых значений является однородной. Значит, цены Ц1, Ц2, Ц3 можно принять к расчету. Рассчитываем НМЦК: НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: , где: - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567. В настоящем расчете коэффициенты (индексы) пересчета цен услуг не применялись, потому что запросы ценовой информации были получены позднее, чем 6 (шесть) месяцев до начала расчета. НМЦКрын = 1/3(315 000,00 + 294 000,00 + 274 800,00) = 294 600,00 ИТОГО: 294 600,00 рублей. НМЦК на оказание услуг по проведению технического обслуживания лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации (ЛДСС) Свердловского областного суда составляет 294 600,00 рублей. |

при наличии

при наличии

сведения, указываемые по желанию участника размещения заказа (сведения, относящиеся к предмету запроса котировок: об имеющихся лицензиях; сертификатах и т.п.); иные сведения, указание которых в заявке участника запроса котировок предусмотрено Федеральным законом № 44 – ФЗ

сведения, указываемые по желанию участника размещения заказа (данные сведения необходимы Заказчику для заполнения электронной формы протокола рассмотрения заявок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru).

правильно указать должность (например, «генеральный директор») или статус подписывающего лица (например, «представитель по доверенности № ….от «….»…….20…..г»)

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исхода из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исхода из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063