| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | ОКДП: 7422090 Услуги по технической проверке и анализу прочие Группа: 200 (Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2011 г. № 273) Классификация по КБК: 438 0105 0012300 244 225 |
| --- | --- | --- |
| 03.07.2013 г. № 21-КТ |  |  |

## Извещение о проведении запроса котировок № 21 - КТ

на оказание услуг по регламентному обслуживанию вводно-распределительных устройств и щитов распределительных с продлением гарантийных обязательств

Свердловский областной суд (далее - Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящее извещение о проведении запроса котировок в целях заключения с победителем государственного контракта на оказание услуг по регламентному обслуживанию вводно-распределительных устройств и щитов распределительных с продлением гарантийных обязательств.

Запрос котировок проводится и государственный контракт заключается в соответствии                               с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (далее – Федеральный закон                    № 94-ФЗ).

Оценку заявок участников размещения заказа и подведение итогов запроса котировок осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

В соответствии со ст.ст. 43, 44 Федерального закона № 94-ФЗ, в цену государственного контракта должно быть включено: стоимость оказываемых услуг; налоги, сборы и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Исполнителю для надлежащего исполнения своих обязательств по государственному контракту.

В соответствии со ст. 46 Федерального закона № 94-ФЗ, любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается; проведение переговоров между Заказчиком или Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. До момента приема Заказчиком котировочных заявок участников, Заказчик предоставляет участникам информацию (отвечает на вопросы участников) о запросе котировок (его условиях, предмете) по указанным телефонам и адресам.

В соответствии со ст. 44 Федерального закона № 94-ФЗ, котировочная заявка каждого участника должна содержать в полном объеме все сведения, предусмотренные ст. 44 Федерального закона № 94-ФЗ; в соответствии с ч. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ, Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют данному требованию.

В соответствии с ч. 8 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ, государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящим Извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ, к участникам размещения заказа, при проведении настоящего запроса котировок, устанавливаются следующие требования:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящего запроса котировок;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в настоящем запросе котировок;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. Заявки участников, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, будут отклонены Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящего извещения местное (г. Екатеринбург).

Настоящее извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (в том числе, прилагается во вложенном файле), а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой новой версии официального сайта госзакупок и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящего извещения о проведении запроса котировок, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

Для прохода в здание Свердловского областного суда необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Пропуск граждан в здание суда осуществляется с 09:00 до 17:30 часов ежедневно (в пятницу - до 16:00 часов), кроме выходных (субботы и воскресенья) и нерабочих праздничных дней. Во время обеденного перерыва (с 13:00 до 14:00 часов) пропуск посетителей в здание суда приостанавливается.

| 1 | наименование заказчика | Свердловский областной суд |
| --- | --- | --- |
| 2 | адрес заказчика | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120; тел. 231-69-21, факс 231-69-00; контактное лицо – Здановский Александр Сергеевич, e-mail: zas@ekboblsud.ru |
| 3 | источник финансирования заказа | Федеральный бюджет |
| 4 | форма котировочной заявки | Форма котировочной заявки прилагается (Приложение № 2 к настоящему Извещению). Участниками размещения заказа, подающими заявки для участия в запросе котировок, должны быть полностью и правильно (в том числе: без исправлений, подчисток, неясных сокращений и т.п.) заполнены все графы и строки, предусмотренные в форме заявки на участие в запросе котировок в соответствии с положениями Федерального закона № 94-ФЗ и условиями настоящего Извещения. |
| 5 | наименование, характеристики и объем оказываемых услуг | Оказание услуг по регламентному обслуживанию вводно-распределительных устройств и щитов распределительных с продлением гарантийных обязательств в здании Свердловского областного суда и прилегающей территории. Характеристики и объем оказываемых услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему извещению) и с государственным контрактом (Приложение № 3 к настоящему извещению). Гарантийный срок - 12 месяца. |
| 6 | место оказания услуг | г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, здание Свердловского областного суда, корпуса «А», «Б», «В», «Г», «Д» и прилегающая территория. |
| 7 | период и сроки оказания услуг | В течение 7 (семи) календарных дней, начиная со дня, следующего за заключением государственного контракта. Услуги должны быть оказаны в нерабочее время, выходные дни, ночное время. |
| 8 | максимальная цена контракта и обоснование начальной максимальной цены контракта | 350 055 (Триста пятьдесят тысяч пятьдесят пять) рублей 34 копейки. Для установления начальной (максимальной) цены контракта источниками информации о цене товара, являющегося предметом настоящего запроса котировок, была использована информация о стоимости аналогичных товаров из коммерческих предложений от поставщиков аналогичных товаров. Обоснование начальной максимальной цены: ООО «Лидер» ИНН 6658400930; ООО «В.Р. Комплект-Строй» ИНН 6673141648; ИП Десятов В.В. ИНН 742300318709; Начальная максимальная цена. 350 055,34; 375 560,00; 364 918, 52; 350 055,34. |
| 9 | место подачи котировочных заявок | Екатеринбург, ул. Московская, 120, Свердловский областной суд, каб. 81 «В». Заявки подаются в письменном виде (оригинал) или в форме электронного документа, заверенного ЭЦП, по почте Заказчика, указанной в извещении. |
| 10 | срок подачи котировочных заявок | начало приема заявок: «04» июля 2013 года 09:00 часов; окончание приема заявок: «15» июля 2013 года 10:00 часов. |
| 12 | сроки и условия оплаты услуг | Оплата услуг производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Исполнителя. |
| 13 | срок подписания государственного контракта | Государственный контракт подписывается не ранее чем через 7 и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте размещения заказов для государственных нужд протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Победитель обязан подписать государственный контракт не позднее 7 календарных дней с момента размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Проект государственного контракта прилагается (Приложение № 3). |

Представитель заказчика:

Председатель суда		                                                                                                            А.А. Дементьев

Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок

№ 21 – КТ от 03.07. 2013 года

.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект – электрощитовые корпусов «А», «Б», «В», «Г» и «Д» и прилегающая к зданию суда территория по адресу: ул. Московская, 120, г. Екатеринбург.

Перечень обслуживаемого оборудования:

Блок «А»

ВРУ-21Л-(160+160)-302 (ГРЩ 1)

ВРУ-21Л-(160+160)-302 (ГРЩ 2)

ВРУ1-11-10 УХЛ4

Щит распределительный

Контур повторного заземления (Измерение сопротивления растеканию тока с диагональю до 200 м.) –                  1 контур

Система уравнивания потенциалов (Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами) – 417 точек.

Блок «Б»

ВРУ-21Л-(250+200)-302 (ГРЩ 1)

ВРУ-21Л-(160+100)-302 (ГРЩ 2)

ВРУ-21Л-(100+100)-201 (столовая)

Контур повторного заземления (Измерение сопротивления растеканию тока с диагональю до 200 м.) –                     1 контур.

Система уравнивания потенциалов (Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами) – 538 точек.

Блок «В»

ВРУ-21Л-100-306 (ГРЩ 2)

ВРУ-21Л-(160+160)-302

ВРУ-21Л-(160+80)-302

Контур повторного заземления (Измерение сопротивления растеканию тока с диагональю до 200 м.) – 1 контур.

Система уравнивания потенциалов (Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами) – 461 точка.

Блок «Г»

ВРУ-21Л-(250+250)-303 (ГРЩ-1Г)

ШР-21Л-100-05/00 (ЩР-1)

Блок «Д»

ВРУ-21Л-(250+250)-303 (ГРЩ-1Д)

ВРУ-21Л-(250+250)-303 (ГРЩ-2Д)

ВРУ3-17-70 (АВР-1)

ВРУ3-14-70 (АВР-2)

Перечень оказываемых услуг

- Осмотр оборудования.

- Протяжка контактных элементов.

- Замена неоновых лампочек.

- Измерение сопротивления изоляции.

- Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин.

- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

- Замер полного сопротивления цепи “фаза-ноль”.

- Проверка мотор-редукторов вводных автоматических выключателей.

- Проверка дополнительных контактов вводных автоматических выключателей.

- Проверка независимых расцепителей вводных автоматических выключателей.

- Проверка реле контроля напряжения фаз.

- Проверка АВР со схемой восстановления напряжения.

Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок

№ 21– КТ от 03.07. 2013 г.

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на бланке участника размещения заказа

исх. № ………………………………

«………» …………………… 2012 года

В соответствии с п. 4 ст. 44 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года             № 94-ФЗ, участник размещения заказа /полное наименование участника/…………………………………… согласен исполнить условия государственного контракта, проект которого приложен (Приложение № 3)                к Извещению о проведении запроса котировок № 21 - КТ от «   » июля 2013 года на оказание услуг по регламентному обслуживанию вводно-распределительных устройств и щитов распределительных с продлением гарантийных обязательств.

Подтверждаю, что:

…..…/полное наименование участника/……….соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством России к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок № 21-КТ от «…» июля 2013 года, а именно:

- в отношении участника отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков;

- в отношении участника не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в настоящем запросе котировок;

- у участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК | указать сведения (участник заполнить все строки самостоятельно) |
| --- | --- |
| - сведения о наименовании юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица) |  |
| 2. сведения о месте нахождения юридического лица: почтовый адрес и адрес места нахождения (место жительства физического лица) |  |
| 3. сведения о банковских реквизитах |  |
| 4. сведения об ИНН и КПП |  |
| - 5. сведения о цене, предлагаемой участником размещения заказа с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах |  |
| 6. иные сведения |  |
| 7. сведения о контактном лице, телефоне, факсе, адресе электронной почты участника размещения заказа |  |
| 9. срок гарантии на оказанные услуги |  |
| 10. срок оказания услуг (участник указывает самостоятельно в соответствии с извещением) |  |

Руководитель

(уполномоченный представитель) ………….……….……………………/…………………..…….……/

подпись                           фамилия, имя, отчество

ПЕЧАТЬ

Приложение № 3 к Извещению о проведении запроса  котировок

№ 21– КТ от 03.07. 2013 г

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на оказание услуг по регламентному обслуживанию вводно-распределительных устройств и щитов распределительных с продлением гарантийных обязательств

г. Екатеринбург 			                                                                                   «___» июля 2013 года

Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Свердловского областного суда Дементьева А.А., действующего на основании Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" и указа Президента Российской Федерации «О назначении судей верховных судов республик, краевых, областных судов и московского городского суда» от 27.02.2013 № 196, с одной стороны, и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________ с другой стороны, совместно именуемые «стороны», на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № 21-КТ                  от «___» июля 2013 года, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по регламентному обслуживанию вводно-распределительных устройств и щитов распределительных с продлением гарантийных обязательств по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, Свердловский областной суд (Дворец правосудия) – в здании и на прилегающей к нему территории (корпуса «А», «Б», «В», «Г», «Д»), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги.

1.2. Исполнитель оказывает услуги по регламентному обслуживанию вводно-распределительной установки в соответствии с техническим заданием, указанном в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ПЕРИОД И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Срок начала оказания услуг по настоящему контракту – день, следующий за подписанием государственного контракта.

2.2. Услуги должны быть оказаны в течение 7 (семи) календарных дней. Услуги должны быть оказаны в нерабочее время, выходные дни, ночное время

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги по регламентному обслуживанию вводно-распределительных устройств и щитов распределительных с продлением гарантийных обязательств по адресу: г. Екатеринбург,                           ул. Московская, д. 120, Свердловский областной суд (Дворец правосудия) – в здании и на прилегающей к нему территории (корпуса «А», «Б», «В», «Г», «Д») в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложении № 1 к настоящему контракту;

3.1.2. Направить для оказания услуг квалифицированный электротехнический персонал, имеющий необходимую квалификацию для выполнения электротехнических работ на токоведущих частях оборудования, в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001;

3.1.3. Оказать услуги с помощью  исправного и предназначенного для оказания услуг под напряжением инструментом, с учетом соблюдения требованиям ПУЭ, техники безопасности, правил охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности;

Обеспечить соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности всеми лицами, фактически оказывающими услуги по настоящему контракту; ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности несет Исполнитель; Исполнитель обязан провести необходимые инструктажи до начала оказания услуг с лицами, фактически оказывающими услуги, обеспечить их средствами защиты, а также обеспечить безопасное оказание услуг для всех третьих лиц (включая сотрудников и посетителей Заказчика), а также для имущества Заказчика и третьих лиц;

3.1.4. По окончании оказания услуг произвести уборку в местах выполнения оказания услуг;

3.1.5. Предоставить Заказчику решение о регистрации электротехнической лаборатории, выданной Ростехнадзором; оригиналы проверки знаний электротехнического персонала (одного работника – с группой допуска не ниже – 4, второго работника – с группой допуска не ниже – 3); документы о проведении государственной поверки средств измерений и средств защиты, а по окончании оказания услуг - протоколы проверки электроизмерений (технический отчет);

3.1.6. До начала оказания услуг по настоящему контракту ознакомить лиц, фактически оказывающих услуги, с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение;

3.1.7. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика в возможно короткие сроки недостатки оказываемых услуг.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставить лицам, фактически оказывающим услуги по настоящему контракту, получившим пропуска в здание Заказчика, возможность доступа в помещения и на территорию Свердловского областного суда для оказания услуг;

3.2.2. Обеспечить оказание услуг под контролем уполномоченного представителя Заказчика;

3.2.3. Предоставить Исполнителю доступ к источникам электрического питания, водоснабжения и водоотведения (при необходимости);

3.2.4. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего контракта;

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, после подписания сторонами Акта оказанных услуг.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена настоящего контракта составляет ………………………… (………….……..) рублей ……. копеек.

5.2. Оплата услуг производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг, в течение 10 (десяти) рабочих (банковских) дней с даты получения Заказчиком соответствующего счета Исполнителя.

5.3. В цену услуг включено: стоимость оказываемых услуг; налоги, сборы и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Исполнителю для надлежащего исполнения своих обязательств по государственному контракту.

5.4. Все дополнительные услуги, возникающие в процессе оказания основного объема услуг и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Исполнителя и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

5.5. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по договору Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему  контракту, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не исполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства в размере одного процента от общей стоимости услуг за один календарный месяц, предусмотренной настоящим договором. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору и т.п.

8.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение пяти рабочих дней с даты получения претензии.

9.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.2. Стороны обязаны в трехдневный срок уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Свердловский областной суд 620019; г. Екатеринбург, ул. Московская; 120 тел.: 231-69-52; факс: 231-69-89 ИНН 6658028574 КПП 667101001 ОГРН 1046602640050 ОКПО 02849662 ОКАТО 65401000000 ОКВЭД 75.23.13 УФК по Свердловской обл. л/с 03621467020 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург р/с 40105810900000010001 БИК 046577001 Председатель суда …………………………… / А.А. Дементьев / | ……………………………… / / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Государственному контракту №___ от _________________ 2013 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект – электрощитовые корпусов «А», «Б», «В», «Г» и «Д» и прилегающая к зданию суда территория по адресу: ул. Московская, 120, г. Екатеринбург.

Перечень обслуживаемого оборудования:

Блок «А»

ВРУ-21Л-(160+160)-302 (ГРЩ 1)

ВРУ-21Л-(160+160)-302 (ГРЩ 2)

ВРУ1-11-10 УХЛ4

Щит распределительный

Контур повторного заземления (Измерение сопротивления растеканию тока с диагональю до 200 м.) –                  1 контур

Система уравнивания потенциалов (Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами) – 417 точек.

Блок «Б»

ВРУ-21Л-(250+200)-302 (ГРЩ 1) ВРУ-21Л-(160+100)-302 (ГРЩ 2) ВРУ-21Л-(100+100)-201 (столовая)

Контур повторного заземления (Измерение сопротивления растеканию тока с диагональю до 200 м.) –          1 контур.

Система уравнивания потенциалов (Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами) – 538 точек.

Блок «В»

ВРУ-21Л-100-306 (ГРЩ 2)

ВРУ-21Л-(160+160)-302

ВРУ-21Л-(160+80)-302

Контур повторного заземления (Измерение сопротивления растеканию тока с диагональю до 200 м.) – 1 контур.

Система уравнивания потенциалов (Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами) – 461 точка.

Блок «Г»

ВРУ-21Л-(250+250)-303 (ГРЩ-1Г)

ШР-21Л-100-05/00 (ЩР-1)

Блок «Д»

ВРУ-21Л-(250+250)-303 (ГРЩ-1Д)

ВРУ-21Л-(250+250)-303 (ГРЩ-2Д)

ВРУ3-17-70 (АВР-1)

ВРУ3-14-70 (АВР-2)

Перечень оказываемых услуг

1. Осмотр оборудования.

2. Протяжка контактных элементов.

3. Замена неоновых лампочек.

4. Измерение сопротивления изоляции.

5. Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин.

6. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

7. Замер полного сопротивления цепи “фаза-ноль”.

8. Проверка мотор-редукторов вводных автоматических выключателей.

9. Проверка дополнительных контактов вводных автоматических выключателей.

10. Проверка независимых расцепителей вводных автоматических выключателей.

11.Проверка реле контроля напряжения фаз.

12. Проверка АВР со схемой восстановления напряжения.

| Свердловский областной суд Председатель суда …………………………/А.А. Дементьев/ | ……………………………../……………………/ |
| --- | --- |

при наличии

в данной строке по желанию участника размещения заказа указываются сведения, относящиеся к предмету запроса котировок (о лицензиях; сертификатах; участии в СРО; сведения о предлагаемом участником для исполнения контракта оборудовании, средствах защиты и другие подобные сведения); также в данной строке указываются иные сведения, предусмотренные для котировочных заявок Федеральным законом № 94-ФЗ (в том числе, сведения, не указанные участником в предыдущих строках).

в данной строке по желанию участника размещения заказа указываются сведения, необходимые Заказчику для заполнения электронной формы протокола рассмотрения заявок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

правильно указывается должность (например, «генеральный директор») или статус подписывающего лица (например, «представитель по доверенности №….от «….»…….200..г»)