| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | ОКДП: 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования (в том числе гарантийные) Группа: 115 (Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2011 г. № 273) Классификация по КБК: 438 0105 0012300 244 225 |
| --- | --- | --- |
| 20.12.2012 г. № 52-КТ |  |  |

## Извещение о проведении запроса котировок № 52 - КТ

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования системы вентиляции воздуха Свердловского областного суда

Свердловский областной суд (далее - Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящее извещение о проведении запроса котировок в целях заключения с победителем государственного контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования системы вентиляции воздуха Свердловского областного суда.

Запрос котировок проводится и государственный контракт заключается в соответствии                               с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ).

Оценку заявок участников размещения заказа и подведение итогов запроса котировок осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

В соответствии со ст. 43 и ст. 44 Федерального закона № 94-ФЗ, в цену государственного контракта должно быть включено: стоимость оказываемых услуг; налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести исполнителю для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по контракту.

В соответствии со ст. 46 Федерального закона № 94-ФЗ, любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается; проведение переговоров между Заказчиком или Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. До момента приема Заказчиком котировочных заявок участников, Заказчик предоставляет участникам информацию (отвечает на вопросы участников) о запросе котировок (его условиях, предмете) по указанным телефонам и адресам.

В соответствии со ст. 44 Федерального закона № 94-ФЗ, котировочная заявка каждого участника должна содержать в полном объеме все сведения, предусмотренные ст. 44 Федерального закона № 94-ФЗ; в соответствии с ч. 3 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ, Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют данному требованию.

В соответствии с ч. 8 ст. 47 Федерального закона № 94-ФЗ,  государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящим Извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ, к участникам размещения заказа, при проведении настоящего запроса котировок, устанавливаются следующие требования:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящего запроса котировок;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в настоящем запросе котировок;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. Заявки участников, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, будут отклонены Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящего извещения местное (г. Екатеринбург).

Настоящее извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (в том числе, прилагается во вложенном файле), а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой новой версии официального сайта госзакупок и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящего извещения о проведении запроса котировок, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

Для прохода в здание Свердловского областного суда необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Пропуск граждан в здание суда осуществляется с 09:00 до 17:30 часов ежедневно (в пятницу - до 16:00 часов), кроме выходных (субботы и воскресенья) и нерабочих праздничных дней. Во время обеденного перерыва (с 13:00  до 14:00 часов) пропуск посетителей в здание суда приостанавливается.

| 1 | наименование заказчика | Свердловский областной суд |
| --- | --- | --- |
| 2 | адрес заказчика | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120; тел. 231-69-52, факс 231-69-00; контактное лицо – Минаева Елена Анатольевна e-mail: gyn@ekboblsud.ru |
| 3 | источник финансирования заказа | Федеральный бюджет |
| 4 | форма котировочной заявки | Форма котировочной заявки прилагается (Приложение № 2 к настоящему Извещению). Участниками размещения заказа, подающими заявки для участия в запросе котировок, должны быть полностью и правильно (в том числе: без исправлений, подчисток, неясных сокращений и т.п.) заполнены все графы и строки, предусмотренные в форме заявки на участие в запросе котировок в соответствии с положениями Федерального закона № 94-ФЗ и условиями настоящего Извещения. |
| 5 | наименование, характеристики и объем оказываемых услуг | Наименование услуг: техническое обслуживание оборудования системы вентиляции воздуха Свердловского областного суда Объем оказываемых услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению) и с государственным контрактом (Приложение № 3 к извещению). |
| 6 | место оказания услуг | г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, Свердловский областной суд |
| 7 | Период и сроки оказания услуг | Период оказания услуг: со дня, следующего за днем подписания государственного контракта по 31 марта 2013 года |
| 8 | максимальная цена контракта и обоснование начальной максимальной цены контракта | 100 000, 00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Обоснование начальной максимальной цены: № 1 коммерческое предложение; № 2 коммерческое предложение; № 3 коммерческое предложение; Начальная максимальная цена. 89 400, 00; 84 800, 00; 125 800, 00; 100 000, 00. |
| 9 | место подачи котировочных заявок | Екатеринбург, ул. Московская, 120, Свердловский областной суд, каб. 81 «В». Заявки подаются в письменном виде (оригинал) или в форме электронного документа, заверенного ЭЦП, по почте Заказчика, указанной в извещении. |
| 10 | срок подачи котировочных заявок | начало приема заявок: 21 декабря 2012 года 09:00 часов; окончание приема заявок: 27 декабря 2012 года 10:00 часов |
| 12 | сроки и условия оплаты услуг | Оплата услуг производится ежемесячно в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Исполнителя. В случае невыполнения либо ненадлежащего оказания услуг Исполнителем, Заказчик вправе произвести оплату пропорционально объему фактически оказанных услуг либо не производить оплату до полного устранения недостатков оказанных услуг. |
| 13 | срок подписания государственного контракта | Государственный контракт подписывается не ранее чем через 7 и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте размещения заказов для государственных нужд протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Победитель обязан подписать государственный контракт не позднее 7 календарных дней с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Проект государственного контракта прилагается (Приложение № 3). |

Представитель заказчика:

Первый заместитель председателя суда		                                                                    А.А. Дементьев

Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок

№ 52 – КТ от 20.12.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Перечень оказываемых услуг:

- осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования;

-проверка работы во всех режимах;

-чистка фильтрующих элементов (замена);

-проверка работы приводов СВ;

-проверка  системы водоснабжения;

-составление технической карты;

-проведение замеров  технических параметров;

-проверка работы системы дренажной системы.

По окончании проведения каждого  технического обслуживания соответствующая  запись вносится уполномоченными представителями сторон  в «Журнал технического обслуживания».

2.Перечень обслуживаемого оборудования системы:

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Корпус А |  |  |
| П1 | Приточная установка системы П-1 VS-100-L-E/H/SE в комплекте с автоматикой | 1 |
| П2 | Приточная установка системы П-2 VS-15-L-H/S- T в комплекте с автоматикой | 1 |
| П3 | Приточная установка системы П-3 VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П4 | Приточная установка системы П-4 VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П5 | Приточная установка системы П-5 VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П6 | Приточная установка системы П-6 VS-30-R-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П7 | Приточная установка системы П-7 VS-30-R-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П8 | Приточная установка системы П-8 VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1-В8 |  | 8 |
| Корпус Б |  |  |
| П1 | Приточная установка системы П-1 L=4640, м3/час; Н=600Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П2 | Приточная установка системы П-2 L=4580, м3/час; Н=600Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П3 | Приточная установка системы П-3 L=7080, м3/час; Н=600Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П4 | Приточная установка системы П-4 L=8780, м3/час; Н=500Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П5 | Приточная установка системы П-5 L=7200, м3/час; Н=600Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П6 | Приточная установка системы П-6 L=4200, м3/час; Н=600Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П7 | Приточная установка системы П-7 L=4270, м3/час; Н=600Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1-В7 |  | 7 |
| Корпус В |  |  |
| П1 | Приточный агрегат фирмы VTC CLIMA; L=16000, м3/час; Н=1200Па (правое исполнение) в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1 |  | 1 |
| Корпус Г |  |  |
| П1 | Приточная установка системы П-1 VS-15-R-H/S-T; L=1815 м3/час, З=586 Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П2 | Приточная установка системы П-2 VS-10-L-H/S-T; L=735 м3/час; Р=505 Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П3 | Приточная установка системы П-3 VS-55-L-Е/Н/SE; L=6480 м3/час; Р=770 Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П4 | Приточная установка системы П-4 VS-40-R-E/H/SE; L=3380 м3/час; Р=500 Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1 | Вытяжная установка системы В1 VS-15-R-S/V-T; L=1815 м3/час; Р=429 Па | 1 |
| В2 | Вытяжная установка системы В2 VS-10-R-S/V-T; L=735 м3/час; Р=409 Па | 1 |
| В3 | Вытяжная установка системы В3 VS-40-R-S/V; L=5520м3/час; Р=643 Па | 1 |
| Корпус Д |  |  |
| П1 | Приточная установка системы П-VS-40-R-H/S; L=4960 м3/час; Р=800 Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П2 | Приточная установка системы П-2 VS-15-R-H/S-Т; L=1930 м3/час; Р=424 Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П3 | Приточная установка системы П-3 VS-100-L-H/S; L=11760 м3/час; Р=900 Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1 | Вытяжная установка системы В1 VS-10-R-S/V-Т; L=740м3/час; Р=520 Па | 1 |
| В2 | Вытяжная установка системы В2 VS-10-R-S/V-Т; L=1220м3/час; Р=400 Па | 1 |
| В3 | Канальный осевой вентилятор Ду250 ВК-250БИ; L=550м3/час; Р=300 Па | 1 |
| В4 | Вытяжная установка системы В4 VS-30-R-S/V; L=2570м3/час; Р=512 Па | 1 |
| В5 | Вытяжная установка системы В5 VS-10-R-S/V-Т; L=1120м3/час; Р=567 Па | 1 |
| В6 | Вытяжная установка системы В6 VS-100-L-S/V; L=11500м3/час; Р=526 Па | 1 |
| В7 | Канальный осевой вентилятор Ду160 ВК-160БИ; L=250м3/час; Р=300 Па | 1 |
| Всего по вентиляции: |  |  |
| 1 | Приточные установки | 23 |
| 2 | Вытяжные установки | 26 |

Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса  котировок

№ 52 – КТ от 20.12. 2012 г.

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на бланке участника размещения заказа

исх.   № ………………………………

«………» …………………… 20…… г.

В соответствии с п. 4 ст. 44 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, участник размещения заказа /полное наименование участника/…………………………………… согласен исполнить условия государственного контракта, проект которого приложен (Приложение № 3) к Извещению о проведении запроса котировок № 52 - КТ от 20 декабря 2012 года на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования системы вентиляции воздуха Свердловского областного суда.

Подтверждаю, что:

…..…/полное наименование участника/……….соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством России к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок № 52-КТ от 20 декабря 2012 года, а именно:

- в отношении участника отсутствуют сведения  в реестре недобросовестных поставщиков;

- в отношении участника не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в настоящем запросе котировок;

- у участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК | указать сведения (участник заполнить все строки самостоятельно) |
| --- | --- |
| - сведения о наименовании юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица) |  |
| 2. сведения о месте нахождения юридического лица: почтовый адрес и адрес места нахождения (место жительства физического лица) |  |
| 3. сведения о банковских реквизитах |  |
| 4. сведения об ИНН и КПП |  |
| - 5. сведения о цене, предлагаемой участником размещения заказа с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах |  |
| 6. иные сведения |  |
| 7. сведения о контактном телефоне, факсе, адресе электронной почты участника размещения заказа |  |
| 8. Период оказания услуг |  |

Руководитель

(уполномоченный представитель) ………….……….……………………/…………………..…….……/

подпись                           фамилия, имя, отчество

ПЕЧАТЬ

Приложение № 3 к Извещению о проведении запроса  котировок

№ 52 – КТ от 20.12. 2012 г.

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования системы вентиляции воздуха

Свердловского областного суда

г. Екатеринбург 			                                                                      «___» ___________ 2013 года

Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем Заказчик, от имени Российской Федерации, в лице первого заместителя председателя суда Дементьева А.А., действующего на основании Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в  Российской Федерации» от 07.02.2011 № 1-ФКЗ и приказа председателя суда от 09.01.2008 г. № 1 А/ОД, с одной стороны, и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________ с другой стороны, совместно именуемые стороны, на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № 52-КТ от ______________ 2012 года, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию оборудования системы вентиляции воздуха Свердловского областного суда, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги.

  - Период оказания услуг: со дня, следующего за днем подписания государственного контракта, до 31 марта 2013 года.

1.3. Техническое обслуживание оборудования системы вентиляции воздуха в соответствии с условиями настоящего контракта включает в себя:

- осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования;

-проверка работы во всех режимах;

-чистка фильтрующих элементов (замена);

-проверка работы приводов СВ;

-проверка  системы водоснабжения;

-составление технической карты;

-проведение замеров  технических параметров;

-проверка работы системы дренажной системы.

По окончании проведения каждого технического обслуживания соответствующая  запись вносится уполномоченными представителями сторон в «Журнал технического обслуживания».

1.5. Перечень обслуживаемого оборудования системы:

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Корпус А |  |  |
| П1 | Приточная установка системы П-1 VS-100-L-E/H/SE в комплекте с автоматикой | 1 |
| П2 | Приточная установка системы П-2 VS-15-L-H/S- T в комплекте с автоматикой | 1 |
| П3 | Приточная установка системы П-3 VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П4 | Приточная установка системы П-4 VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П5 | Приточная установка системы П-5 VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П6 | Приточная установка системы П-6 VS-30-R-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П7 | Приточная установка системы П-7 VS-30-R-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| П8 | Приточная установка системы П-8 VS-40-L-H/S в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1-В8 |  | 8 |
| Корпус Б |  |  |
| П1 | Приточная установка системы П-1 L=4640, м3/час; Н=600Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П2 | Приточная установка системы П-2 L=4580, м3/час; Н=600Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П3 | Приточная установка системы П-3 L=7080, м3/час; Н=600Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П4 | Приточная установка системы П-4 L=8780, м3/час; Н=500Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П5 | Приточная установка системы П-5 L=7200, м3/час; Н=600Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П6 | Приточная установка системы П-6 L=4200, м3/час; Н=600Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П7 | Приточная установка системы П-7 L=4270, м3/час; Н=600Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1-В7 |  | 7 |
| Корпус В |  |  |
| П1 | Приточный агрегат фирмы VTC CLIMA; L=16000, м3/час; Н=1200Па (правое исполнение) в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1 |  | 1 |
| Корпус Г |  |  |
| П1 | Приточная установка системы П-1 VS-15-R-H/S-T; L=1815 м3/час, З=586 Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П2 | Приточная установка системы П-2 VS-10-L-H/S-T; L=735 м3/час; Р=505 Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П3 | Приточная установка системы П-3 VS-55-L-Е/Н/SE; L=6480 м3/час; Р=770 Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П4 | Приточная установка системы П-4 VS-40-R-E/H/SE; L=3380 м3/час; Р=500 Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1 | Вытяжная установка системы В1 VS-15-R-S/V-T; L=1815 м3/час; Р=429 Па | 1 |
| В2 | Вытяжная установка системы В2 VS-10-R-S/V-T; L=735 м3/час; Р=409 Па | 1 |
| В3 | Вытяжная установка системы В3 VS-40-R-S/V; L=5520м3/час; Р=643 Па | 1 |
| Корпус Д |  |  |
| П1 | Приточная установка системы П-VS-40-R-H/S; L=4960 м3/час; Р=800 Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П2 | Приточная установка системы П-2 VS-15-R-H/S-Т; L=1930 м3/час; Р=424 Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| П3 | Приточная установка системы П-3 VS-100-L-H/S; L=11760 м3/час; Р=900 Па в комплекте с автоматикой | 1 |
| В1 | Вытяжная установка системы В1 VS-10-R-S/V-Т; L=740м3/час; Р=520 Па | 1 |
| В2 | Вытяжная установка системы В2 VS-10-R-S/V-Т; L=1220м3/час; Р=400 Па | 1 |
| В3 | Канальный осевой вентилятор Ду250 ВК-250БИ; L=550м3/час; Р=300 Па | 1 |
| В4 | Вытяжная установка системы В4 VS-30-R-S/V; L=2570м3/час; Р=512 Па | 1 |
| В5 | Вытяжная установка системы В5 VS-10-R-S/V-Т; L=1120м3/час; Р=567 Па | 1 |
| В6 | Вытяжная установка системы В6 VS-100-L-S/V; L=11500м3/час; Р=526 Па | 1 |
| В7 | Канальный осевой вентилятор Ду160 ВК-160БИ; L=250м3/час; Р=300 Па | 1 |
| Всего по вентиляции: |  |  |
| 1 | Приточные установки | 23 |
| 2 | Вытяжные установки | 26 |

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги с учетом соблюдений СНиП, требований техники безопасности, правил охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности.

2.1.2. Производить уборку помещений (мест) от строительного мусора в конце каждой рабочей смены и по окончании оказания услуг, а также организовать вывоз и утилизация отходов.

2.1.3. проводить оказание услуг под непосредственным постоянным руководством ответственного руководителя из числа ИТР Исполнителя.

2.1.4. при оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования системы вентиляции воздуха учитывать требования:

Федерального закона от 29.12.2004 № 190-Ф3 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

ГОСТ 24751-81 «Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений»;

СНиП 41-01-2003. «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

НПБ 253-98 – «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытания на огнестойкость»;

СП 31-104-2000* «Здания судов общей юрисдикции»

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. обеспечить доступ лиц, непосредственно оказывающих услуги по настоящему контракту, к оборудования системы вентиляции воздуха с соблюдением Положения о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правил пребывания граждан в здании Свердловского областного суда;

2.2.2. своевременно и в полном объеме произвести оплату оказанных Исполнителем услуг;

2.2.5. назначить лицо, ответственное за контроль исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту и предоставить Исполнителю контакты такого лица для оперативного содействия в ходе оказания услуг по настоящему контракту.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, после подписания сторонами Акта оказанных услуг. Исполнитель, после оказания услуг в полном объеме, предоставляет Заказчику два экземпляра Акта, Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, либо направить Исполнителю в этот же срок мотивированный письменный отказ от подписания такого Акта.

3.2. В случае получения Исполнителем мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг, стороны составляют двусторонний Акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Исполнителем, он повторно направляет Заказчику Акт оказанных услуг, который подписывается сторонами в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена настоящего контракта составляет ………………………… (………….……..) рублей ……. коп.

4.2. Оплата услуг производится ежемесячно в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами Акта оказанных услуг, в течение 10 (десяти) рабочих (банковских) дней с даты получения Заказчиком соответствующего счета Исполнителя.

4.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей Заказчик вправе произвести оплату пропорционально объему фактически оказанных услуг либо не производить оплату до полного устранения недостатков.

В цену услуг включено: стоимость оказываемых услуг; налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести исполнителю для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по контракту.

4.4. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работы с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по договору Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему  контракту, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не исполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства в размере одного процента от общей стоимости услуг за один календарный месяц, предусмотренной настоящим договором. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

6.2. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору и т.п.

7.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение пяти рабочих дней с даты получения претензии.

8.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Стороны обязаны в трехдневный срок уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Свердловский областной суд 620019; г. Екатеринбург, ул. Московская; 120 тел.: 231-69-52; факс: 231-69-89 ИНН 6658028574 КПП 667101001 ОГРН 1046602640050 ОКПО 02849662 ОКАТО 65401000000 ОКВЭД 75.23.13 УФК по Свердловской обл. л/с 03621467020 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург р/с 40105810900000010001 БИК 046577001 Первый заместитель председателя суда …………………………… / А.А. Дементьев / | ……………………………… / / |
| --- | --- |

при наличии

в данной строке по желанию участника размещения заказа указываются сведения, относящиеся к предмету запроса котировок (о лицензиях; сертификатах; участии в СРО; сведения о предлагаемом участником для исполнения контракта оборудовании, средствах защиты и другие подобные сведения); также в данной строке указываются иные сведения, предусмотренные для котировочных заявок Федеральным законом № 94-ФЗ (в том числе, сведения, не указанные участником в предыдущих строках).

в данной строке по желанию участника размещения заказа указываются сведения, необходимые Заказчику для заполнения электронной формы протокола рассмотрения заявок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

правильно указывается должность (например, «генеральный директор») или статус подписывающего лица (например, «представитель по доверенности №….от «….»…….20.... г»)