| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г. Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00; факс: (343) 231-69-89 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29 декабря 2009 г. № 1-КТ |  |  |

Извещение о проведении запроса котировок № 1-КТ

на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов

в здании Свердловского областного суда в 2010 году

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящее извещение о запросе котировок в целях заключения с победителем запроса котировок государственного контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов в здании Свердловского областного суда в 2010 году.

Запрос котировок проводится и государственный контракт заключается в соответствии  с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ).

Оценку заявок участников размещения заказа и подведение итогов запроса котировок осуществляет единая Комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

В соответствии с ч. 4 ст. 46 ст. Федерального закона № 94-ФЗ, проведение переговоров между Заказчиком или единой Комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается. До момента приема Заказчиком котировочных заявок участников, Заказчик предоставляет участникам информацию (отвечает на вопросы участников) о запросе котировок (его условиях, предмете, порядке заполнения и представления котировочных заявок и т.п.) по указанным телефонам и адресам.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ, к участникам размещения заказа, при проведении настоящего запроса котировок, устанавливаются следующие требования:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящего запроса котировок;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в настоящем запросе котировок;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. Заявки участников, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, будут отклонены Комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящего извещения указывается местное (г. Екатеринбург).

Настоящее Извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (в том числе, прилагается во вложенном файле), а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящего Извещения о проведении запроса котировок, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

Для прохода в здание Свердловского областного суда необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Пропуск граждан в здание суда осуществляется с 09:00 до 17:30 часов ежедневно (в пятницу - до 16:00 часов), кроме выходных (субботы и воскресенья) и нерабочих, праздничных дней. Во время обеденного перерыва (с 13:00  до 14:00 часов) пропуск посетителей в здание суда приостанавливается.

| 1 | наименование заказчика | Свердловский областной суд |
| --- | --- | --- |
| 2 | адрес заказчика | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120; тел. 231-69-00, факс 231-69-52; e-mail: its@ekboblsud.ru |
| 3 | источник финансирования заказа | федеральный бюджет |
| 4 | форма котировочной заявки | Форма заявки прилагается (Приложение № 1 к настоящему извещению). |
| 5 | наименование, характеристики и объем оказываемых услуг | оказание услуг по техническому обслуживанию 4-х лифтов, в здании Свердловского областного суда (Дворец правосудия), корпуса «Б», «В»: №; наименование лифта, производитель; количество остановок; скорость движения; грузоподъемность. 1; SIGMA (Южная Корея); 5; 1,0 м/с; 1000 кг. 2; SIGMA (Южная Корея); 5; 1,0 м/с; 1000 кг. 3; SIGMA (Южная Корея); 9; 1,0 м/с; 800 кг. 4; SIGMA (Южная Корея); 9; 1,0 м/с; 800 кг. Объем и характеристики услуг – в соответствии с условиями государственного контракта (Приложение № 2). |
| 6 | место оказания услуг | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, здание Свердловского областного суда (Дворец правосудия), корпуса «Б», «В» |
| 7 | сроки оказания услуг | 01 февраля 2010 г. – 31 декабря 2010 г. |
| 8 | сведения о включенных в цену услуг расходах | В цену услуг включено: стоимость оказываемых услуг; НДС, все остальные расходы, которые необходимо произвести Исполнителю для надлежащего исполнения своих обязательств по контракту. |
| 9 | начальная максимальная цена контракта | 167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек |
| 10 | место подачи котировочных заявок | 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, Свердловский областной суд, каб. 81 «В» (тел. 228-16-84) Заявки подаются в письменном виде. У Заказчика отсутствует техническая возможность для приема заявок, поданных в форме электронных документов с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ |
| 11 | срок подачи котировочных заявок | начало приема котировочных заявок: 30 декабря 2009 г. 09:00 часов окончание приема котировочных заявок: 13 января 2010 г. 16:00 часов В выходные и нерабочие праздничные дни прием заявок не производится. |
| 12 | сроки и условия оплаты услуг | Оплата услуг производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно после подписания сторонами Акта оказанных услуг за истекший месяц, в течение 5 (пяти) рабочих (банковских) дней с даты получения Заказчиком соответствующего счета Исполнителя. Оплата производится равными платежами, за неполный месяц - пропорционально объему фактически оказанных услуг. |
| 13 | срок подписания государственного контракта | через 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок; проект контракта прилагается (Приложение № 2) |

Представитель заказчика:

Первый заместитель председателя суда		                                        А.А. Дементьев

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса  котировок № 1  – КТ от 29 декабря  2009 г.

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на бланке участника размещения заказа

исх.   № ………………………………

«………» …………………… 20… г.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

наименование участника размещения заказа

согласно (согласен) исполнить условия государственного контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов в здании Свердловского областного суда (Дворец правосудия), корпуса «Б», «В», указанных в извещении о проведении запроса котировок № 1 – КТ от 29 декабря 2009 г.

Подтверждаем, что:

- …..…/наименование участника/……….соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством России к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок №1–КТ, а именно:

- в отношении участника отсутствуют сведения  в реестре недобросовестных поставщиков;

- в отношении участника не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в настоящем запросе котировок;

- у участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК |  | указать сведения (заполнить все строки) |
| --- | --- | --- |
| - наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество, физического лица (в том числе ИП)) |  | ……………………………… |
| - юридический адрес юридического лица (место регистрации физического лица) |  | ………………………… |
| - фактический адрес юридического лица (место фактического проживания физического лица) |  | ………………………… |
| 1.4. ИНН |  | ………………………… |
| 1.5. банковские реквизиты |  | ………………………… |
| 1.6. контактный телефон |  | ………………………… |
| 1.7. адрес электронной почты |  | ………………………… |
| 1.8. наименование, номер, дата документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника размещения заказа (приказ о назначении руководителя, протокол общего собрания (решение) учредителей, доверенность и т.д.) |  | ……………………………. |
| 2. цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа |  | ……………………………….….рублей .…..копеек |
| 3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ (сертификаты, лицензии, свидетельства и т.п.) | перечислить (если прилагаются) |  |

Руководитель

(уполномоченный представитель) 	    ………….……….…………………/…………………..…….……/

подпись                           фамилия, имя, отчество

ПЕЧАТЬ

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса  котировок № 1 - КТ

от  29  декабря 2009  г.

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № ……..

на техническое обслуживание лифтов

г. Екатеринбург 			                                                    «……….» января 2010 г.

Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем Заказчик, от имени Российской Федерации, в лице первого заместителя председателя суда Дементьева А.А., действующего на основании ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. № 3132-1 и приказа председателя суда от 09.01.2008 г. № 1 А/ОД, с одной стороны,  и

………………………………………………..………………….., именуем… в дальнейшем Исполнитель, в лице ……………………………………, действующего….. на основании …….……………., с другой стороны, совместно именуемые стороны, руководствуясь протоколом № ………….. от «………..» января 2009 года, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика  оказать услуги по техническому обслуживанию (включая ремонт) лифтов Заказчика, установленных в здании по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, Свердловский областной суд (Дворец правосудия), корпуса «Б», «В» и перечисленных в Приложении № 1 к настоящему контракту, которое является его неотъемлемой частью (далее - лифты), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги.

1.2. Техническое обслуживание лифтов в соответствии с условиями настоящего контракта включает в себя регулярное проведение регулировки и текущего ремонта лифтового оборудования в целях поддержания их работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов. Техническое обслуживание лифтов производится в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (инструкции завода-изготовителя, правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ)).

1.3. Услуги и работы по модернизации (усовершенствованию) лифтов; полная замена лифтового оборудования и поставка оборудования; монтажные, пусконаладочные и электроизмерительные работы, НЕ предусмотренные в настоящем контракте, НЕ относятся к его предмету, в рамках настоящего контракта НЕ выполняются Исполнителем и не оплачиваются Заказчиком.

1.4. Обслуживаемые лифты:

| п/п | расположение лифтов | наименование лифта, производитель | количество остановок | скорость движения | грузоподъемность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «Б» | SIGMA (Южная Корея) | 5 | 1,0 м/с | 1000 кг |
| 2 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «Б» | SIGMA (Южная Корея) | 5 | 1,0 м/с | 1000 кг |
| 3 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «В» | SIGMA (Южная Корея) | 9 | 1,0 м/с | 800 кг |
| 4 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, корп. «В» | SIGMA (Южная Корея) | 9 | 1,0 м/с | 800 кг |

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. для обеспечения надлежащего (в том числе – оперативного) оказания услуг по настоящему контракту, назначить в соответствии с ПУБЭЛ специалиста по техническому обслуживанию лифтов, ответственных электромехаников по лифтам и письменно сообщить их фамилии, имена, отчества, должности и контактные телефоны Заказчику; предоставить Заказчику подлинники или заверенные Исполнителем копии документов, подтверждающих полномочия указанных лиц; своевременно уведомлять Заказчика о замене указанных лиц или изменении их данных (в том числе – об изменении контактных телефонов);

2.1.2. письменно уведомить Заказчика о номерах телефонах аварийной службы и диспетчера, работающих круглосуточно и круглосуточно принимающих заявки Заказчика по оказанию услуг по настоящему контракту; своевременно письменно уведомлять Заказчика об изменении номеров этих телефонов;

2.1.3. обеспечить безопасную и бесперебойную работу лифтов и лифтового оборудования с соблюдением установленных для данного вида услуг ГОСТов, Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов, Правил охраны труда и техники безопасности, СНиП, других правил и стандартов, условий настоящего контракта и обычно предъявляемых требований и требований Заказчика;

2.1.4. производить эвакуацию пассажиров из кабин лифтов и лифтового оборудования в аварийных ситуациях в течение 30 (тридцати) минут с момента получения заявки Заказчика;

2.1.5. обеспечить сохранность технической документации на лифтовое оборудование, переданной Заказчиком, своевременно и правильно производить все необходимые записи в паспортах лифтового оборудования о заменах основных  узлов и деталей, изменениях в электрических схемах;

2.1.6. обеспечить не реже одного раза в 12 (двенадцать) месяцев подготовку лифтов к периодическому техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении; письменно уведомлять Заказчика о дате освидетельствования не менее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения;

2.1.7. устранять неисправности лифтов, возникшие по техническим причинам в течение суток, а в случае необходимости ремонта узлов и агрегатов – в течение 4 (четырех) суток. Замена вышедших из строя узлов и агрегатов производится Исполнителем по настоящему контракту без дополнительной платы, за исключением деталей, узлов и случаев, указанных в п. 5.3. настоящего контракта;

2.1.8. производить замену электроламп освещения в шахтах и машинных помещениях лифтов, а также замену масла в редукторе главного привода, согласно инструкции завода-изготовителя лифтового оборудования, в рамках настоящего контракта без взимания дополнительной платы (электролампы и масло для замены предоставляются Заказчиком);

2.1.9. принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования лифтов, проводимых инспекторами Межрегионального территориального управления Ростехнадзора по УрФО, специалистами инженерных центров и других уполномоченных органов;

2.1.10. своевременно письменно уведомлять Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших лифтов, отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов; своевременно письменно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации лифтов, а также давать консультации и рекомендации о возможных технических усовершенствованиях;

2.1.11. обеспечивать оперативный пуск остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера;

2.11.12. приостановить работу лифтов при нарушении правил их безопасной эксплуатации, о чём немедленно письменно уведомить Заказчика. Пуск лифтов в работу производится Исполнителем  после устранения Заказчиком выявленных нарушений.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. обеспечить правильность эксплуатации лифтового оборудования и его сохранность согласно требованиям ПУБЭЛ;

2.2.2. в случае любой неисправности лифтов сообщать об этом Исполнителю по телефонам аварийной службы (заявки подаются по указанным телефонам в виде телефонограмм, а также могут подаваться в виде факсимильных сообщений; письменно по почте или посредством курьерской доставки);

2.2.3. назначить в соответствии с требованиями ПУБЭЛ специалиста по эксплуатации лифтов, лифтёров, осуществляющих ежесменный осмотр лифтов; организовать обучение этих лиц в целях правильной и безопасной эксплуатации лифтов, периодическую проверку их знаний; обеспечить их инструкциями по правильной и безопасной эксплуатации лифтов;

2.2.4. передать Исполнителю по акту документацию на лифты (паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации);

2.2.5. обеспечить правильное ведение и хранение журналов учета выдачи ключей от машинных помещений, журналов заявок на неисправности лифтов, графиков дежурства персонала, приказов о назначении ИТР и обслуживающего персонала, удостоверений и протоколов аттестации, инструкции;

2.2.6. обеспечить нормативное освещение этажных площадок и доступ к лифтовому оборудованию в любое время суток;

2.2.7. содержать в исправном состоянии запирающие устройства дверей, люков, машинных помещений, ключи от которых должны храниться у лифтера;

2.2.8.  обеспечить подачу электроэнергии стандартных параметров на вводное устройство лифтов и на освещение машинного помещения и шахты лифта;

2.2.9. производить уборку кабин  лифтов и подходов к машинным помещениям;

2.2.10. производить по мере необходимости и согласно требованиям Правил и норм технической эксплуатации ремонт машинных помещений, остекление и закрытие окон в машинных помещениях;

2.2.11. составлять акты в случаях умышленной порчи лифтов, принимать участие в организации работы комиссии по проведению технического освидетельствования лифтов;

2.2.12.  не допускать установку аппаратуры, производство работ третьими лицами в машинных помещениях, шахтах лифтов без согласования с Исполнителем;

2.2.13. поддерживать регламентированный температурный и влажностный режим в машинных помещениях, в шахтах лифтов. В случае попадания в приямок воды обеспечить ее удаление.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. Услуги за каждый календарный месяц считаются оказанными надлежащим образом, после подписания сторонами Акта сдачи – приема  оказанных услуг.

3.2. По итогам каждого месяца обслуживания, до 5-го числа следующего месяца, Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра Акта, Заказчик обязуется подписать Акт сдачи – приема оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, либо направить Исполнителю в этот же срок мотивированный письменный отказ от подписания такого Акта.

3.3. В случае получения Исполнителем мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта  сдачи – приема оказанных услуг, стороны составляют двусторонний Акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Исполнителем, он повторно направляет Заказчику Акт сдачи – приема оказанных услуг, который подписывается сторонами в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

- ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена настоящего контракта составляет ………………………… (………….……..) рублей ……. коп. Цена контракта является твердой и изменению не подлежит. В цену услуг включено: стоимость оказываемых услуг; НДС, все остальные расходы, которые необходимо произвести Исполнителю для  надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

4.2. Оплата услуг производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно после подписания сторонами Акта оказанных услуг за истекший месяц, в течение 5 (пяти) рабочих (банковских) дней с даты получения Заказчиком соответствующего счета Исполнителя. Оплата производится равными платежами, за неполный месяц - пропорционально объему фактически оказанных услуг. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей Заказчик вправе произвести оплату пропорционально объему фактически оказанных услуг либо не производить оплату до полного устранения недостатков.

4.3. В случае неоказания либо ненадлежащего оказания услуг Исполнителем, предусмотренных контрактом (в том числе, в случаях, предусмотренных п. 5.4. контракта), Заказчик вправе произвести оплату пропорционально объему фактически оказанных услуг либо не производить оплату до полного устранения недостатков услуг.

4.4. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работы с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по договору Исполнителю (для направления в банк Исполнителя) на основании соответствующего платежного поручения.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему  контракту, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не исполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства в размере одного процента от общей стоимости услуг за один календарный месяц, предусмотренной настоящим договором. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. Исполнитель по настоящему контракту не несёт ответственность и не оказывает услуги (не выполняет работы) по замене (в том числе, аварийно-восстановительный ремонт):

- электрических двигателей главного привода и привода дверей;

- редуктора главного привода и привода дверей;

- канатоведущих шкивов и отводных блоков;

- подвесных кабелей и канатов;

- ограничителей скорости;

- щитов купе кабин;

- дверей шахт и кабин;

- тормозных устройств;

- пружинных и балансирных подвесок противовесов и кабины;

если указанное оборудование вышло из строя в результате неправомерных действий третьих лиц либо нарушения правил эксплуатации лифтов и условий настоящего контракта Заказчиком, а также в случаях, когда указанное оборудование было повреждено в результате обстоятельств непреодолимой силы; пожара, короткого замыкания электросети, затопления или в результате других аналогичных причин, возникших не по вине или неосторожности Исполнителя, а также в результате физического износа оборудования.

В случае выхода из строя указанного в настоящем пункте оборудования в результате его  некачественного изготовления заводом - изготовителем (что подтверждается Актом фиксации дефектов, составленным с участием  Заказчика и Исполнителя) в течение гарантийного срока на лифтовое оборудование (согласно данным технического паспорта), Исполнитель обеспечивает поставку необходимого оборудования взамен вышедшего из строя (или его ремонт) за свой счет либо за счет завода – изготовителя. Работы по замене (демонтажу) вышедшего из строя оборудования и монтажу нового (или отремонтированного) производятся Исполнителем в рамках настоящего контракта, без взимания дополнительно платы.

Исполнитель обязан произвести замену указанного в настоящем пункте оборудования за свой счёт в возможно короткий срок, если оборудование повреждено полностью или частично по вине или неосторожности Исполнителя, в том числе, в результате ненадлежащего оказания услуг Исполнителем по настоящему контракту.

5.4. В случае, когда простой лифта по вине Исполнителя продлился  более чем  8 (восемь) часов в течение дня (с 08-00 до 20-00 часов), оплата за техническое обслуживание не производится за целые сутки. Если простой лифта по вине Исполнителя продлился более 3 (трех) суток в календарную неделю, то оплата не производится за целую неделю. Если простой лифта по вине Исполнителя продлился более 15 (пятнадцати) дней в месяц, то оплата не производится за целый месяц.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с 01 февраля 2010 г. и действует до 31 декабря 2010 г.

6.2. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору и т.п.

7.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение пяти рабочих дней с даты получения претензии.

8.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Стороны обязаны в возможно короткий срок уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

при наличии

прилагаются по желанию участника размещения заказа; сведения, содержащиеся в дополнительных документах, не заменяют сведения, указание которых обязательно в котировочной заявке

правильно указать должность (например, «генеральный директор») или статус подписывающего лица (например, «представитель по доверенности №….от «….»…….200..г»)