- протокол № 39 - КТ
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Екатеринбург                                                                                                                           12 ноября 2013 года

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка комплекта оборудования для системы видеонаблюдения в здании и на территории Свердловского областного суда.

# 2. Состав единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда - 7 человек. На заседании единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали 5 членов комиссии:

Заместитель председателя единой комиссии:

Иванова Татьяна Сергеевна

Члены единой комиссии:

Курченко Вячеслав Николаевич

Миронова Елена Васильевна

Патракеева Ирина Анатольевна

Секретарь единой комиссии:

Здановский Александр Сергеевич

В соответствии с ч. 10 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», комиссия в данном составе правомочна осуществлять функции, предусмотренные законом.

3. Государственным заказчиком является Свердловский областной суд. Почтовый адрес: 620019,             г. Екатеринбург, ул. Московская, 120.

- 4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась единой комиссией                          12 ноября 2013 года с 09:00 до 10:00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 81 «В».

- 5. Извещение о проведении запроса котировок № 39 – КТ было размещено на официальном сайте                   30 октября 2013 года.

6. Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем  запроса котировок, являются следующие условия:

Перечень оборудования:

Поставка комплекта оборудования:

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования для системы видеонаблюдения | Шт. | 1 |
| - | Видеорегистратор с жесткими дисками (1 шт.) |  |  |
| - | Уличная цветная цифровая видеокамера (2 шт.) |  |  |
| - | Монитор (1 шт.) |  |  |
| - | Пульт управления (1 шт.) |  |  |
| - | Коммутатор (2 шт.) |  |  |

Указать товарные знаки  на следующее оборудование:

- Видеорегистратор цифровой (IP):

Количество видео потоков для записи:  не менее 16.

Количество видеовыходов: не менее 1 выход VGA / 1 HDMI.

Разрешение отображения: не ниже 1920х1080 (HDMI) / 1280х1024(VGA).

Суммарная скорость декодирования потоков: не менее 400 к/с / 1280х720.

Жесткие диски: не менее 2 HDD SATA (до 3 Тб каждый);

Тревожные вх./вых.: вх. не менее16/вых. не менее 3;

Воспроизведение: не менее16 каналов видео.

LAN: не менее Gigabit Ethernet.

Мониторинг через мобильные устройства;

Стандарт ONVIF.

Питание: DC 12 В

-Уличная цветная цифровая (IP)видеокамера с ИК - подсветкой День/ночь:

1 / 2.8 КМОП матрица SONY;

Разрешение: не ниже 2 мегапикселей;

Формат сжатия: не ниже Н264/MJPEG.

Разрешение и скорость трансляции: не ниже 1920*1080(25к/с)

Нижний порог чувствительности: не ниже 0,02лк

Объектив: не ниже 20-ти кратного оптического увеличения; 4.7/94

Запись на micro SD карту  до 32Гб;

Питание: АС  24В

Соответствие стандартам ONEVIF

Класс защиты: не ниже IP67

Диапазон рабочих температур: -40+50  С

- Монитор

Диагональ экрана не ниже 19. Максимальное разрешение не ниже 1280x1024.  Яркость не ниже 250 кд/м2.

Контрастность не ниже 1000:1

- Пульт управления:

3-х осевой джойстик, OSD, PTZ управление, предустановки, сканирование, панорамирование, LCD дисплей не ниже 84х31 мм, RS485, RS232, RJ-45; Габаритные размеры не менее 320х190х50 мм

- Коммутатор:

Объем оперативной памяти не менее  204.8 Кб . Количество портов коммутатора не менее 5. Скорость передачи данных  не менее 1000 Мбит/сек

6.1. Срок поставки товара: 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

6.2. В цену контракта включено: стоимость комплекта оборудования, материалов и комплектующих изделий, все расходы Поставщика на доставку оборудования по адресу, указанному Заказчиком, в том числе на место монтажа; затраты, связанные с погрузкой и разгрузкой оборудования, вывозом упаковки, демонтажными, монтажными и пусконаладочными работами, а также все подлежащие уплате налоги, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи.

6.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 366 000 (Триста шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Источник финансирования государственного заказа: федеральный бюджет.

6.4. Срок подписания государственного контракта: не ранее чем через 7 и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте размещения заказов для государственных нужд протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Победитель обязан подписать государственный контракт не позднее 7 календарных дней с момента размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- 7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок № 39–КТ срока подачи котировочных заявок (11 ноября 2013 года 10:00 час.) поступило три котировочных заявки следующих участников размещения заказа:

| № | наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | адрес (юридический и фактический) адрес электронной почты (при его наличии), телефоны | дата и время поступления заявки | предлагаемая цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Мегапиксель» | Юридический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Перовской, д. 107, к. 240 Фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, д. 137 тел. 8(343) 3443376 ИНН 6678026381 КПП 667801001 | 11.11.2013 09:00 Электронный носитель | 180 000, 00 рублей |
| 2. | ООО «Корд – Системы Безопасности» | 620100, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 20-14 тел. 89122454989 ИНН 6672152213 КПП 667201001 | 11.11.2013 09:15 Бумажный носитель | 364 951, 91 рублей |
| 3. | ООО «Комплексные системы охраны» | 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 68 тел. 8(343) 2625062 ИНН 6672226144 КПП 667201001 | 11.11.2013 09:30 Бумажный носитель | 348 919, 48 рублей |

# 8. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № 39 – КТ, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

| № | Наименование | Предлагаемая цена контракта | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Мегапиксель» | 180 000, 00 рублей | Заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 39 – КТ. В соответствии с ч. 3 ст. 47 ФЗ № 94: - «Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок». 1. Техническим заданием Заказчика предусмотрены следующие характеристики оборудования: Видеорегистратор цифровой (IP): Количество видео потоков для записи: не менее 16. Количество видеовыходов: не менее 1 выход VGA / 1 HDMI. Разрешение отображения: не ниже 1920х1080 (HDMI) / 1280х1024(VGA). Суммарная скорость декодирования потоков: не менее 400 к/с / 1280х720. Жесткие диски: не менее 2 HDD SATA (до 3 Тб каждый); Тревожные вх./вых.: вх. не менее16/вых. не менее 3; Воспроизведение: не менее16 каналов видео. LAN: не менее Gigabit Ethernet. Мониторинг через мобильные устройства; Стандарт ONVIF. Питание: DC 12 В Участником запроса котировок № 39-КТ в заявке указано следующее: Видеорегистратор цифровой (IP): Количество видео потоков для записи: 16. Количество видеовыходов: 1 выход VGA / 1 HDMI. Разрешение отображения: 1920х1080 (HDMI) / 1280х1024(VGA). Суммарная скорость декодирования потоков: 400 к/с / 1280х720. Жесткие диски: 2 HDD TOSHIBA DT01ACA200 SATA (2 Тб каждый); Тревожные вх./вых.: вх16/вых. 3; Воспроизведение: 16 каналов видео. LAN: Gigabit Ethernet. Мониторинг через мобильные устройства; Стандарт ONVIF. Питание: DC 12 В Однако в техническом паспорте видеорегистратора Dahua NVR 5216 содержатся иные характеристики нежели, представленные в заявке участника размещения заказа, а именно: Техническая характеристика участника; Техническая характеристика по техническому паспорту. Тревожные вх./вых.: вх. 16 / 3; Тревожные вх./вых.: вх. 8 / 3. 2. Техническим заданием Заказчика предусмотрены следующие характеристики оборудования: Уличная цветная цифровая (IP)видеокамера с ИК - подсветкой День/ночь: 1 / 2.8 КМОП матрица SONY; Разрешение: не ниже 2 мегапикселей; Формат сжатия: не ниже Н264/MJPEG. Разрешение и скорость трансляции: не ниже 1920*1080(25к/с) Нижний порог чувствительности: не ниже 0,02лк Объектив: не ниже 20-ти кратного оптического увеличения; Запись на micro SD карту до 32Гб; Питание: АС 24В Соответствие стандартам ONEVIF Класс защиты: не ниже IP67 Диапазон рабочих температур: -40+50 С Участником запроса котировок № 39-КТ в заявке указано следующее: Уличная цветная цифровая (IP)видеокамера с ИК - подсветкой День/ночь RVi-IPC42DN: 1 / 2.8 КМОП матрица SONY; Разрешение: 2 мегапикселей; Формат сжатия: Н264/MJPEG. Разрешение и скорость трансляции: 1920*1080(25к/с) Нижний порог чувствительности: 0,02лк Объектив: 20-ти кратное оптическое увеличение; Запись на micro SD карту до 32Гб; Питание: АС 24В DC12B Соответствие стандартам ONEVIF Класс защиты: IP67 Диапазон рабочих температур: -40+50 С Однако в техническом паспорте уличной цветной цифровой (IP)видеокамеры с ИК - подсветкой День/ночь RVi-IPC42DN содержатся иные характеристики нежели, представленные в заявке участника размещения заказа, а именно: Техническая характеристика участника; Техническая характеристика по техническому паспорту. Нижний порог чувствительности: 0,02лк; Нижний порог чувствительности: 0,01лк. Объектив: 20-ти кратное оптическое увеличение; Объектив: 3.3-12мм, F/1.6 (без возможности 20-ти кратного оптического увеличения). Таким образом, участник в своей заявке предоставил недостоверные сведения о технических характеристиках оборудования, требуемого к поставке. |
| 2. | ООО «Корд – Системы Безопасности» | 364 951, 91 рублей | Заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 39 – КТ. |
| 3. | ООО «Комплексные системы охраны» | 348 919, 48 рублей | Заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 39 – КТ. |

9. По результатам рассмотрения заявок участников запроса котировок единой комиссией принято решение о признании победителем запроса котировок ООО «Комплексные системы охраны» с предложенной ценой 348 919 (Триста сорок восемь тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 48 копеек.

Второе место присвоить ООО «Корд – Системы Безопасности», поскольку предложение данного участника размещения заказа содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем в запросе котировок, и составляет 364 951 (Триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 91 копейка.

Цена государственного контракта составила 348 919 (Триста сорок восемь тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 48 копеек.

9.1. Рекомендовать Заказчику заключить государственный контракт с ООО «Комплексные системы охраны» на условиях Извещения о проведении запроса котировок № 39-КТ по цене, предложенной участником размещения заказа и в сроки, предусмотренные п. 7.1. ст. 47 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

10. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, Заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

| Заместитель председателя единой комиссии: Члены единой комиссии: | _________________ / Иванова Т.С. / (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ / Курченко В.Н. / (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ / Миронова Е.В. / (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) _________________ / Патракеева И.А. / (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Секретарь единой комиссии | _________________ / Здановский А.С. / (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель Заказчика: | _________________ / Дмитриев В.А. / (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |

- приложение № 1 к протоколу № 39-КТ от 12.11.2013
рассмотрения и оценки котировочных заявок

Журнал регистрации котировочных заявок

| № | наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | адрес (юридический и фактический) адрес электронной почты (при его наличии), телефоны | дата и время поступления заявки | предлагаемая цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 349. | ООО «Мегапиксель» | Юридический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Перовской, д. 107, к. 240 Фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, д. 137 тел. 8(343) 3443376 ИНН 6678026381 КПП 667801001 | 11.11.2013 09:00 Электронный носитель | 180 000, 00 рублей |
| 350. | ООО «Корд – Системы Безопасности» | 620100, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 20-14 тел. 89122454989 ИНН 6672152213 КПП 667201001 | 11.11.2013 09:15 Бумажный носитель | 364 951, 91 рублей |
| 351. | ООО «Комплексные системы охраны» | 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 68 тел. 8(343) 2625062 ИНН 6672226144 КПП 667201001 | 11.11.2013 09:30 Бумажный носитель | 348 919, 48 рублей |